**Zapytanie ofertowe w ramach projektu   
„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa MOKKA Marta Piotrowska szansą rozwoju województwa wielkopolskiego”  
realizowanego w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”, Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności**

14.11.2025

*Data upublicznienia zapytania ofertowego*

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I.1. Nazwa i adres Zamawiającego**

"MOKKA MARTA PIOTROWSKA"

Ul. Zamkowa 7

61-769 Poznań

**Osoba do kontaktu:**

Łukasz Pawlaczyk

Tel: 504 243 496

E-mail: lukasz@kreowanieprzestrzeni.pl

**I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia**

CPV przedmiotu zamówienia: 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

**II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:**

* Klimatyzator kasetowy wraz z pracami instalacyjnymi i budowlanymi

**Tytuł projektu:** **„Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa MOKKA Marta Piotrowska szansą rozwoju województwa wielkopolskiego”**

**II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:**

* Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora kasetowego wraz z pracami instalacyjnymi i adaptacyjnymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **załączniku nr 1** do zapytania ofertowego.

**Inne postanowienia:**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”.

**II.2.3 Warunki**

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.

**II.3. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Termin składania ofert:

28.11.2025

1. Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

1. **Kompletna oferta musi zawierać:**

* Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
* Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
* Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy
* Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferty należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 14 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
3. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.
4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
5. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
6. Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.
7. Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
8. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

**II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:**

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt II.3.1 zapytania ofertowego.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

**II.5. Kryteria oceny ofert:**

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
3. **Cena** – Ceny ofert brutto (waga 20 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

– oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

– oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

1. **Okres gwarancji montażowej w miesiącach –** (waga 40 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

**–** ocena punktowa za oceniane kryterium „Okres gwarancji montażowej ” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

**–** okres gwarancji montażowej podany w ocenianej ofercie.

**–** najdłuższy okres gwarancji montażowej spośród wszystkich ocenianych ofert.

1. **Termin realizacji w dniach kalendarzowych –** (waga 40 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

**–** ocena punktowa za oceniane kryterium „Termin realizacji w dniach kalendarzowych ” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

**–** najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ocenianych ofert.

**–** termin realizacji podany w ocenianej ofercie.

1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

II.6. Kryterium dopuszczające:

Wykonawca musi wykazać się na przestrzeni ostatnich 5 lat minimum 2 skutecznie zrealizowanymi zadaniami o podobnym zakresie. Doświadczenie to powinno obejmować instalację i uruchomienie klimatyzatorów, obejmujących jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, wraz z podłączeniem do systemów sterowania oraz integracją z istniejącymi instalacjami, w podobnym zakresie jak opisano w zamówieniu.

Firma montująca powinna posiadać kwalifikacje oraz autoryzację producenta umożliwiającą uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych klimatyzatorów.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Referencje / wykaz wykonanych prac:
   * Wykonawca powinien przedstawić wykaz lub referencje od klientów potwierdzające kompetencje w realizacji co najmniej 2 zadania o podobnym zakresie w ciągu ostatnich 5 lat. Referencje lub wykaz powinny zawierać opis zakresu prac, datę realizacji oraz dane kontaktowe wystawcy.
2. Certyfikaty i autoryzacje:
   * Certyfikat autoryzacyjny od producenta jednostek klimatyzacyjnych – dotyczący instalacji, uruchomienia i serwisowania klimatyzatorów.

**SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE**

**III.1. Inne istotne postanowienia**

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz zdostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

**III.2. Finansowanie projektu:**

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”, Inwestycja A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

**III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia**

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wszelkie prace montażowe i instalacyjne prowadzone wyłącznie w godzinach poprzedzających otwarcie lokalu 6.00-12.00, tylko w dni robocze

Miejsce realizacji: kawiarnia CACAO REPUBLIKA, ul. Zamkowa 7, 61-768 Poznań

**III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy**

* + - 1. Przedmiot zamówienia
      2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
      3. Wymagana gwarancja
      4. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

a. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
   1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
   2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
   3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
   4. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
   5. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
   6. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
   7. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
   8. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
   9. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
   10. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

**SEKCJA IV: Załączniki**

1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

**Załącznik nr 1** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie nowego klimatyzatora kasetowego wraz z jednostką zewnętrzną.

**Zakres prac:**

* Uruchomienie układu i wykonanie pomiarów sprawdzających oraz oględzin.
* Instalacja systemu, w tym jednostek zewnętrznej i wewnętrznej.
* Z uwagi na nieprzerwana działalność lokalu gastronomicznego (kawiarni) wszelkie prace budowlano-montażowe wymagają każdorazowego obrobienia i zamknięcia.
* Prace instalacyjne prowadzone uzgodnioną ze zleceniodawcą trasą w miarę możliwości niewidoczną – wymagane obróbki budowlane
* Utylizacja gruzu i śmieci
* Indywidualne rozwiązania montażowe dostosowane do lokalnych warunków technicznych.

1. **Cechy szczególne urządzenia:**

* nawiew powietrza w zakresie 360°,
* niezależne sterowanie żaluzjami,
* wbudowana pompka skroplin,
* możliwość doprowadzenia świeżego powietrza,
* filtr elektrostatyczny,
* funkcja automatycznego oczyszczania,
* moduł komunikacyjny Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie poprzez aplikację mobilną,
* pakiet całoroczny (grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki)

1. **Specyfikacja techniczna (parametry minimalne):**

**CHŁODZENIE**

* WYDAJNOŚĆ (W) 5275
* POBÓR MOCY (W) 1550
* PRĄD PRACY (A) 6,7
* OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) 5,3
* KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – CHŁODZENIE A++
* ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – CHŁODZENIE 285

**GRZANIE**

* WYDAJNOŚĆ (W) 5568
* POBÓR MOCY (W) 1560
* PRĄD PRACY (A) 6,8
* OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) 4,2
* KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GRZANIE A+
* ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – GRZANIE 1431

**JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA**

* PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 850
* PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 660
* POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 44
* POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) 59
* POBÓR MOCY (W) 40
* PRĄD PRACY (A) 0,2
* MAKSYMALNE WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 570 × 570 × 245
* WAGA NETTO (kg) 16,3
* ODPŁYW SKROPLIN (mm) 25
* OSUSZANIE (l/h) 1,8

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**

* MAKSYMALNE PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) 760
* MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) 2100
* POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 58
* POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) 65
* MAKSYMALNE WYMIARY NETTO (mm) S × G × W 805 × 330 × 554
* WAGA NETTO (kg) 32,5
* TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna DC

**CZYNNIK CHŁODNICZY**

* TYP CZYNNIKA R32
* GWP 675

**DANE ELEKTRYCZNE**

* MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) 2950
* MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) 12,8
* ZABEZPIECZENIE (A) B16

**ZAKRES PRACY**

* ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie -15
* ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Grzanie -20
* ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie 16
* ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Grzanie 0

**Gwarancja:**

Montażowa: 10 lat.

**Serwis:**

Czas reakcji serwisowej: maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia awarii.

Organizacja prac i zasady realizacji:

1. Wymagana stała konsultacja ze zleceniodawcą – uzgodnienia prowadzone na miejscu podczas realizacji prac.
2. Wszelkie prace montażowe i instalacyjne prowadzone wyłącznie w godzinach poprzedzających otwarcie lokalu 6.00-12.00, tylko w dni robocze, każdorazowo wymagane jest by posprzątać po kolejnym etapie prac
3. Każdorazowe uzgodnienie możliwości prowadzenia prac montażowych z uwagi na nieprzerwaną działalność usługową.

Ilość – 1 komplet

**Załącznik nr 2 Formularz oferty**

................................, dnia ..................

*/miejscowość, data/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | | | | |
| Nazwa |  | | | |
| Adres |  | | | |
| Numer NIP |  | | | |
| Numer telefonu |  | | Adres e- mail |  |
| **Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy** | | | | |
| Imię i Nazwisko | |  | | |
| Telefon | |  | Adres e- mail |  |

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.**

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

*(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.
2. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry i funkcje** | **Wartość parametru[[1]](#footnote-1)[1]** |
|  | **Zakres prac:** |  |
|  | Uruchomienie układu i wykonanie pomiarów sprawdzających oraz oględzin. |  |
|  | Instalacja systemu, w tym jednostek zewnętrznej i wewnętrznej. |  |
|  | Z uwagi na nieprzerwana działalność lokalu gastronomicznego (kawiarni) wszelkie prace budowlano-montażowe wymagają każdorazowego obrobienia i zamknięcia |  |
|  | Prace instalacyjne prowadzone uzgodnioną ze zleceniodawcą trasą w miarę możliwości niewidoczną – wymagane obróbki budowlane |  |
|  | Utylizacja gruzu i śmieci |  |
|  | Indywidualne rozwiązania montażowe dostosowane do lokalnych warunków technicznych. |  |
|  | **Parametry minimalne:** |  |
|  | nawiew powietrza w zakresie 360°, |  |
|  | niezależne sterowanie żaluzjami, |  |
|  | wbudowana pompka skroplin, |  |
|  | możliwość doprowadzenia świeżego powietrza, |  |
|  | filtr elektrostatyczny, |  |
|  | funkcja automatycznego oczyszczania, |  |
|  | moduł komunikacyjny Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie poprzez aplikację mobilną, |  |
|  | pakiet całoroczny (grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki), |  |
|  | **Specyfikacja techniczna:** |  |
|  | CHŁODZENIE |  |
|  | WYDAJNOŚĆ (W) |  |
|  | POBÓR MOCY (W) |  |
|  | PRĄD PRACY (A) |  |
|  | OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) |  |
|  | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – CHŁODZENIE |  |
|  | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – CHŁODZENIE |  |
|  |  |  |
|  | GRZANIE |  |
|  | WYDAJNOŚĆ (W) |  |
|  | POBÓR MOCY (W) |  |
|  | PRĄD PRACY (A) |  |
|  | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) |  |
|  | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ – GRZANIE |  |
|  | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) – GRZANIE |  |
|  |  |  |
|  | JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA |  |
|  | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) |  |
|  | PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) |  |
|  | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) |  |
|  | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) |  |
|  | POBÓR MOCY (W) |  |
|  | PRĄD PRACY (A) |  |
|  | WYMIARY NETTO (mm) S × G × W |  |
|  | WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) |  |
|  | ODPŁYW SKROPLIN (mm) |  |
|  | OSUSZANIE (l/h) |  |
|  |  |  |
|  | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |  |
|  | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) |  |
|  | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) |  |
|  | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) |  |
|  | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ - dB(A) |  |
|  | WYMIARY NETTO (mm) S × G × W |  |
|  | WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) |  |
|  | TYP SPRĘŻARKI Rotacyjna DC |  |
|  |  |  |
|  | CZYNNIK CHŁODNICZY |  |
|  | TYP CZYNNIKA |  |
|  | GWP |  |
|  |  |  |
|  | DANE ELEKTRYCZNE |  |
|  | MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) |  |
|  | MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) |  |
|  | ZABEZPIECZENIE (A) |  |
|  |  |  |
|  | ZAKRES PRACY |  |
|  | ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Chłodzenie |  |
|  | ZAKRES PRACY NA ZEWNĄTRZ (°C) Grzanie |  |
|  | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Chłodzenie |  |
|  | ZAKRES PRACY W POMIESZCZENIU (°C) Grzanie |  |
|  |  |  |
|  | **Gwarancja:** |  |
|  | Montażowa: [lat] |  |
|  |  |  |
|  | **Serwis:** |  |
|  | Czas reakcji serwisowej: [godziny] od zgłoszenia awarii |  |

1. **OFERUJEMY** realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ................................... (słownie......................................................................................... .........…………………………………...………………………) netto......................................... (słownie………………. .............................................................................................................................................................)
2. **PROPONOWANY** przez nas termin realizacji to……………dni kalendarzowych.
3. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.
4. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **OŚWIADCZAMY,** że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..\* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
6. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)........................................................................................

3)........................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ……… roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(pieczęć i podpis Oferenta)*

*\*Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi**

………………………………… …………………………….

Pieczątka Oferenta Miejscowość, data

**Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi**

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

**Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

………………………………… …………………………….

Pieczątka Oferenta Miejscowość, data

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

1. wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);
2. wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
3. wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
4. wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
5. wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);
6. wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);
7. wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

1. [1] Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji [↑](#footnote-ref-1)