FORMULARZ OFERTOWY

Pełne dane adresowe Wykonawcy:

Nazwa (firma)/imię nazwisko: ...................................................................................................................

Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………..……………

Nr. NIP: ………………………………………………………………………………………………………..…………..

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………..…

Osoba do kontaktu: ..........................................................................................................................................

- SKŁADAJĄC I PODPISUJĄC NINIEJSZĄ OFERTĘ JAKO UPOWAŻNIONY REPREZENTANT OFERETA, OŚWIADCZAM JEDNOCZEŚNIE, IŻ:

- Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte;

- Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym;

- Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

- Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Złożona oferta ważna jest przez okres ………………….. dni od daty wystawienia oferty;

- Zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2026 r.

- Zapewniamy gwarancję w okresie ………………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zapewniamy bezpłatny instruktaż wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji urządzeń

- Zobowiązuję się do wykonania podłączenia obu komór suszarniczych do istniejącej kotłowni.

- Zobowiązuję się do dostawy przedmiotu zamówienia pod adres ul. Podzamcze 21, 37-610 Narol

- Spełniamy warunki udziału  w postępowaniu w ten sposób, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

- Dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;

- Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;

- Nie zalegamy z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;

- Nie wszczęto wobec nas postepowania o ogłoszenie upadłości/  likwidacji;

- Firma/osoba reprezentująca firmę nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ, INFORMUJĘ, IŻ DANE ZAWARTE W OFERCIE I ZAŁĄCZNIKACH SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ (ZA SKŁADANIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI OFERENT ODPOWIADA ZGODNIE Z ART. 297 KK)

- Zgodność zamówienia  ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym

Potwierdzenie spełnienia minimalnych parametrów technicznych co do przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Specyfikacja określona w zapytaniu ofertowym/ Opis parametrów technicznych/ Wymagania co do przedmiotu zamówienia | Odpowiedź Oferenta- Spełnia/ Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry techniczne dla każdej z komór suszarniczych: |  |  |
| 1 | Typ suszarni: Konwekcyjna |  |
| 2 | Przeznaczenie: do suszenia tarcicy i półfabrykatów z drewna iglastego i liściastego |  |
| 3 | Konstrukcja komór suszarni z aluminium wypełniona płytami warstwowo-piankowymi o grubości od 90 mm do 140 mm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,024 W/mK. |  |
| 4 | Suszarnia wyposażona w układ rekuperacji ciepła. |  |
| 5 | Nośnik ciepła: Gorąca woda o temperaturze minimum 90 stopni C |  |
| 6 | Zapotrzebowanie mocy cieplnej: pobór energii cieplnej średnio 225 kW |  |
| 7 | Układ sterowania: sterowanie komputerowe w oparciu o sterowniki PLC |  |
| 8 | Moc elektryczna zasilanie 230 / 400 V 50 Hz 16,5 kW |  |
| 9 | Napięcie robocze: 400V; 50 Hz; ± 5% |  |
| 10 | Napięcie systemu sterowania: 230V; 50 Hz; ± 5% |  |
| 11 | Wymiennik ciepła: stal nierdzewna + rury w oplocie z aluminium + automatyczny zawór do kontroli dopływu wody |  |
| 12 | Panel sterowania: - dotykowy LCD o przekątnej minimum 7” do sterowania wentylatorami, kominkami wentylacyjnymi, nagrzewnicami, oraz dyszami nawilżającymi - zamontowany powinien zostać w drzwiach szafy - z możliwością zdalnego sterowania przez Internet. |  |

- Składam Ofertę na przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie ze specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Zapytaniu ofertowym:

| Przedmiot zamówienia | Cena łączna netto (waluta) |
| --- | --- |
| DOSTAWA KOMÓR SUSZARNICZYCH – 2 SZT |  |

Załączniki:

- Załącznik nr 2 – Oświadczenia

……………………………………….. dnia …………………………………

Data i miejsce sporządzenia

…………………………………….

(podpis osoby  upoważnionej

do reprezentowania Oferenta)