Nr postępowania: HORECA/1/2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu wyłonienia dostawcy oraz instalatora zestawu instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii dla projektu o numerze KPOD.01.03-IW.01-A866/24 pt.: „Dywersyfikacja i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa Filip Lisakowski WYNAJEM POKOI w Regionie 1 - województwo pomorskie” współfinansowanego z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w

produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności, nr naboru KPOD.01.03-IW.01-003/24.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Gdańsk, 05.12.2025 r.

Informacje o ogłoszeniu

Numer projektu/naboru (*wymagane)

KPOD.01.03-IW.01-A866/24

Status ogłoszenia

Treść ogłoszenia została zmieniona (Maksymalna liczba znaków wynosi 6000)

Tytuł zamówienia (*wymagane) (Maksymalna liczba znaków wynosi 4000)

Wyłonienie dostawcy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii oraz montażem.

Termin składania ofert (*wymagane)

19.12.2025

Numer ogłoszenia (automatycznie)

Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)

Sposób składania ofert: • bezpośrednio na bazę konkurencyjności – poprzez moduł złożenia oferty dostępny na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ na podstronie z ogłoszeniem obejmującym niniejsze postępowanie - dokumenty w formie skanów podpisanych, a w przypadku kopii poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Adres e-mail do kontaktu

lisakowskiandrzej@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia (*wymagane)

Andrzej Lisakowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 970 929

Skrócony opis przedmiotu zamówienia (*wymagane)

Wyłonienie dostawcy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii wraz z montażem.

Kategoria ogłoszenia (*wymagane) – z rozwijanej listy

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia (*wymagane) – z rozwijanej listy

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia - Województwo (*wymagane)

Pomorskie

Powiat

Pucki

Miejscowość

Władysławowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia (*wymagane)

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii wraz z montażem.

Przedmiot zamówienia (*wymagane)

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o poniższych parametrach minimalnych: Moc instalacji PV 19,5 kWp Panele: sprawność minimum 22% Napięcie Voc- 42-46V Napięcie Vmppt 34-38V Gwarancja materiałowa 15 lat Gwarancja uzysku po 25 latach 89,4% Technologia ogniwa N-Type 16MBB Wysokość panelu nie większa niż 1953 -2+ mm Współczynniki temperaturowe nie gorsze niż: P- -0,29%/st C V- -0,25%/st C I- 0,045%/st C Parametry przedstawiono jako przykład poziomu technologicznego - dopuszcza się panele o parametrach równych bądź równoważnych. Instalacja musi posiadać system monitorowania pracy i wydajności każdego panelu oddzielnie Instalacja musi posiadać system RSD 0V spełniający normę VDE-AR-E 2100-712:2018:12 Wymogi mają charakter funkcjonalny i dotyczą poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności systemu PV zgodnie z aktualnymi normami. Instalacja musi zawierać system EMS kompatybilny z instalacja fotowoltaiczną oraz urządzeniami grzewczymi w obiekcie- komunikacja SG Ready/ Shelly PRO System musi posiadać natywną integrację z chmurą producenta, inteligentne zarządzanie energią z funkcją predykcyjnej optymalizacji uzysku opartej o algorytm uczenia maszynowego oraz spełniać normę CEI 0- 21 oraz VDE-AR-N-4105 Falownik: Moc min. 17kW Powinien posiadać 4 wejścia solarne Napięcie wyjściowe 230/400V Częstotliwość wyjściowa 50Hz Kompatybilny z magazynem energii HV umożliwiający bezpośrednie podłączenie magazynu energii wysokonapięciowego Powinien posiadać system AFCI Fabryczne wbudowane zabezpieczenia SPD typu II po stronie DC i AC 10 lat gwarancji Oficjalne centrum serwisowe w języku polskim Parametry przedstawiono jako przykład poziomu technologicznego - dopuszcza się urządzenia o parametrach równych bądź równoważnych. Magazyn energii: Pojemność minimum 30 kWh Moc szczytowa 7kW Komunikacja RS485 /CAN Zgodny z normą VDE2510-50 Kompatybilny z falownikiem pochodzący z jednego ekosystemu producenta objęty wspólną aplikacją i wspólnym systemem zabezpieczeń BMS Moduły bateryjne po 5kWh 10 lat gwarancji Technologia LFP z pasywnym chłodzeniem bez wentylatora Magazyn wysokonapięciowy HV (minimum 350V) Oficjalne centrum serwisowe w języku polskim Parametry przedstawiono jako przykład poziomu technologicznego - dopuszcza się urządzenia o parametrach równych bądź równoważnych. Dodatkowo oczekuje się: Coroczne przeglądy serwisowe przez okres 10 lat rękojmi. Brak możliwości magazynowania na terenie inwestycji przed montażem elementów instalacji. Projekt wykonawczy z wizualizacją układu paneli oraz z raportem efektywności pracy instalacji. Projekt ma zostać opracowany w taki sposób, aby zapewnić najwyższą możliwą efektywność z zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo montaż ma zostać zaplanowany z poszanowaniem estetyki oraz z zachowaniem planu architektonicznego. Projekt instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą PPOŻ po zakończeniu montażu. Projekt wykonawczy - wymagana dokumentacja powykonawcza zgodnie z projektem W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie. Wizję lokalną można odbyć w dniu 10/12/2025 w godzinach 9-15 pod adresem: ul. Jachtowa 2A, 84-120 Władysławowo, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem: 606 970 929 z Panem Andrzejem Lisakowskim. Jako potwierdzenie odbycia wizji lokalnej Oferent zobowiązany jest podpisać na miejscu oświadczenie o jej odbyciu. Oświadczenie należy załączyć wraz z formularzem oferty na Bazie Konkurencyjności. W efekcie odbytej wizji lokalnej wraz z ofertą złożoną na Bazie Konkurencyjności powinien zostać przedłożony także Projekt wykonawczy wraz z wizualizacją paneli oraz raportem efektywności energetycznej pracy instalacji. Termin związania z ofertą minimum 30 dni Jeżeli dokumentacja niniejsza wskazywałyby w odniesieniu do urządzeń/produktów nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać Urządzenia oferowane przez Dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Kod CPV (*wymagane) – rozwijanej z listy

09331200-0

Nazwa kodu CPV - automatycznie

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

09332000-5

Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wybrany oferent powinien wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie do 09.01.2026. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony odrębny protokół odbioru. Realizacja w siedzibie firmy Zamawiającego we Władysławowie.

Załączniki – sekcja do dodania załączników

Pytania i wyjaśnienia – sekcja do dodania załączników

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności (Maksymalna liczba znaków 6000)

Wykonawca jest na liście polecanych Instalatorów producenta kluczowych podzespołów Wykonawca posiada aktualne certyfikaty producenta na montaż i serwis urządzeń Dowód: zgodnie z zakresem wskazanym w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” (Zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania może wezwać Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych).

Wiedza i doświadczenie (Maksymalna liczba znaków 6000)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki dotyczące zdolność technicznej lub zawodowej: 1. Wykonawca prowadzi działalność usługową w branży instalacyjnej od co najmniej 2 lat (licząc od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego), Dowód: zgodnie z zakresem wskazanym w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” (Zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania może wezwać Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych).

Potencjał techniczny (Maksymalna liczba znaków 6000)

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia (Maksymalna liczba znaków 6000)

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa (Maksymalna liczba znaków 6000)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa OC musi obejmować przedmiot realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, przy czym wartość ubezpieczenia nie może ulegać zmniejszeniu przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykorzystywał do realizacji umowy Podwykonawców, polisa powinna również swoim zakresem ochrony obejmować odpowiedzialność Za Podwykonawców. Dowód: zgodnie z zakresem wskazanym w sekcji „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy” (Zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania może wezwać Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych).

Inne (Maksymalna liczba znaków 6000)

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki (Maksymalna liczba znaków 6000)

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; - nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; - nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Oferty Dostawców, które nie będą spełniały ww. warunków zostaną odrzucone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia lub nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu). 2) Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w toku badania i oceny ofert złożenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6) W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 7) Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. 8) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego. 9) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. 10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień; w takim przypadku Zamawiający: - poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, - poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty; - wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów. 12) W trakcie oceny ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień, jeżeli: a) oferta nie będzie zawierała dokumentów stanowiących załącznik do oferty, b) złożone dokumenty będą budziły wątpliwości, co do swojej autentyczności, c) oferta nie będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta. Zamawiający informuje, że nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień / uzupełnień to 3 dni kalendarzowe od daty przesłania wezwania drogą elektroniczną na wskazany w formularzu oferty adres e-mail – pod rygorem odrzucenia oferty. 13) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę. 14) Termin składania ofert - liczy się: a) data wpływu oferty wysłanej poprzez bazę konkurencyjności. 15) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania: a) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu realizacji zamówienia. d) Treść zapytań objętych wnioskami wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). e) Wszelkie zmiany treści Zapytania oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania i są wiążące dla Oferentów. f) Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania niezbędne będzie uwzględnienie dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Oferentów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). 16) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 17) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieujawniania danych poufnych, zawartych w otrzymanych ofertach, stanowiących tajemnicę handlową przedsiębiorstwa. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy wystąpi choć jedna z poniższych przesłanek: a) w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta, b) w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania, c) gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, d) gdy nastąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, której Zamawiający nie był w stanie wcześniej przewidzieć, e) gdy postępowanie będzie obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 20) Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 21) Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Oferent” rozumie osobę fizyczną, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego. 22) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 23) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 24) Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi Filip Lisakowski WYNAJEM POKOI (ZAMAWIAJĄCEGO) i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością Zamawiającego. 25) Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w postępowaniu ofertowym oraz w trakcie realizacji dostawy. Informacje takie nie mogą zostać ujawnione osobom trzecim. 26) Zamawiający dokona wyboru na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy (Maksymalna liczba znaków 6000)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany bądź rozwiązania umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Postępowania Ofertowego (w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą), w następujących przypadkach: a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie; b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy; d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy; e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; f) dostawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy dostawca: - na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej, - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. g) Jeżeli z wyłącznej winy Oferenta nastąpi opóźnienie terminu realizacji umowy zadeklarowanego w ofercie (zwłoki) o ponad 2 tygodnie, Oferent zapłaci karę stanowiącą równowartość 1% ceny usługi będącej przedmiotem postępowania, za każdy pełny dzień zwłoki do wysokości kary maksymalnej stanowiącej równowartość 10% ceny zakupu. h) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Oferent, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% ceny. i) Oferent ponosi wszelkie ryzyka związane z utratą przedmiotu postępowania, zawinionymi wyłącznie przez Oferenta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka utrata lub uszkodzenia będą wynikać z działań lub zaniechań Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy (Maksymalna liczba znaków 6000)

1) Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 4) Wykaz kryteriów – specyfikacja wykazująca zgodność z przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiący część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent wskazuje, że przedmiot oferowany przez niego posiada daną cechę poprzez postawienie znaku „X” w stosownym wierszu przy danej cesze. W przypadku braku posiadania danej cechy, stosowne pole w kolumnie przy danej cesze należy pozostawić puste. 5) Potwierdzenie, iż Wykonawca jest na liście polecanych Instalatorów producenta kluczowych podzespołów 6) Kopia certyfikatów producenta na montaż i serwis urządzeń. 7) Kopia polisy OC 8) Oświadczenie o odbytej wizji lokalnej 9) Projekt wykonawczy z wizualizacją układu paneli fotowoltaicznych 10) Raport z efektywności pracy instalacji. 11) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego stanowiący Oświadczenie RODO. Uwaga: Niezałączenie formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 część A, do niniejszego zapytania lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem pkt. 12 sekcji „Dodatkowe warunki”.

Zamówienia uzupełniające (Maksymalna liczba znaków 6000)

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji (*wymagane)

Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - Cena (C) – waga 80% cena najniższa netto* C = (------------------------------------------------ x 100 pkt. x 80% cena oferty ocenianej netto * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu - Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. - Cena ofertowa netto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. - Czas reakcji serwisowej (S) – waga kryterium 20%. Najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród złożonych ofert* S = (----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100) x 20 %; Deklarowany czas reakcji serwisowej w ofercie badanej * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisowej” będzie czas reakcji serwisowej podany w godzinach w Formularzu Ofertowym. b) Czas reakcji serwisowej to czas, w którym serwisant Wykonawcy podejmie się prac serwisowych w siedzibie Zamawiającego. c) W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji serwisowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie oferuje skrócenia czasu reakcji serwisowej i przyzna mu w kryterium [S] 0 punktów. Ostateczną ocenę oferty [O] stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej obliczona wg wzoru: O = C + S C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium – cena netto S - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium - czas reakcji serwisowej - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. - Cenę oferty należy określić cyfrowo w PLN. - Ceną oferty jest cena podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. - Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Oferenta podczas realizacji zamówienia. - Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, będzie wiążąca dla stron umowy. - Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona. - Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. W przypadku osiągnięcia przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów Zamawiający podejmie negocjacje z wszystkimi oferentami.

Wykluczenia (Maksymalna liczba znaków 6000)

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa (*wymagane)

Filip Lisakowski WYNAJEM POKOI

Ulica

Kolejowa

Numer domu (*wymagane)

1

Numer lokalu

Kod pocztowy (*wymagane)

84-120

Miejscowość (*wymagane)

Władysławowo

Województwo (*wymagane)

pomorskie

Powiat/Kraj (*wymagane)

Polska

Numer telefonu

600 246 631

Fax

NIP (*wymagane)

5871707656

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy