ZAŁĄCZNIK NR 3.4 do Zapytania ofertowego

oznaczenie sprawy: 3/ZO/BAZA/2025

**PAKIET NR 4 - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Stół operacyjny w ilości 1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Kraj produkcji:

Rok produkcji:

Klasa wyrobu medycznego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru/wartości** | **Wymagane** | **Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać** |
| 1. | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 | TAK |  |
| 2. | Całkowita długość stołu bez sekcji głowy i  nóg 1,140 mm +/-120 mm | TAK |  |
| 3. | Całkowita długość stołu bez sekcji głowy ale  z sekcją nóg 1,780 mm +/-120 mm | TAK |  |
| 4. | Całkowita długość stołu łącznie z sekcją  głowy i nóg 2,130 mm +/- 320 | TAK |  |
| 5. | Szerokość leża 540 mm +/- 40mm | TAK |  |
| 6. | Szerokość całkowita 590 mm +/- 50 mm | TAK |  |
| 7. | Średnica kół podwójnych 125 mm +/- 50mm | TAK |  |
| 8. | Zakres zmiany wysokości 740–1,100 mm  +/-120mm | TAK |  |
| 9. | Trendelenburg max 30° +/- 15 °  anty-Trendelenburg 30° +/- 15° | TAK |  |
| 10. | Przechył boczny (L/P) 20° +/- 10° | TAK |  |
| 11. | Przesuw wzdłużny min 250 mm | TAK |  |
| 12. | Nachylenie oparcia pleców min. +70 /–50° | TAK |  |
| 13. | Nachylanie podnóżków min. +20 /–90° | TAK |  |
| 14. | Kąt rozwarcia podnóżkow 55° +/- 10° | TAK |  |
| 15. | Nachylenie podgłówka min. +25 /–45° | TAK |  |
| 16. | Kąt ustawienia materaca podgłówka min. 25° +/- /0° | TAK/NIE  TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Masa całkowita, łącznie z podgłówkiem i podnóżkami 225 kg – 280 kg | TAK |  |
| 18. | Bezpieczne obciążenie robocze (Bezpieczne  obciążenie robocze w pozycji horizontalnej) 185 kg 225 kg +/- 5 kg | TAK |  |
| 19. | Zasilanie z baterii | TAK |  |
| 20. | Zewnętrzna ładowarka akumulatorów 90 – 264 V, 50 – 60 Hz | TAK/NIE  TAK – 2 pkt  NIE – 0 pkt |  |
| **Elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania** | | | |
| 1. | Stół operacyjny przezierny dla promieni RTG materiał Carbon z pływającym blatem | TAK |  |
| 2. | Ruchy stołu kontrolowane za pomocą joysticka | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Warunki gwarancji i serwisu** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | **Gwarancja min. 36 miesięcy** | **TAK, podać** | **……………… Podać** |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia. | **TAK** |  |
|  | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 5 dni wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia. W przypadku braku takiej reakcji:  - Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania. | **TAK** |  |
|  | wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania | **TAK** |  |
|  | naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia | **TAK** |  |
|  | przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia,  w przypadku napraw gwarancyjnych | **TAK** |  |
|  | obligatoryjna wymiana urządzenia na nowe nastąpi  w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia | **TAK** |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi   
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienie. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równo­ważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy **dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne"** ([podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE](https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacja_dot_opisu_przedmiotu_zamowienia#prawo1)).

*Ww. dokument składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej*