**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR** **4/12/2025 – FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Oferenta:**

Nazwa Oferenta:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

**Zamawiający:**

**SJESTA- PRZEDSIĘBIORSTWOUSŁUGOWO-HANDLOWE**

**ALINA KALISZ-DUNIA**

**43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 158A**

NIP: 6350003367

REGON: 271860209

**OFERTA**

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr **4/12/2025** z dnia **10.12.2025 r.** związane z realizowanym przez Państwa przedsięwzięciem pn. „Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na kryzysy gospodarcze poprzez realizację przedsięwzięcia w sektorze HoReCa realizowanego w Regionie 4 w województwie śląskim polegającego na wprowadzeniu nowej prorodzinnej kompleksowej oferty usługi hotelowo-rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi” dotyczące **dostawy i montażu** **systemu** **klimatyzatorów ściennych do hotelu uwzględniających 5 szt. jednostek ściennych** o wskazanej przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr 4/12/2025specyfikacji i zakresie oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą specyfikacją oraz udzielamy wymaganych przez Zamawiającego informacji.

**CENA OFERTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Przedmiot zamówienia*** | ***Ilość*** | ***Cena netto*** | ***Cena brutto*** |
| **System** **klimatyzatorów ściennych do hotelu uwzględniających 5 szt. jednostek ściennych wraz z montażem.**  **Ilość jednostek ściennych**: 5  **Parametry techniczne jednostek:**   * Wydajność chłodzenie / grzanie: 2,7 / 2,8 kW lub wyższa * Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie: 836/960 W * Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie: 5,8 / 4,8 A * SEER / SCOP: 7,2 / 4,1 * EER / COP: 3,23 / 3,75 * Typ sprężarki: DC INVERTER * Przepływ powietrza - jedn. wewn: 195 ~ 570 m³/h * Przepływ powietrza - jedn. zewn.: 1750 m³/h * Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.:  20 ~ 40 dB(A) * Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.: 55 dB(A) * Poziom mocy akustycznej jedn. wewn: 59 dB(A) * Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.: 65 dB(A) * Wydajność osuszania: 0,99 l/h * Typ czynnika chłodniczego: R32 * Zakres regulacji temperatury: Chłodzenie 16 ~ 30 °C; Grzanie 8 °C / 16 ~ 30 °C * Zakres temperatur pracy: Grzanie 20 ~ 24 °C; Chłodzenie -15 ~ 50 °C * Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.: minimalnie 295 x 205 x 835 mm * Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.:  minimalnie 270 x 495 x 720 mm * Waga netto jedn. wewn. / zewn.: minimalnie 8,2 / 21,0 kg.   **Funkcjonalności / wyposażenie jednostek:**   * Funkcja samooczyszczania * Moduł WiFi * Filtr plazmowy * Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota * Bezprzewodowy pilot * Grzałka tacy ociekowej skraplacza * Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.: 7 * klasa efektywności energetycznej: A lub wyższa.   Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu okres gwarancji (własnej lub producenta) liczony od podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy i montażu przedmiotu zamówienia na co najmniej  3 lata. | **1**  **komplet** |  |  |

**OŚWIADCZAMY, ŻE :**

1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr **4/12/2025** i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
4. Posiadamy odpowiedni potencjał techniczny. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia.
5. Posiadamy odpowiedni potencjał kadrowy. Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi niezbędne do tego umiejętności**.**
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Nie znajdujemy się w stanie likwidacji lub upadłości.
7. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie zgodnym z Ofertą, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do jego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zawarcia umowy w formie pisemnej.
9. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
10. W przypadku wyboru naszej/mojej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Akceptujemy obowiązkowe zapisy Umowy z Wykonawcą wskazane w Zapytaniu Ofertowym.
12. Oferta jest **ważna do dnia ……...............…………....** (oferta musi być ważna przez minimum 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert).

..................................... dnia ........................ ...........................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)