Balice 18.09.2025					                  Projekt: FEMP.01.12-IP.01-0993/24

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2025-894-245034 DFF

FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie ofertowe - dostawa zestawu GNSS do wykonywania pomiarów geodezyjnych - 2025-894-245034 DFF

I. OFERENT.

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| E-mail |  |
| REGON |  |
| NIP |  |

II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA OFERENTA.

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Stanowisko/funkcja |  |
| Nr telefonu |  |
| E-mail |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonawca powinien złożyć ofertę na przedmiot zamówienia zgodny z poniższym zestawieniem.

| Lp. | Nazwa | Ilość [szt.] | Cena netto [PLN/szt.] | Cena brutto [PLN/szt.] | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa urządzenia GPS/GNSS wg poniższych parametrów: 1. Równocześnie śledzone sygnały / liczba kanałów: min. 336. 2. Obsługiwane systemy i sygnały: • GPS: L1CA / L2E / L2C / L5 • GLONASS: L1CA / L2CA / L3 CDMA • BeiDou (BDS): B1 / B2 / B3 • Galileo: E1 / E5a / E5b / E6 / AltBOC • QZSS: L1CA / L1 SAIF / L1C / L2C / LEX • NavIC: L5 • SBAS: L1 / L5 • L-Band: RTX 3. Czas inicjalizacji: • zimny: < 60 s • gorący: < 10 s • wiarygodność inicjalizacji: ≥ 99,99% (zalecenie: > 99,99% jak w poprzednim ogłoszeniu) 4. Dokładność pozycjonowania: • DGNSS: poziom ±0,25 m, pion ±0,45 m • Trimble RTX: poziom 2–10 cm (czas inicjalizacji 5–30 min), pion 8–20 cm (czas inicjalizacji 5–30 min) • Pomiary statyczne: poziom ±2 mm + 0,1 ppm, pion ±3 mm + 0,4 ppm • RTK: poziom ±8 mm + 1 ppm, pion ±15 mm + 1 ppm 5. Kontroler / system operacyjny: Android 13 (lub nowszy). 6. Odporność środowiskowa: IP67, wzmocniona obudowa do pracy w terenie. 7. Pomiar w wychyleniu: wbudowane IMU z kompensacją przechyłu. 8. Pamięć wewnętrzna: min. 8 GB. 9. Zasilanie: dwie wymienne baterie w trybie Hot-Swap (wymiana bez przerywania pracy). 10. Masa odbiornika: do 1,2 kg. 11. Poprawki RTK: bezpłatny dostęp przez min. 5 lat do sieci stacji referencyjnych. Jeśli dostawca nie posiada własnej sieci — wymagany dowód zakupu poprawek u zewnętrznego dostawcy na wskazany okres. 12. Łączność radiowa: wbudowane radio UHF nadawczo-odbiorcze (tryb Baza–Rover), kompatybilne z posiadanym odbiornikiem serii SIRIUS. 13. Oprogramowanie kontrolera — wymagane funkcje: • praca z podkładami DXF/DWG oraz modelami LandXML, • obsługa WMS z geoportalu krajowego, • pomiar punktów, tyczenie punktów i linii z wizualizacją parametrów pracy (dokładność H/V, PDOP, liczba sat. w rozwiązaniu), • bieżące uśrednianie punktów w trakcie oraz po pomiarze, • offsety z IMU (wyznaczenie punktu przesuniętego kierunkiem wychylenia tyczki), • funkcje CAD: offsety linii, przecięcia, linie równoległe, wykrywanie kolizji, dzielenie linii i powierzchni. | 2 |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

…………………….……….………………………………………..

(data, podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Postępowanie ofertowe - dostawa zestawu GNSS do wykonywania pomiarów geodezyjnych - 2025-894-245034 DFF

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. powiązania, o których mowa polegają̨ w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……..…………………………………………………………………

(data, czytelny podpis osoby upoważnionej      do reprezentacji, pieczęć firmowa)