***Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego***

**……………………………………………………………………………….**

***Pieczątka firmowa***

**Formularz ofertowy**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Browar Ziemia Obiecana Łukasz Kierski

ul. Graniczna 65J/1, 93-428 Łódź

NIP: 7712642974

REGON: 361472417

**II. OFERENT / WYKONAWCA**

Nazwa: ………………………….………………………………………………....

…………………………………………………………………..………….

Adres: ……………………………………………………………………..……….

Tel. ……………………………………………………………………………...

e-mail: ….…………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………… REGON: ………………………………….

**III. SZCZEGÓŁY OFERTY**

Nawiązując do zapytania ofertowego nr FELD.01.05.25/8 w ramach projektu pn.: ,,*Wdrożenie innowacyjnego prozdrowotnego napoju bezalkoholowego typu Graff*” realizowanego przez Zamawiającego w ramach *Priorytetu FELD.01 Fundusze Europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego, Działania: FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP, Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.*

niniejszym oferuję/oferujemy wykonie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

Cena netto: …………………… Waluta: ……………………

Słownie: ………………………………………………………………………………

Cena brutto: …………………… Waluta: ……………………

Słownie: ………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Kwota VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Schładzacz cieczy]** | 1 sztuka] |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |  |

Oferowane parametry techniczne/zakres konfiguracji przedmiotu zamówienia (przynajmniej w odniesieniu do minimalnych parametrów określonych w Zapytaniu ofertowym):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Oczekiwany parametr** | **Parametry oferowanego urządzenia [wskazać poprzez zaznaczenie „X” w odpowiednich polach]** | | **UWAGI (jeśli dotyczy)** |
| **Oferowane urządzenie SPEŁNIA** | **Oferowane urządzenie**  **NIE SPEŁNIA** |
| 1 | Zbiornik buforowy o pojemności minimum 800 l |  |  |  |
| 2 | Moc chłodnicza: min. 30 kW dla glikolu propylenowego o stężeniu min. 35% i temperaturze 0oC |  |  |  |
| 3 | Zapewniona temperatura chłodziwa w zbiorniku buforowym na poziomie 0oC |  |  |  |
| 4 | Pompa wewnętrzna pomiędzy parownikiem chillera, a zbiornikiem buforowym |  |  |  |
| 5 | Pompa zewnętrzna pomiędzy zbiornikiem buforowym, a zbiornikami produkcyjnymi |  |  |  |
| 6 | Wydajność przepływu pomp wewnętrznej min. 5 m3/h |  |  |  |
| 7 | Wydajność przepływu pomp zewnętrznej min. 5 m3/h |  |  |  |
| 8 | Ciśnienie w układzie pompy zewnętrznej max. 1 bar |  |  |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w wymiennik płytowy |  |  |  |
| 10 | System odzysku ciepła na zasadzie wymiennika ciepła cieczy z nagrzewnicą o mocy min. 30 kW |  |  |  |
| 11 | Skrzynka sterująca procesem chłodzenia wyposażona w co najmniej 9 sterowników temperatury chłodziwa w płaszczach chłodzących zbiorników |  |  |  |
| 12 | Chłodziwo do układu : 1000 l glikolu propylenowego o stężeniu min. 35% |  |  |  |
| 13 | Urządzenie dostosowane do pracy na zewnątrz |  |  |  |

**IV. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE OFERTY**

Oświadczam/Oświadczamy, że oferta zachowuje ważność od dnia wystawienia do dnia: ………...

*(UWAGA: Zamawiający wymaga, Oferent pozostawał związany ofertą minimum przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert)*

Oferuję/Oferujemy następujące warunki płatności *(proszę mieć na względzie, że płatności mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w formie przelewów bankowych oraz nie wcześniej niż po podpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Dodatkowo,* *należy mieć na względzie wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym):*

…………

Oświadczam/Oświadczamy, że wykonanie zamówienia nastąpi w terminie (termin realizacji zamówienia rozumiany jako podpisanie przez Zamawiającego protokołu z bezawaryjnego uruchomienia przedmiotu zamówienia) do dnia:

………...

Oferuję/Oferujemy okres gwarancji wynoszący ………… miesięcy.

*(UWAGA: Zamawiający wymaga, Oferent zagwarantował minimum 3 letni okres gwarancji na przedmiot zamówienia)*

Oferuję/Oferujemy urządzenie, które będzie wykorzystywać następujące cechy/funkcjonalności:

1. Układ odzysku ciepła z wymiennikiem i nagrzewnicą wyposażony w pompę obiegową współpracującą z układem.

………… TAK / NIE …………

1. Moc grzewcza nagrzewnicy wynosząca co najmniej 30 kW dla temperatury glikolu propylenowego i powietrza wynoszącej minimum 30oC

………… TAK / NIE …………

Oferuję/Oferujemy rozwiązanie opisane w kryterium środowiskowym ………… TAK / NIE …………

Opis zaproponowanych rozwiązań w odniesieniu do wymagań określonych w kryterium oraz wykaz dokumentów dołączonych do oferty potwierdzających spełnianie warunków określonych dla kryterium środowiskowego lub deklaracja, że odpowiednie dokumenty zostaną przekazane na etapie dostawy przedmiotu zamówienia:

……………………………………………..

Oświadczam/Oświadczamy, że w cenie zamówienia zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do miejsca realizacji zamówienia, a także instalacji i bezawaryjnego uruchomienia w Zakładzie Produkcyjnym Firmy Zamawiającego.

Oświadczam/Oświadczamy, że oferowane urządzenie będzie posiadać certyfikat zgodności, dopuszczający urządzenie do stosowania na terytorium UE.

**V. DODATKOWE OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, że Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* + 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
    3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczam, że:

1. Brak jest toczących się postępowań egzekucyjnych w stosunku do Oferenta/Wykonawcy, którego reprezentuję.
2. Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie podlega postępowaniu naprawczemu.
3. Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wyborze jego oferty.
5. W stosunku do Oferenta/Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6. Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję zapoznał się z załącznikiem nr 2 do niniejszego postępowania, który przedstawia klauzulę informacyjną RODO.
7. Oferent/Wykonawca, którego reprezentuję akceptuje udział w postępowaniu ofertowym na warunkach i zasadach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje i uwagi Oferenta (jeśli dotyczy):

…………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

*…………………………………*

*(data sporządzenia oferty)*

*…………………………………*

*(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowych lub udzielonego pełnomocnictwa1)*