ZP/KPO/12/2025                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………….........................................…………………………………………

#### Siedziba Wykonawcy:

#### ………………………………………………………………………………………….….

NIP ……………………………………	REGON ……………………………….….......

Tel. ..........................………….…….............

Adres e-mail …………………………………………

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia                 i/ lub zawarcia umowy w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest :

……………………………………………..................................................................................

Nawiązując do Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Dostawa DIATERMII – 4 komplety - znak sprawy: ZP/KPO/12/2025, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu za cenę:

Cena netto   ________________________zł _________ gr

VAT              ________________________zł _________ gr

Cena brutto ________________________zł _________ gr

Słownie __________________________________________________________________________

- Gwarancja (min. 24 miesiące) _________________________

należy podać (w miesiącach)

- Jakość (parametry techniczne)

| L.p. | Parametry techniczne | Parametry oferowane oceniane (niepotrzebne skreślić) |
| --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne dotyczące diatermii – 4 szt. |  |
| 4. | Kolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10". | 10” – 0 pkt Więcej niż 10” – 2 pkt |
| 7. | Możliwość utworzenia min. 4 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. | 4 – 0 pkt Więcej niż 4 – 2 pkt |
| 12. | Gniazdo wielofunkcyjne obsługujące wyposażenie z wtyczkami 5 kołowymi do zamykania dużych naczyń będącymi w posiadaniu zamawiającego. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| 16. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący. | 2 – 0 pkt Więcej niż 2 – 2 pkt |
| 17. | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny. | 2 – 0 pkt Więcej niż 2 – 2 pkt |
| 19. | Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych. | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
| II | Parametry dotyczące przystawki argonowej – 4 szt. |  |
| 2. | Przystawka z min.1 gniazdem argonowym obsługujące instrumenty argonowe ze zintegrowanym filtrem | 1 gniazdo – 0 pkt Więcej niż 1 gniazdo – 2 pkt |
| 6. | min. 2 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu za pomocą aplikatora ze szpatułką | 2 – 0 pkt Więcej niż 2 – 2 pkt |
| 8. | Min. 2 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej kontaktowej za pomocą aplikatora ze szpatułką | 2 – 0 pkt Więcej niż 2 – 2 pkt |

- Oświadczam, że następująca część zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………..…..

zostanie powierzona podwykonawcy (podać nazwę (firmę) podwykonawcy:*

……………….……………………………………………………………………………………………… .

Ja niżej podpisany oświadczam, że całość zamówienia wykonam samodzielnie.*

*niepotrzebne skreślić

- Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.

- Oświadczam, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2025 r.                              i nieużywany.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy i akceptuję go bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa i wówczas przekreśla jego treść.

……………………………………..

Podpis osób/ osoby upoważnionej