- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW

- DANE OFERENTA

| Pełna nazwa oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby oferenta |  |
| NIP |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- CZĘŚĆI I -PARAMETRY - SUWMIARKA ELEKTRONICZNA 150MM – 3 SZTUKI

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: Okres gwarancji i rękojmi: ………………….miesięcy Certyfikat kalibracji …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Suwmiarka elektroniczna 150mm – 3 sztuki | Cyfrowa z elektronicznym wyświetlaczem |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: od 0mm do 150mm |  |  |
|  | Funkcje: pomiar wewnętrzny, zewnętrzny oraz głębokości |  |  |
|  | Skala w milimetrach |  |  |
|  | Rozdzielczość: 0,01mm |  |  |
|  | Dokładność: 0,03 mm |  |  |
|  | Wykonana zgodnie ze standardem DIN 862 |  |  |
|  | Temperatura pracy: 0°C do 30°C |  |  |
|  | Szybkość odczytu: < 1,5m/s |  |  |
|  | Funkcja ABS/zero |  |  |
|  | Wyświetlacz: LCD |  |  |

- CZĘŚĆI II - PARAMETRY -WAGA LABORATORYJNA DO 2,2 KG– 1 SZT.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: Okres gwarancji i rękojmi: ………………….miesięcy Certyfikat kalibracji …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Waga laboratoryjna do 2,2 kg– 1 szt. | Zakres ważenia: do 2,2 kg |  |  |
|  | Dokładność odczytu: nie gorsza niż 0,01 g |  |  |
|  | Typ wyświetlacza: LCD lub LED z podświetleniem |  |  |
|  | Jednostki miary: g, mg, oz, ct i inne |  |  |
|  | Materiał płytek: stal nierdzewna |  |  |
|  | Funkcje: tarowanie, liczenie sztuk, kalibracja wewnętrzna automatyczna |  |  |
|  | Interfejs: USB, RS232 |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy urządzenia 10°C do 30°C |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe |  |  |
|  | Obudowa: wykonana z metalu lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Certyfikaty: CE, zgodność z metrologią prawną |  |  |

- CZĘŚĆI III -PARAMETRY -WAGA LABORATORYJNA PRECYZYJNA DO 10 KG– 1 SZT.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: Okres gwarancji i rękojmi : ………………….miesięcy Certyfikat kalibracji …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Waga laboratoryjna precyzyjna do 10 kg– 1 szt. | Zakres pomiaru maks: 10kg |  |  |
|  | Podziałka: 0,1g |  |  |
|  | Dokładność odczytu: 0,1 g |  |  |
|  | Typ wyświetlacza: LCD lub LED z podświetleniem |  |  |
|  | Materiał płytek: stal nierdzewna |  |  |
|  | Jednostki miary: g, kg, oz, lb |  |  |
|  | System stabilizacji wagi |  |  |
|  | Funkcje: tarowanie, liczenie sztuk, kalibracja wewnętrzna |  |  |
|  | Interfejs: USB, RS232 |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe i akumulatorowe |  |  |
|  | Certyfikaty: CE, zgodność z metrologią prawną |  |  |

- CZĘŚĆI IV - PARAMETRY - WAGOSUSZARKA – 1 SZT.

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: Okres gwarancji i rękojmi : ………………….miesięcy Certyfikat kalibracji …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wagosuszarka – 1 szt.. | Zakres ważenia: do 200 g |  |  |
|  | Dokładność pomiaru masy: 0,001 g |  |  |
|  | Zakres temperatur suszenia: do 250°C |  |  |
|  | Odczyt działki 1mg |  |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności: 0,01% |  |  |
|  | Źródło ciepła: halogenowe lub podczerwone |  |  |
|  | Komora grzewcza do oznaczenia wilgoci |  |  |
|  | Wyświetlacz: graficzny LCD z możliwością prezentacji wykresów |  |  |
|  | Funkcje: programowalne metody suszenia, automatyczne zakończenie pomiaru, pamięć wyników, |  |  |
|  | Interfejs: USB, RS232C |  |  |
|  | Zasilanie: sieciowe |  |  |
|  | Obudowa: odporna na działanie wysokich temperatur |  |  |
|  | Certyfikaty: CE |  |  |

- CZĘŚĆI V -PARAMETRY -MIKROMETR – 3 SZTUKI

| Oświadczam, iż oferowane urządzenie ………………………………………………………………………….…… (Typ / model) spełnia następujące parametry specyfikacji: Okres gwarancji i rękojmi : ………………….miesięcy Certyfikat kalibracji …………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowa zamówienia | Parametr | Spełnia / nie spełnia TAK/NIE | Uwagi/ informacje dodatkowe/ parametry równoważne |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mikrometr – 3 sztuki | Zakres pomiarowy: 0–25 mm |  |  |
|  | Dokładność pomiarowa: 0,002 mm |  |  |
|  | Rozdzielczość: 0,001 mm |  |  |
|  | Siła pomiaru: kontrolowana przez sprzęgło |  |  |
|  | Nacisk pom.: 5–10 N. |  |  |
|  | Materiał powierzchni pomiarowych: węglik spiekany |  |  |
|  | Temperatura pracy: 10–30°C, przy wilgotności 30–80%. |  |  |
|  | Funkcja ABS |  |  |
|  | Funkcje: zerowanie, blokada wrzeciona |  |  |
|  | Klasa dokładności: zgodna z normą DIN 863 lub równoważną |  |  |

…………………………….……………………	………………………………………………………………………….

(Data, miejsce) 			(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)