## Arkusz1
I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. | Rozdzielnice elektryczne
1.1 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TP2.1 | kpl. | 1 | 0
1.2 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TK2.1 | kpl. | 1 | 0
1.3 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TP2.2 | kpl. | 1 | 0
1.4 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TK2.2 | kpl. | 1 | 0
1.5 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TP3.1 | kpl. | 1 | 0
1.6 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TK3.1 | kpl. | 1 | 0
1.7 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TP3.2 | kpl. | 1 | 0
1.8 | Wykonanie i montaż tablicy piętrowej TK3.2 | kpl. | 1 | 0
1.9 | Wykonanie i montaż tablicy punktu dystrybucyjnego TPD3 | kpl. | 1 | 0
1.10 | Wykonanie i montaż tablicy poddasza TPOD | kpl. | 1 | 0
1.11 | Wykonanie i montaż tablicy wentylatorów TW1 | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 1 |  |  | 0
2. | Osprzęt instalacyjny
2.1 | Łącznik instalacyjny schodowy na poddaszu 10A, 250V, n/t IP44 | szt. | 8 | 0
2.2 | Łącznik instalacyjny 2-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t certyfikat higieniczny | szt. | 51 | 0
2.3 | Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t certyfikat higieniczny | szt. | 46 | 0
2.4 | Czujnik ruchu 360°, IS 3360 PF | szt. | 6 | 0
2.5 | Łącznik/sterownik DALI 4 klawiszowy | szt. | 15 | 0
2.6 | Łącznik/sterownik DALI 8 klawiszowy | szt. | 4 | 0
2.7 | Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 16A, 230V, IP20, certyfikat higieniczny | szt. | 113 | 0
2.8 | Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x(1P+N+PE), 10/16A, 230V, IP20 prod BERKER B KWADRAT | szt. | 23 | 0
2.9 | Zestaw gniazd PS2 - łącznik jednobiegunowy, 2x gniazdo 230V, IP20,16A z bolcem ochronnym, ramka 3 krotna, atest higieniczny | szt. | 93 | 0
2.10 | 4 biegunowy wyłącznik remontowy | szt. | 9 | 0
2.11 | 2 biegunowy wyłącznik remontowy | szt. | 17 | 0
2.12 | Panel pionowy 1 łózkowy z wyposażeniem | szt. | 9 | 0
2.13 | Panel poziomy 1 łózkowy z wyposażeniem | szt. | 6 | 0
2.14 | Panel 2 łózkowy z wyposażeniem | szt. | 21 | 0
2.15 | Panel 3 łózkowy z wyposażeniem | szt. | 11 | 0
2.16 | Inne elementy (kostki, uchwyty, puszki instalacyjne itp.) | kpl | 1 | 0
2.17 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 2 |  |  | 0
3. | Oprawy oświetleniowe, akcesoria oraz urządzenia sterujące
3.1 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako A11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 DALI ML 840 OP | szt. | 2 | 0
3.2 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako A12, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 DALI ML 840 OP | szt. | 50 | 0
3.3 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako B11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840 OP | szt. | 13 | 0
3.4 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako B12, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840 OP | szt. | 26 | 0
3.5 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako B13, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840OP | szt. | 20 | 0
3.6 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako C11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840OP | szt. | 33 | 0
3.7 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako C11, typ:C25-R G2 WH SURFACE MNT FRAME 600X600X70 | szt. | 33 | 0
3.8 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako C11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840OP | szt. | 20 | 0
3.9 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako C11, typ:Biała ramka do montażu nastropowego | szt. | 19 | 0
3.10 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako C11, typ: C25-R G2 WH SURFACE MNT FRAME 600X600X70 | szt. | 19 | 0
3.11 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako D11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840 MP | szt. | 3 | 0
3.12 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako D12, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840 MP | szt. | 2 | 0
3.13 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako E11, typ: C25-R600x600 G2 3000-5000 HF ML 840 MP | szt. | 8 | 0
3.14 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako E11, typ: C25-R G2 WH SURFACE MNT FRAME 600X600X70 | szt. | 8 | 0
3.15 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako F11, typ: COSMO APEX GR 2500 HF 840 LT PR/PC | szt. | 67 | 0
3.16 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako F11, typ: ZWIESZAK LINKOWY L=1,5m (1szt.) | szt. | 130 | 0
3.17 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako F22, typ: COSMO APEX GR 4000 HF E1/DALI 840 LT N PR/PC | szt. | 4 | 0
3.18 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako G11, typ: D50-R175 WH 1600 HF 840 WB | szt. | 7 | 0
3.19 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako G12, typ: D50-R175 WH 1600 HF 940 WB | szt. | 27 | 0
3.20 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako H11, typ: ICE-S530 AN 1300 HF 940 OP | szt. | 25 | 0
3.21 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako I11, typ: FX45-P1020 0/100 WH IP54 3100 HF C2.5 840 OP/PC | szt. | 15 | 0
3.22 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako I=J11, typ: C61-S565x565 BASIC 6000 DALI 940 OP/GL | szt. | 6 | 0
3.23 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako J11, typ: C61/C61 BASIC-600x600 T-bar frame | szt. | 6 | 0
3.24 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako K11, typ: C61-S565x565 BASIC 6000 DALI 940 OP/GL | szt. | 6 | 0
3.25 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X21, typ: LUMI-R WH 180 E1/DALI XWB | szt. | 34 | 0
3.26 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X23, typ: LUMI-R WH 180 E1/DALI WB | szt. | 6 | 0
3.27 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X24, typ: LUMI-R WH 250 E1/DALI XWB | szt. | 6 | 0
3.28 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X25, typ: LUMI-R WH 400 E1/DALI CR | szt. | 14 | 0
3.29 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X26, typ: LUMI-R WH 400 E1/DALI XWB | szt. | 8 | 0
3.30 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X31, typ: LUMI-S WH 180 E1/DALI XWB | szt. | 8 | 0
3.31 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X32, typ: LUMI-S WH 180 E1/DALI CR | szt. | 8 | 0
3.32 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X32, typ:LUMI-S ACESSORY FOR PENDANT MNT | szt. | 16 | 0
3.33 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X32, typ: ZWIESZAK LINKOWY L=1,5m (1szt.) | szt. | 16 | 0
3.34 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako X36, typ: LUMI-S WH 400 E1/DALI XWB | szt. | 30 | 0
3.35 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y11, typ: MONITOR1-W E1/DALI SIGN +MONITOR1 IP40 SAFETY SIGN 4x100x100 UNIVERSAL | szt. | 43 | 0
3.36 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y21, typ: MONITOR1-W IP65 GR E1/DALI SIGN | szt. | 2 | 0
3.37 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y21, typ:MONITOR1 IP65 SAFETY SIGN 4x112x112 UNIVERSAL | szt. | 2 | 0
3.38 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y31, typ: VERSO-R GR E1/DALI SIGN | szt. | 14 | 0
3.39 | Akcesoria: Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y31, typ: VERSO Pict. 150x150x4 mm. DOOR+DOWN. DOWN/LEFT+DOOR | szt. | 28 | 0
3.40 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y41, typ: VERSO-S GR E1/DALI SIGN | szt. | 6 | 0
3.41 | Akcesoria: oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y41, typ:VERSO Pict. 150x150x4 mm. DOOR+DOWN. DOWN/LEFT+DOOR | szt. | 12 | 0
3.42 | Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y51, typ: MONITOR2-S GR IP65 E1/DALI SIGN | szt. | 5 | 0
3.43 | Akcesoria: Oprawa oświetlniowa oznaczona w projekcie jako Y51, typ: VERSO Pict. 150x150x4 mm. DOOR+DOWN. DOWN/LEFT+DOOR | szt. | 10 | 0
3.44 | Sterownik DALI montowany w tablicach TP typ: LMS E2D VERTEX APC G4 | szt. | 4 | 0
3.45 | Dostęp zdalny DALI ETH+GSM typ: LMS E2D REMOTE ACCESS KIT | szt. | 1 | 0
3.46 | Dahua PFS3110-8ET-96-V2 8xPoE | szt. | 1 | 0
3.47 | Zasilacz PS Mean Well 48V 15W DIN | szt. | 1 | 0
3.48 | Antena TRANS-DATA GSM/DCS/UMT | szt. | 1 | 0
3.49 | Connector N - SMA on wire RF-5 10 m | szt. | 1 | 0
3.50 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 3 |  |  | 0
4. | Koryta i drabiny kablowe
4.1 | Koryto kablowe KCD 50H50 prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 65 | 0
4.2 | Koryto kablowe KCD 100H50 prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 80 | 0
4.3 | Koryto kablowe KCD 200H50 prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 200 | 0
4.4 | Koryto kablowe KCD 300H50 prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 200 | 0
4.5 | Drabinka kablowa DKP 200H50 (1,5mm) prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 100 | 0
4.6 | Drabinka kablowa DKP 300H50 (1,5mm) prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 100 | 0
4.7 | Drabinka kablowa DKP 200H50 (1,5mm) prod. BAKS wraz z systemem mocowań | mb. | 80 | 0
4.8 | Uchwyty montażowe do koryt kablowych 1kpl / 2m -gęstość montażu podpór i zawiesi dobrać na podstawie zaleceń przyjętego do wyceny producenta tras kablowych | kpl | 1 | 0
4.9 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 4 |  |  | 0
5. | Kable i przewody
5.1 | N2XH 5x16mm2 | mb | 500 | 0
5.2 | N2XH 5x10mm2 | mb | 400 | 0
5.3 | N2XH 5x6mm2 | mb | 400 | 0
5.4 | N2XH 5x4mm2 | mb | 150 | 0
5.5 | N2XH 3x2,5mm2 | mb | 3000 | 0
5.6 | N2XH 5x2,5mm2 | mb | 1000 | 0
5.7 | N2XH 3x2,5mm2 | mb | 3500 | 0
5.8 | N2XH 5x1,5mm2 | mb | 3000 | 0
5.9 | Pozostałe okablowanie | kpl. | 1 | 0
5.10 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 5 |  |  | 0
6. | Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych
6.1 | Bednarka FeZn 30x4 | mb. | 80 | 0
6.2 | Szyna GSU | mb. | 1 | 0
6.3 | Szyna LSPW | mb. | 24 | 0
6.4 | Złącze kontrolne ZK | mb. | 2 | 0
6.5 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 7 |  |  | 0
7. | Pomiary instalacji
7.1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-faz. | kpl. | 1 | 0
7.2 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-faz. | kpl. | 1 | 0
7.3 | Pomiar skuteczności ochrony od porażeń | kpl. | 1 | 0
7.4 | Sprawdzenie połączeń uziemiających | kpl. | 1 | 0
7.5 | Pomiary instalacji piorunochronnej | kpl. | 1 | 0
7.6 | Pomiar natężenia oświetlenia | kpl. | 1 | 0
7.7 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 9 |  |  | 0
II. INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. | System SSSP + oddymianie
1.1 | Centrala systemów pożarowych | szt. | 1 | 0
1.2 | Czujka multisensorowa | szt. | 156 | 0
1.3 | Wskaźnik zadziałania | szt. | 69 | 0
1.4 | Przycisk pożarowy wewnętrzny ROP | szt. | 20 | 0
1.5 | sygnalizator akustyczny | szt. | 17 | 0
1.6 | Przycisk z sygnalizacją POŻAR (klapa uruchomiona) PO-61 | szt. | 2 | 0
1.7 | Przycisk przewietrzania podtynkowy PP-20 + stacyjka do przycisku przewietrzania | szt. | 2 | 0
1.8 | Sygnalizator wiatrowo-deszczowy CWD-02 | szt. | 1 | 0
1.9 | Siłownik do drzwi napowietrzających | szt. | 6 | 0
1.10 | Centrala klapy dymowej | szt. | 1 | 0
1.11 | Moduły SSP | szt. | 51 | 0
1.12 |  | szt. | 15 | 0
1.13 |  | szt. | 50 | 0
1.14 |  | szt. | 9 | 0
1.15 |  | szt. | 2 | 0
1.16 |  | szt. | 12 | 0
1.17 | Zasilacz systemów ppoż | szt. | 4 | 0
1.19 | Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 | mb. | 3000 | 0
1.20 | Przewód YnTKSY 2x2x1,0 | mb. | 500 | 0
1.21 | Przewód HTKSHekw 1x2x1,0 (PH90) | mb. | 300 | 0
1.22 | Przewód HTKSHekw 4x2x1,0 (PH90) | mb. | 300 | 0
1.23 | Przewód (N)HXH FE180/E90 3x2,5mm2 | mb. | 500 | 0
1.24 | Przewód YTKSY7x1 | mb. | 50 | 0
1.25 | Atestowane puszki rozgałęźne | kpl. | 1 | 0
1.26 | Uchwyty ppoż np.: UEFE prod. BAKS | kpl. | 1 | 0
1.27 | Programowanie centrali SAP | kpl. | 1 | 0
1.28 | Uszczelnienia ppoż | kpl. | 1 | 0
1.29 | Rura RL18 | mb. | 2500 | 0
1.30 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 1 |  |  | 0
2. | System kontroli dostępu
2.1 | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1; zasilacz sieciowy 24 VDC/2,2 A | szt | 1 | 0
2.2 | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander przejść MCX2D; zasilacz PS2D 13,8 VDC/3,6 A | szt | 1 | 0
2.3 | Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A | szt | 8 | 0
2.4 | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | szt | 46 | 0
2.5 | Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE Utralight/Classic/DESFire (EV1, EV2, EV3)/Plus/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | szt | 1 | 0
2.6 | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | szt | 1 | 0
2.7 | Licencja na dodatkowe 16 przejść | szt | 1 | 0
2.8 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | szt | 1 | 0
2.9 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy ROGER | szt | 1 | 0
2.10 | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | szt | 1 | 0
2.11 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | kpl. | 1 | 0
2.12 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 4K, rozmiar ISO, możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC, pamięć 4 kB | szt | 1 | 0
2.13 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | szt | 1 | 0
2.14 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 2 |  |  | 0
3. | System przyzywowy
3.1 | Lampka WOLNE-ZAJĘTE | szt. | 2 | 0
3.2 | Moduł WOLNE-ZAJĘTE - MWZ | szt. | 2 | 0
3.3 | Terminal NODE LCD z wezwaniem lekarza z konwerterem | szt. | 5 | 0
3.4 | Puszka do montażu podtynkowego | szt. | 5 | 0
3.5 | Lampka NODE | szt. | 33 | 0
3.6 | SCM Zasilacz 150W, 6,25A, 24V DC | szt. | 3 | 0
3.7 | Przycisk odwoławczy / kasujący | szt. | 21 | 0
3.8 | Przycisk przywoławczo - odwoławczy lekarski | szt. | 33 | 0
3.9 | Przycisk przywoławczy pociagany | szt. | 46 | 0
3.10 | Przycisk przywoławczy z gniazdem | szt. | 94 | 0
3.11 | Manipulator pacjenta wodoodporny z podwójnym oświetleniem | szt. | 94 | 0
3.12 | Uchwyt do manipulatora | szt. | 94 | 0
3.13 | Główny kontroler magistrali | szt. | 1 | 0
3.14 | Switch 16p, RACK | szt. | 1 | 0
3.15 | Zasilacz awaryjny UPS RACK 19" 2U 1200W / 2000VA AVR + 2x akumulator AGM 9Ah VOLT | szt. | 1 | 0
3.16 | Router 8 portów RACK 19", GB, cat 6 | szt. | 1 | 0
3.17 | Patch panel RACK 19" kat.6 24p | szt. | 1 | 0
3.18 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. | 1 | 0
| Łącznie 3 |  |  | 0
4 | okablowania strukturalnego i światłowodowego
4.1 | Szafa RACK 42U 800x800 wraz z wyposażeniem | kpl. | 1 | 0
4.2 | Szafa RACK 42U 600x800 wraz z wyposażeniem | kpl. | 1 | 0
4.3 | Gniazdo RJ45 (wkładka) kat.6 | szt. | 227 | 0
4.4 | kabel kat.6 U/UTP B2ca | mb. | 15000 | 0
4.5 | 1x światłowód wewnętrzny 12J SM | mb. | 100 | 0
4.6
4.7 | Dodatkowe materiały niezbędne do prowidłowego wykonania instalacji | kpl. |  | 0
| Łącznie 4 |  |  | 0