Poznań, 08.08.2025r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA NABYCIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z INWERTERAMI**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego**

Jacek Płotkowiak i Joanna Płotkowiak S.C.

ul. Szadecka 4

60-162 Poznań

NIP: 7792326300

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
3. Postępowanie jest realizowane w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu *„Rozszerzenie oferty produktowej przedsiębiorstwa JACEK PŁOTKOWIAK I JOANNA PŁOTKOWIAK S.C. z województwa wielkopolskiego o lody rzemieślnicze, desery lodowe i ciasta lodowe własnego wyrobu”* w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
4. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

<https://bazakonkurencyjnosci>.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Główny Kody CPV:

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

Kody CPV uzupełniające

[09332000-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalacje-sloneczne-319) Instalacje słoneczne

[09310000-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektrycznosc-309) Elektryczność

09330000-1 Energia słoneczna

[71200000-0](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-i-podobne-8077) Usługi architektoniczne i podobne

71500000-3 Usługi związane z budownictwem

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49 kW – max. 50 kW. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje również inwertery, konstrukcję montażową i elementy niezbędne do uruchomienia i podłączenia instalacji do sieci.

Informacje dodatkowe:

Dach płaski, kryty papą. Budynek wielorodzinny, 5-piętrowy. Odległość od instalacji, do miejsca wpięcia instalacji do rozdzielni głównej wynosi około 50-70 metrów. Instalacja powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby istniała możliwość przyłączenia magazynu energii w przyszłości, wraz z zasilaniem awaryjnym. Układ instalacji fotowoltaicznej – wschód-zachód, balast, częściowo z wiatrownicami.

Specyfikacja techniczna:

**Inwerter hybrydowy (1 szt.):**

* Konektor typu DC MC4 lub równoważne;
* Maks. napięcie DC [V] do 1,000;
* Moc znamionowa AC [VA] min. 33,300;
* Moc DC [W] min. 41,625;
* Długość kabla przyłączeniowego [m] min. 7.00;
* liczba faz 3;
* Ilość trackerów MPP min. 3;
* Typ falownika inwerter hybrydowy;
* Stopień ochrony IP min. 66;
* Gwarancja producenta min. 10 lat;
* System chłodzenia: aktywne chłodzenie powietrzem;
* Współczynnik sprawności MPP % min. 99%;
* Zintegrowane zabezpieczenia i funkcje:
* Izolacja DC;
* Rozłącznik DC;
* Układ monitorujący prąd upływu (RCMU);
* Wykrywanie i przerywanie łuku elektrycznego – typu Arc Guard Zintegrowane lub równoważe;
* Ochrona przed odwróconą polaryzacją.

**Drugi inwerter (1 szt.):**

* System magazynowania typu On-Grid;
* Napięcie akumulatora: -;
* Połączenie: typu NA;
* Moc nominalna: min. 14995 Watt;
* Topologia: beztransformatorowa (transformerless);
* Liczba MPPT: min. 2 szt. ;
* MPP napięcie min.: 200.0 Volt;
* MPP napięcie max.: 800.0 Volt;
* Połączenie DC: typu clamp lub równoważne;
* Typ sieci: 3-fazowa;
* Wymagane certyfikaty i normy: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, VDE 0126-1-1/A1, VDE AR-N 4105, G98/1, G99/1, AS/NZS 4777.2, UNE 206007-1, CEI 0-21, CEI 0-16, NRS 097-2-1, TOR Erzeuger Typ A, VDE AR-N 4110, EN 50549-1/-2, IEC 61683, IEC60068 lub równoważne;
* Maks. współczynnik sprawności % min. 97;
* Europejski współczynnik sprawności (ηUE) % min. 97;
* Współczynnik sprawności MPP % min. 99;
* Zintegrowane zabezpieczenie i funkcje:
* Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym — typu AFCI (Fronius Arc Guard) lub równoważne ;
* Pomiar rezystancji izolacji DC;
* Zachowanie w momencie przeciążenia Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy;
* Rozłącznik DC;
* Ochrona przed odwrotną polaryzacją;
* Gwarancja producenta min. 10 lat;
* Układ monitorujący prąd upływu (RCMU).

**Panele fotowoltaiczne:**

* Technologia typu busbar multi lub równoważne;
* Technologia typu PERC lub równoważna;
* Technologia typu Half-Cut lub równoważne;
* Technologia typu Back Contact lub równoważne;
* Gwarancja produktowa min.25 lat;
* Gwarancja na liniową moc wyjściową min. 25 lat;
* Moc 49 kW – max. 50 kW;
* Kolor pełna czerń (black full back);
* wytrzymałość mechaniczna min. 5400 Pa;
* Obciążenie mechaniczne na tył modułu min. 2400 Pa;
* Temperatura pracy -40 oC – 85 oC;
* współczynnik VOC -min. 0.23 % / oC;
* Temperaturowy współczynnik natężenia prądu Isc min. 0.05 % / oC;
* współczynnik PMAX -min.0.28 % / oC;
* Maksymalne obciążenie bezpiecznika do 25 A;
* Sprawność min. 22 %;
* ISC min. 14 A;
* VMP min. 33 V;
* IMP min. 13 A;
* VOC min. 39 V

**Konstrukcja:**

* Umożliwiająca umieszczenie paneli pod kątem 15 stopni oraz umożliwiająca zamontowanie osłony wiatrowej;
* Długość mostka trapezowego: 1500mm;
* Wysokość mostka trapezowego: 40mm
* Elementy konstrukcji muszą być wykonane z aluminium i stali nierdzewnej, gwarantując stabilność i wytrzymałość we wszystkich warunkach atmosferycznych.

1. Wymagania gwarancyjne:

* Minimum 25 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne (gwarancja produktowa). Gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
* Minimum 10 lat na inwertery fotowoltaiczne (dotyczy obu inwerterów tj. inwerter hybrydowy oraz drugi inwerter). Gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
* Minimum 10 lat gwarancji na konstrukcję. Gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
* Minimum 10 lat gwarancji na montaż. Gwarancja liczona od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

\*W przypadku zaoferowania okresów gwarancji krótszych niż wyżej wskazane (dotyczy wszystkich wskazanych wymogów gwarancji), oferta podlegać będzie odrzuceniu.

**\*\*Uwaga: Okres gwarancji inwertera hybrydowego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

1. Czas reakcji serwis

Czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do

Wykonawcy, wynosi do 12 godzin roboczych. Czas reakcji serwisu na awarie oznacza nawiązanie

kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem

Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w

miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub

telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji

rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia

pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę. Za godziny robocze przyjmuje

się okres od poniedziałku do piątku w dni powszednie w ramach ośmiogodzinnego dnia

pracy, tj. w godz. 8 -16.

**\*Uwaga: Czas reakcji serwisu stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

1. Przedmiotowe środki dowodowe

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

* **Kartę katalogową panelu fotowoltaicznego potwierdzającego wymagane parametry paneli.**
* **Karty katalogowe inwerterów potwierdzające wymagane parametry inwerterów.**

1. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, a także zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz ewentualnymi odpowiedziami na pytania skierowanymi do Zamawiającego w trakcie trwania niniejszego postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Oferowane materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać wymagane certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
4. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN, EN lub innymi równoważnymi dokumentami zaakceptowanymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej.
5. W okresie gwarancji oferent zapewnia bezpłatnie wymagane przez producentów poszczególnych urządzeń przeglądy techniczne/gwarancyjne.
6. Instalacja fotowoltaiczna musi zostać zabudowana z uwzględnieniem zasad dostępności i koncepcją uniwersalnego projektowania. Aby była użyteczna dla wszystkich w możliwie jak najwyższym stopniu nie ma potrzeby adaptacji lub jej specjalistycznego projektowania. Nie może wymagać użycia nadmiernej siły. Z jej efektów korzystać będą mogli wszyscy, niezależnie od sprawności.
7. Podwykonawcy
8. Wykonawca ma prawo do wykonania umowy przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców.
9. Podwykonawcami nie mogą być osoby/podmioty podlegające wykluczeniu jako Oferenci zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za spowodowane przez nich szkody jak za działania, zaniechania własne oraz za spowodowane przez siebie szkody i nie może się od tej odpowiedzialności uchylić.

**UWAGA:** Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem dot. przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać poprzez bazę konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>. W przypadku potencjalnych Wykonawców zagranicznych obowiązek tłumaczenia treści zapytania, formułowanych pytań lub innej formy komunikacji leży po stronie Oferenta. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania publikując je na bazie konkurencyjności, o ile wpłyną one do Zamawiającego nie później niż do **19.08.2025 r.** Zamawiający może, natomiast nie musi udzielić odpowiedzi na pytania złożone po ww. terminie.

**UWAGA:** Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zakres równoważności należy rozumieć, jako zaoferowanie podobnego i nie gorszego produktu/usługi pod kątem:

* funkcji,
* cech,
* parametrów.

1. **Miejsce i termin realizacji zamówienia** 
   1. Miejsce realizacji zamówienia: Poznań (ul. Strzeszyńska 67A, 60-479 Poznań).
   2. Termin realizacji zamówienia maksymalnie do **30 dni licząc od dni podpisania umowy.**

Jest to termin ostateczny, Wykonawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.

Przez datę wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie datę końcowego odbioru całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez uwag, co zostanie potwierdzone stosownym podpisanym przez Strony protokołem odbioru.

1. **Okres związania z ofertą**
2. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. XIII niniejszego zapytania.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
5. **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania. O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
6. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
9. Dysponują potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia tj.:

* Osoba wyznacza do realizacji zlecenia odpowiedzialna za montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, musi posiadać aktualny i ważny certyfikat instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne. W przypadku zakończenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważnych, przed terminem zakończenia realizacji prac związanych z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych Oferent zobowiązuje się do zapewnienia przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważnych lub zapewnienia do realizacji montażu instalacji paneli fotowoltaicznych innej osoby z ważnym na moment prac montażowych, certyfikatem instalatora OZE lub uprawnieniami SEP lub równoważnymi.

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia:

* tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie zrealizowali należycie dostawę i montaż w zakresie zgodnym lub przybliżonym do przedmiotu zamówienia tj. dostawa i montaż co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 49 kWp każda. Warunek będzie również spełniony w przypadku, gdy ww. zadania były realizowane przez oferenta w ramach robót budowlanych.

1. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Sposób weryfikacji warunków udziału w postępowaniu

* W odniesieniu do punktu 1 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie załącznik nr 3.
* W odniesieniu do punktu 2 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 3.
* W odniesieniu do punktu 3 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3.
* W odniesieniu do punktu 4 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 3 oraz do oferty należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnienia SEP lub równoważne **(należy dostarczyć dokument z widoczną datą ważności).**
* W odniesieniu do punktu 5 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznika nr 3 do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające należytą realizację co najmniej 3 realizacji dot. wykonanie minimum 3instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 49 kWp każda. Jako potwierdzenie spełnienia warunku Oferent przedłoży wraz z ofertą i załącznikiem nr 3 następujące dokumenty: kopie dokumentów potwierdzających należytą realizację zamówienia – dla każdego zrealizowanego zamówienia, należy przedstawić referencje, protokoły odbioru końcowego prac lub inne dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia **(dokumenty muszą potwierdzać moc instalacji oraz termin realizacji).**
* W odniesieniu do punktu 6 - warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie - załącznik nr 3.
* W odniesieniu do punktu 7 – warunek weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3.

Zamawiający dokona oceny „spełnia- nie spełnia” na podstawie przedłożonego przez Oferenta oświadczenia oraz pozostałych ww. dokumentów. W przypadku nie spełniania warunków, oferta zostanie odrzucona.

1. **Wadium**
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 280,00 PLN.
3. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia składania ofert.
4. Wykonawca winien wnieść kwotę wadium przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: numer: 37 1090 1737 0000 0001 3453 8158 Bank Santander Bank Polska z dopiskiem na przelewie „Wadium – zapytanie ofertowe z dnia **08.08.2025r.** ”(dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty). Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień uznania na rachunku Zamawiającego, przy czym dla ważności oferty uznanie to musi nastąpić przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
5. W przypadku wadium niegotówkowego (gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa). Wykonawca winien oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty – dokument ten nie będzie stanowił części oferty i zostanie zwrócony wykonawcy po zakończeniu postępowania. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:
6. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
7. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
8. kwotę gwarancji,
9. termin ważności gwarancji (nie może być krótszy niż termin związania ofertą),
10. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

* odmówił podpisania umowy w warunkach określonych w ofercie, lub
* nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
* zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń.

1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
2. **Zwrot wadium**
3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza.

1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

1. Jeśli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

1. **Zatrzymanie wadium**
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

* odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym (wraz z załącznikami),
* zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

1. **Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń** 
   1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
      1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
      2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
      3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
      4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
      5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
   2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów, lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
   3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. **Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów**
2. Kryteria oceny oferty
3. Cena netto – 50 %
4. Gwarancja inwerter hybrydowy (liczona w latach) – 40%
5. Czas reakcji serwisu (liczony w godzinach roboczych) – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

1. **Cena netto: 50 %** - wartość punktowa kryterium „cena netto” (max 50 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt

cena netto wskazana w badanej ofercie

Brana pod uwagę będzie łączna wartość netto zamówienia wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

1. Wymagania dotyczące składników ceny końcowej
   * 1. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
     2. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. Upusty i rabaty nie mogą być czasowe i powinny obejmować minimalny okres związania ofertą wskazany w powyższym zapytaniu.
     3. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
     4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot, nie dopuszcza się wariantowości cen.
2. **Gwarancja inwerter hybrydowy (liczona w latach): 40%** - wartość punktowa kryterium „gwarancja inwerter hybrydowy” (max. 40 pkt.) wyliczona według poniższego podziału:

* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **poniżej 10 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony, oferta podlegać będzie **odrzuceniu**;
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **10 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **0 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **11 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **5 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **12 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **10 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **13 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **15 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **14 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **20 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **15 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **25 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **16 lat** liczonych od daty podpisania bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **30 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **17 lat** liczonych od daty podpisani bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **35 pkt.;**
* W przypadku zaoferowania okresu gwarancji **18 lat i więcej** liczonych od daty podpisani bez zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony – oferta otrzyma **40 pkt..**

Przyznanie punktów w kryterium „gwarancja inwertera hybrydowego” nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu Oferta (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

**UWAGA!** Minimalny czas gwarancji wynosi 10 lat. Jeżeli Oferent zaproponuje 10 lat gwarancji, wówczas otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium. Jeżeli Oferent zaproponuje gwarancję poniżej 10 lat, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie wskazania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Oferent zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 10 lat. W przypadku wskazania więcej niż jednego okresu gwarancji (dla danej części zamówienia) Zamawiający również przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 10 lat.

**Gwarancja liczona w miesiącach od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru urządzenia.**

1. czas reakcji serwisu (liczony w godzinach roboczych): 10% - wartość punktowa kryterium „czas reakcji serwisu” wyliczona według poniższego podziału:

* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **powyżej 12** godzin roboczych, **oferta podlegać będzie odrzuceniu;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **do 12** godzin roboczych, **oferta otrzyma 0 pkt.;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **od 11 do 10** godzin roboczych, **oferta otrzyma 2 pkt.;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **od 9 do 8** godzin roboczych, **oferta otrzyma 4 pkt.;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **od 7 do 6** godzin roboczych, **oferta otrzyma 6 pkt.;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **od 5 do 4** godzin roboczych, **oferta otrzyma 8 pkt.;**
* w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu **poniżej 3** godzin roboczych, **oferta otrzyma 10 pkt.**

Przyznanie punktów w kryterium „czas reakcji serwisu” nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

**UWAGA!** Czas reakcji serwisu liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do Wykonawcy, wynosi do 12 godzin roboczych. Czas reakcji serwisu na awarie oznacza nawiązanie kontaktu przez pracownika serwisu ze zgłaszającym awarię i/lub usterkę pracownikiem Zamawiającego w celu przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i analizy problemu oraz w miarę możliwości przekazania zaleceń. Kontakt może mieć formę bezpośrednią lub telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Przez czas reakcji rozumiany jest okres od momentu zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez wykonawcę. Za godziny robocze przyjmuje się okres od poniedziałku do piątku w dni powszednie w ramach ośmiogodzinnego dnia pracy, tj. w godz. 8 -16.

W przypadku nie wskazania w ofercie czasu reakcji serwisu Zamawiający uzna, że Oferent zaoferował maksymalny czas reakcji tj. 12 godzin roboczych. W przypadku wskazania więcej niż jednego czasu reakcji serwisu (dla danej części zamówienia) Zamawiający również przyjmie maksymalny czas reakcji tj. 12 godzin roboczych.

# Ocena kryteriów wyboru Oferty

1. Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyskała najwyższą sumę punktów.

1. **Sposób przygotowania oferty**
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu wykonawcy.
3. Oferta wraz z załącznikami może zostać podpisana:

* podpis złożony własnoręcznie (skan) lub,
* kwalifikowany podpis elektroniczny lub,
* w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

1. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
   1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
   2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeń.
   3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
   4. Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację co najmniej 3 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 49 kWp każda.
   5. Kopię aktualnego certyfikatu instalatora OZE lub uprawnień SEP lub równoważny.
   6. Kartę katalogową panelu fotowoltaicznego potwierdzającego wymagane parametry paneli.
   7. Karty katalogowe inwerterów potwierdzającego wymagane parametry falownika.
   8. Potwierdzenie wniesienia wadium.
   9. W przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione.
3. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty należy składać w formie elektronicznej. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane:

* podpis złożony własnoręcznie (skan) lub,
* kwalifikowany podpis elektroniczny lub,
* w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

Oferta wraz z załącznikami/dokumentami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Termin składania ofert upływa dnia **22.08.2025r.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

1. **Kontakt między Zamawiającym a Oferentem**

Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (BK2021). **Wyjątek stanowi:**

* wezwanie Oferenta przez Zamawiającego do przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do złożonej oferty (dot. pkt.XVII ppkt. 6 zapytania ofertowego),
* odesłanie przez Oferenta, wskazanych uzupełnień/wyjaśnień oferty do Zamawiającego (dot. pkt.XVII ppkt. 6 zapytania ofertowego),
* jeśli jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.

W wyżej wskazanych wyjątkach między Zamawiającym a Oferentem obowiązuje komunikacją mailowa.

1. **Rozstrzygnięcie zamówienia**
2. Na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ zostanie zamieszczona informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. XI niniejszego zapytania. Zamawiający wybierze wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą, w oparciu o kryteria oceny ofert opisanych w punkcie XI zapytania ofertowego.
4. Po rozstrzygnięciu postępowania, Zamawiający skontaktuje się z Podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu zawarcia umowy, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej oferty.
5. W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
6. W przypadku, gdy podmiot, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
7. **Warunki zmiany umowy**

Przewiduje się możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

1. w zakresie wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) Umowy w przypadku:
   1. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu;
   2. niekorzystnych warunków pogodowych (np. w zakresie niskich temperatur utrzymywanie się temperatur na zewnątrz poniżej minus 10 stopni w okresie dłużej niż 14 kolejnych dni, w zakresie znacznej intensywności opadów śniegu lub deszczu/gradu utrzymujących się dłużej niż 7 kolejnych dni w sposób ciągły, utrzymywania się nadmiernego upału powyżej 35 stopni itp..), uniemożliwiających prowadzenie robót. Okoliczność taka każdorazowo musi być zgłoszona przez wykonawcę zamawiającemu. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu
   3. wystąpienia i/lub ciągłego oddziaływania stanu tzw. siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, którego wystąpienie i/lub ciągłe oddziaływanie oraz jego skutków było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu
   4. przedłużających się procedur odbioru i wydania stosownych dokumentów przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
   5. konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. zmiana terminu i warunków płatności – w przypadku:
   1. ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu.
   2. zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość
   3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, a także w treści złożonej oferty które nie zostały skorygowane na etapie badania poprawności ofert
3. zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku:
   1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
   2. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
   3. niezależnych od Stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy Stronami umowy
4. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5. Wystąpienia konieczności zmiany Umowy która spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmiany wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy.

1. **Pozostałe informacje** 
   * 1. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych

Wykonawców szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

* + 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jeden podmiot większej ilości ofert wszystkie oferty podmiotu zostaną odrzucone.
    2. Oferta powinna być kompletna tzn. powinna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt XII Zapytania ofertowego.
    3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości pod względem merytorycznym, które nie zostaną wyjaśnione przez wykonawcę po wezwaniu go do złożenia wyjaśnień przez Zamawiającego,
5. Oferent nie załączy Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy,
6. Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień na wezwanie Zmawiającego,
7. Ofert nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, na wezwanie Zamawiającego,
8. Oferent nie złożył wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy.
   * 1. Zamawiający przy wyborze oferty weryfikować/oceniać będzie wyłącznie dokumenty wskazane w punkcie XII zapytania ofertowego.
     2. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do podmiotów składających Ofertę o uzupełnienie/wyjaśnienia dokumentacji ofertowej, jeśli ta zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub braki dokumentów będących załącznikami do Oferty . Uzupełnienia nie mogą wpłynąć na pierwotnie wskazana cenę.
     3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Oferentem i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
     4. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
     5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert, a także do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
     6. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
     7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
     8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:
        1. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
        2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
        3. w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie jego prowadzenia bez podania przyczyny, a w szczególności gdy:

* + - 1. łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na finansowanie części zamówienia
      2. postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
      3. w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość płatności zaliczkowych i/lub płatności częściowych. Rozliczenie 100% po realizacji zlecenia.

1. **Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych jest firma Jacek Płotkowiak i Joanna Płotkowiak S.C., posiadającą numer NIP: 7792326300, Regon: 300742608. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

* 1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.
  3. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.
  4. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i

inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2. **Wykaz załączników do zapytania ofertowego**

* Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
* Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wykluczeń.
* Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.