**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2025**

W związku z realizacją projektu pt. **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnych maszyn, służących do przetwarzania kruszywa oraz budowę instalacji PV o mocy 49,84 kW z magazynem energii na terenie PBS Holding sp. z o.o. Zakład Przeróbczy Dzierżązna 47”**, "PBS HOLDING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie instalacji PV z magazynem energii

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

"PBS HOLDING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niedźwiady 64, 62-800 Kalisz

NIP: 9680950135

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Roboty budowlane – Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu robót budowlano-montażowych związanych z instalacją fotowoltaiczną: przygotowanie terenu oraz wykonanie robót ziemnych, obejmujących wyrównanie podłoża i przygotowanie systemu montażowego; zamontowanie konstrukcji gruntowej, modułów fotowoltaicznych oraz falowników; zainstalowanie układów zabezpieczeń AC/DC oraz przeprowadzenie wymaganych testów i pomiarów elektrycznych; zgłoszenie instalacji do właściwego operatora oraz poddanie jej stosownym odbiorom technicznym; przekazanie kompletnej i działającej instalacji fotowoltaicznej do użytkowania.

CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

**Dostawa – Instalacja PV**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,80 - 49,99 kW, w tym: modułów fotowoltaicznych (sprawność modułów: minimum 22,50%), falowników (łączna moc falowników: nie większa niż moc instalacji PV), konstrukcji gruntowej (kompatybilnej z modułami), zabezpieczeń AC/DC oraz pozostałych elementów umożliwiających poprawne funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.

CPV:

09331000-8 Baterie słoneczne

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

**Dostawa – Magazyn energii**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego magazynu energii o pojemności 20-21 kWh.

CPV:

31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

31430000-9 Akumulatory elektryczne

**Warunki gwarancji**:

* Roboty montażowe – minimum 5 lat
* Moduły PV – minimum 12 lat
* Magazyn energii – minimum 10 lat

**Cel Zamówienia**

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy zamówienia polegającego na dostawie, montażu, uruchomieniu **instalacji fotowoltaicznej** z magazynem energii, w ramach projektu **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnych maszyn, służących do przetwarzania kruszywa oraz budowę instalacji PV o mocy 49,84 kW z magazynem energii na terenie PBS Holding sp. z o.o. Zakład Przeróbczy Dzierżązna 47”** dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.2. Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z zapisów „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” opublikowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Wymagania inne:**

1. Dostawę **przedmiotu zamówienia (wraz z wykonaniem robót/ montażem i uruchomieniem)**, wolnego od wad prawnych i fizycznych (nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążony żadnymi prawami osób trzecich) przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną, do miejsca realizacji projektu: "PBS HOLDING" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Dzierżązna 47, 62-700 Turek, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na realizację zamówienia.
2. Okres realizacji zamówienia: **max 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na realizację zamówienia (krótsza realizacja jest premiowana w ramach oceny oferty).**
3. Warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
4. **Sprzedający zapewnia minimum 5-letnią gwarancję na montaż instalacji fotowoltaicznej, minimum 12-letnią na moduły fotowoltaiczne oraz minimum 10-letnią na magazyn energii.**
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
6. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.

**SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):**

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu:**
2. Oferta powinna być złożona na **Formularzu Ofertowym** stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania Ofertowego (lub na adekwatnym formularzu oferenta zawierającym minimum te same elementy, które zawiera Formularz Ofertowy).
3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania **(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);**
4. Oświadczenia że Wykonawca zapoznał się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte (**załącznik numer 2**).
5. Oświadczenie że wykonawca realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju w procesie produkcyjnym swoich produktów **(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);**
6. Wykonawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, potencjał i osoby, niezbędne do wykonania zamówienia

**(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania)**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, w przypadku gdy pozyskał bezpośrednio lub pośrednio ich dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania,
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.**
3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań, której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

**UWAGA: Oferty niekompletne (w tym brak wskazania szczegółowych danych technicznych – mocy instalacji PV, sprawności modułów fotowoltaicznych, pojemności magazynu energii) i niezgodne z przedmiotem zamówienia, będą odrzucane.**

1. **Kryteria i sposób oceny ofert:**
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 100 punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

* Kryterium 1: CENA – 60 punktów
* Kryterium 2: CZAS REALIZACJI – 20 punktów
* Kryterium 3: CZAS REAKCJI SERWSOWEJ – 20 punktów

1. Punkty będą przyznawane na podstawie kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym wg poniższego sposobu:
2. **CENA – max. 60 pkt.**

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:

K1 = [Najniższa Cena netto (spośród złożonych ofert) / Cena netto rozpatrywanej oferty] x **60**

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: **60**

W ramach niniejszego kryterium oceniana będzie całkowita cena netto wykonania przedmiotu zamówienia, obejmująca wszystkie koszty związane z dostawą, wykonaniem robót/montażem, uruchomieniem i zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci, a także wykonaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie składniki zamówienia opisane w dokumentacji – w szczególności dostarczenie paneli fotowoltaicznych, magazynu energii, inwerterów, konstrukcji montażowej, okablowania, zabezpieczeń elektrycznych, robót instalacyjnych oraz uruchomienia systemu.

1. **CZAS REALIZACJI – max. 20 pkt**.

Czas realizacji zamówienia, liczony w dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

- do 14 dni -> 20 pkt

- 15–20 dni -> 15 pkt

- 21–30 dni -> 10 pkt

- 31 dni i więcej -> 0 pkt

1. **CZAS REAKCJI SERWSOWEJ – max. 20 pkt.**

Czas reakcji serwisowej - max 20 pkt

Czas reakcji serwisowej będzie liczony w godzinach od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu podjęcia działań serwisowych (tj. fizycznego pojawienia się przedstawiciela Wykonawcy w miejscu realizacji Projektu i przystąpienia do rozpoznania przyczyny awarii):

- do 2 godzin -> 20 pkt

- do 4 godzin ->15 pkt

- do 6 godzin -> 10 pkt

- do 8 godzin -> 5 pkt

- 10 godzin i więcej -> 0 pkt

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów.
2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów, Zleceniodawca wezwie Oferentów do złożenia ponownych ofert, w których wskazana cena nie może być wyższa niż cena podana w pierwotnej ofercie.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cen z wybranym Oferentem.
5. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie, na której widnieje niniejsze zapytanie.
7. **Wybór oferty**

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100 punktów

Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która spełnia techniczne wymagania ustalone przez zamawiającego i otrzyma największą liczbę punktów.

1. **Inne istotne warunki:**
2. Termin ważności oferty – **31/01/2026**
3. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. która spełnia techniczne wymagania ustalone przez zamawiającego, a następnie otrzyma największą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta w ciągu 1-20 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania ofertowego, na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną dostawę.
4. Zamówienie nie stanowi części zamówienia w projekcie, w rozumieniu „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, z uwagi na jego charakter pod względem technicznym i funkcjonalnym.
5. **Warunki zmiany umowy:**

Informacje dotyczące Umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy zakupu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji lub okoliczności uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, pod warunkiem, że zmiany te nie będą miały wpływu na cele i rezultaty projektu, a ich wprowadzenie będzie uzasadnione potrzebą prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i zgodne z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych.

2. Dopuszczalny zakres zmian obejmuje w szczególności:

a) zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, niekorzystnych warunków atmosferycznych, opóźnień w dostawach, decyzjach administracyjnych lub innych okoliczności niezależnych od stron;

b) zmianę parametrów technicznych, producenta lub typu urządzeń (np. paneli fotowoltaicznych, falowników, magazynu energii), jeśli zmiana wynika z postępu technologicznego, zakończenia produkcji, niedostępności rynkowej lub konieczności zapewnienia równoważnych lub lepszych parametrów technicznych;

c) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany zakresu rzeczowego umowy wynikającego z przyczyn, o których mowa powyżej, przy zachowaniu zasady proporcjonalności i racjonalności;

d) zmianę osób odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie wykonawcy lub zamawiającego, w przypadku ich niedyspozycji lub ustania zatrudnienia;

e) zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z konieczności dostosowania kolejności lub tempa realizacji poszczególnych etapów do warunków technicznych lub pogodowych.

3. Wprowadzenie zmian jest dopuszczalne jedynie za zgodnym porozumieniem obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji zamówienia w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne ukończenie prac w umówionym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli opóźnienie zagraża osiągnięciu celu projektu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 4 i 5, Zamawiający powiadamia Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie.

7. Zmiany w Umowie mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 wydane przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz nie mogą prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji ani skutkować nieuzasadnionym zwiększeniem wartości zamówienia.

1. **Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:**
2. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (**załącznik nr 1**) lub dokumencie adekwatnym do Formularza Ofertowego, posiadającego zbieżne dane do Formularza Ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
3. Do oferty należy załączyć, oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego, oraz w zakresie wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć w terminie do **18/12/2025** r. do godz. 23:00, za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępną pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>
5. Termin składania ofert: do dnia **18/12/2025** r. do godz. 23:00. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta, przed upływem terminu składania ofert, są dopuszczalne.
8. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>
9. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
10. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>
11. Komunikacja w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenia zapytania ofertowego, składania ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni kalendarzowych. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
15. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. **Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek**
17. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
18. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż **30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu**, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
19. Zamawiający poprawia w ofercie:

* oczywiste omyłki pisarskie;
* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
* inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

1. **Odwołanie, zmiana lub sprostowanie zapytania ofertowego/unieważnienie postępowania**
2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki zapytania ofertowego, w szczególności wydłużyć termin składania ofert lub dokonać zmiany lub uchylenia poszczególnych postanowień zapytania ofertowego, z sposób zgodny z wytycznymi.
3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może bez podania przyczyny prostować błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w treści zapytania ofertowego.
4. O odwołaniu lub zmianie warunków postępowania, jak i o sprostowaniu treści zapytania ofertowego, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego, a ponadto informację o powyższych okolicznościach upubliczni w takiej samej formie, w jakiej upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
5. Informacja o dokonanych zmianach zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

* cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
* stwierdzono występowanie innych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiającej realizację zamówienia.
* Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w p. 6, oraz przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

1. **Zastrzeżenia**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji co do ceny oferty, **ze wszystkimi wykonawcami**, których oferty nie podlegają odrzuceniu, na etapie wybrania najlepszej oferty, przed sporządzeniem protokołu i podpisaniem umowy.

W wyniku negocjacji nie może dojść do pogorszenia warunków (np. wzrostu   
ceny) lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia czy też innych istotnych warunków zamówienia.

Prowadzone negocjacje będą udokumentowane, np. notatką oraz ofertami skorygowanymi w wyniku   
negocjacji. Wynika to z konieczności zachowania właściwej ścieżki audytu.

**10. Wykluczenia**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z poniższych przesłanek:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);
2. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);
3. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie:

a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);  
b) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak przesłanek do wykluczenia na podstawie powyższych przepisów (Załącznik nr 3).

**11. Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Krótszy termin wykonania będzie premiowany w trakcie oceny oferty i będzie wiążący dla Oferenta.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **1% wartości brutto przedmiotu umowy** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż **25% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy**.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy **15 dni kalendarzowych**, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zamówienia, z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekroczy wartość naliczonych kar umownych.

Załączniki:

* Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
* Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia