**Załącznik nr 2 Formularz oferty**

................................, dnia ..................

*/miejscowość, data/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dane Wykonawcy** | | | | |
| Nazwa |  | | | |
| Adres |  | | | |
| Numer NIP |  | | | |
| Numer telefonu |  | | Adres e- mail |  |
| **Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy** | | | | |
| Imię i Nazwisko | |  | | |
| Telefon | |  | Adres e- mail |  |

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.**

my niżej podpisani:……………………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz: …………………………………………………………………………………………………………….

*(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry i funkcje** | **Wartość parametru[[1]](#footnote-1)[1]** |
|  | | |
|  | | |
|  | **GŁÓWNE KRYTERIA FUNKCJONALNE** |  |
| 1 | powierzchnia zabudowy 35 m2 |  |
| 2 | domek do zakwaterowania min 6 osób |  |
| 3 | układ pomieszczeń domku to salon, łazienka sypialnia 1 oraz sypialnia 2 /antresola |  |
| 4 | obecność antresoli z oknem o wymiarach min 55x55 cm oraz bezpiecznym sposobem wejścia typu drabinka/schodki z poręczą o udźwigu min. 1 000 kg |  |
| 5 | domek do rekreacji indywidualnej do użytkowania **całorocznego** z izolacją ścian (budowa ściany to panel elewacyjny lub blacha na rąbek na zakładkę/szkielet z kontrłat impregnowanych/folia paroprzepuszczalna/ocieplenie np. piana PUR min 13 cm/folia paraizolacyjna/płyta OSB 12 mm/panel MDF) |  |
| 6 | podłoga zabezpieczona przed wilgocią i ocieplona (budowa blacha ocynkowana/ocieplenia typu piana PUR min 13 cm/folia paroizolacyjna aluminiowa/płyta OSB 25 mm/ podkład/ panel winylowy) |  |
| 7 | klimatyzacja z funkcją grzania w salonie |  |
| 8 | sterowane na podczerwień ogrzewanie podłogowe w każdym pomieszczeniu poza antresolą |  |
| 9 | dodatkowe ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu sanitarnym w postaci kaloryfera elektrycznego typu drabinka |  |
| 10 | kompletna instalacja elektryczna i hydrauliczna |  |
| 11 | kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu |  |
| 12 | oświetlenie elewacji zewnętrznej domku min. 3 punkty świetlne |  |
| 13 | przeszklenie ściany frontowej z 4 punktowym oświetleniem |  |
| 14 | drzwi wejściowe ocieplone o szerokości 90 cm i wysokości min 200 cm z min. 1 zamkiem |  |
| 15 | zabezpieczenie wszystkich okien zewnętrznych zewnętrznymi roletami elektrycznymi z wyłączeniem łazienki i antresoli |  |
| 16 | okna min. trzyszybowe |  |
| 17 | minimum 2 gniazdka elektryczne zewnętrzne 230 V |  |
| 18 | Kontaktrony w oknach, instalacja elektryczna przygotowana do założenia alarmu |  |
|  | **Oczekiwane minimalne wyposażenie ANEKS KUCHENNY/SALON:** |  |
| 1 | zabudowa kuchenna z meblami tworząca użytkową całość o długości zabudowy min 3 metry z blatem o grubości min 3 cm oraz systemem cichego zamykania szafek oraz podświetleniem typu led |  |
| 2 | zabudowana chłodziarko-zamrażarka |  |
| 3 | zabudowana zmywarka |  |
| 4 | płyta indukcyjna czterostanowiskowa |  |
| 5 | Piekarnik z funkcją mikrofalówki |  |
| 6 | zlewozmywak stalowy |  |
| 7 | okap elektryczny wolno wiszący |  |
| 8 | kanapa z funkcją spania |  |
| 9 | komoda RTV |  |
| 10 | stół 120x80 cm |  |
| 11 | uchwyt naścienny TV |  |
| 12 | przeszklona elewacja jednej ze ścian z drzwiami rozsuwanymi zabezpieczonymi zewnętrzną roletą elektryczną |  |
| 13 | drzwi tarasowe o szerokości min. 170 cm |  |
| 15 | klimatyzacja z funkcją ogrzewania zlokalizowana w salonie |  |
|  |  |  |
|  | **Oczekiwane minimalne wyposażenie ŁAZIENKA:** |  |
| 1 | Podwieszana toaleta |  |
| 2 | Umywalka z szafką |  |
| 3 | Kabina prysznicowa 80x100 cm |  |
| 4 | bojler elektryczny 55 l wyposażony w Wifi |  |
| 5 | szafka lustrzana nad umywalką |  |
| 6 | kaloryfer elektryczny typu drabinka |  |
| 7 | nachwyt dla osób niepełnosprawnych |  |
| 8 | pralka |  |
|  |  |  |
|  | **Oczekiwane minimalne wyposażenie SYPIALNIA:** |  |
| 1 | Szafa w zabudowie o szerokości min 120 cm |  |
| 2 | Łóżko z materacem o szerokości 160x200 cm |  |
| 3 | Okno o wymiarach min 120x120 cm zabezpieczone zewnętrzną roletą elektryczną |  |
| 4 | Szafka nocna |  |
| 5 | Zestaw szafek wiszących z podświetleniem led |  |
|  |  |  |
|  | **Oczekiwane minimalne wyposażenie sypialnia2/ANTRESOLA:** |  |
| 1 | Okno o wymiarach min 55x55 cm |  |
| 2 | Podłoga wyłożona panelami winylowymi |  |
| 3 | Bezpiecznie wykonana drabina lub schodki z poręczą o nośności min 1000 kg |  |
| 4 | Łóżko o wym. min. 80x200 |  |
| 5 | szafa |  |
| 6 | biurko |  |
|  | **Oczekiwane minimalne DACH:** |  |
| 1 | Pokrycie blachą na rąbek malowaną proszkowo |  |
| 2 | Ocieplenie min 13 cm |  |
| 3 | Kąt nachylenia min 30 stopni |  |
|  |  |  |

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

1. **OFERUJEMY** realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO................................. (słownie:..................................................................... ………………………………………………………………………….………) CENĘ NETTO…….……...……………… (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)
2. **PROPONOWANY** przez nas okres gwarancji to: …………... miesięcy
3. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.
4. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. **OŚWIADCZAMY,** że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……………………………………….…..\*, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.
6. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)........................................................................................

3)........................................................................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_ \_\_ ……… roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(pieczęć i podpis Oferenta)*

*\*Niepotrzebne skreślić*

1. [1] Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji [↑](#footnote-ref-1)