**Załącznik nr 1** Zapytania ofertowego nr BCU-24a

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Informacja dla Wykonawcy:**

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z *Klauzulą informacyjną dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji projektu* stanowiącą załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Podanie danych jest również konieczne dla zawarcia oraz realizacji umowy na wykonanie usługi z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W związku z koniecznością opublikowania wyników postępowania na stronie Bazy konkurencyjności odbiorcami przekazanych danych w zakresie *pełna nazwa Wykonawcy, jego siedziba oraz cena* mogą być osoby trzecie przeglądające na ww. stronie wyniki postępowania, w tym np. inni oferenci.

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………..……………

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

NIP (w przypadku podmiotów) /PESEL (w przypadku osób fizycznych):…………………..………….……………………………

numer telefonu kontaktowego:………….…………………………………………………………..…………………………………………………

adres e-mail do kontaktu:…………………………………………………………………………………….……………………………………………

**W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr BCU-24a**

składam ofertę na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, proponując:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **ilość**  (szt.) | **Typ/Model / Producent** | **Wizualizacja przedmiotu zamówienia**  (wskaż właściwe i dołącz załącznik jeśli dotyczy) |
| **Autoklaw** o następujących wymaganiach:  - typ: autoklaw parowy klasy B  - zasilanie: 230 V / 50 Hz  - moc: min. 3000 W  - ciśnienie: robocze: 2,1 bar; maksymalne: 2,3 bar  - maksymalna temperatura procesu: min. 134°C  - objętość komory procesowej: min. 5L maks. 6L  - stopień ochrony: IP20  - archiwizacja danych procesu: USB Drive  - zgodny z wymaganiami CE  lub podobny o nie gorszych parametrach. | 1 |  | * zdjęcie/zrzut ekranu (w załączeniu) * aktywny link do strony www (podaj poniżej)   ……………………………………………………………………………… |

za **zryczałtowaną cenę netto** realizacji zamówienia (w PLN) ………………………………………………

czyli zryczałtowaną cenę brutto realizacji zamówienia (w PLN) ……………………………………………

zapewniając:

* **długość gwarancji:** ………………miesięcy

(czyli liczbę miesięcy, w czasie których zobowiązuję się do usuwania wszelkich wad i usterek ujawnionych   
w przedmiocie zamówienia; liczba ta nie może być mniejsza niż 12 miesięcy)

* **produkt zastępczy:**  TAK NIE

(o parametrach nie gorszych niż sprzęt objęty naprawą, na cały czas trwania naprawy, w okresie gwarancji)

**Jednocześnie, w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:**

Cena oferty obejmuje zakres zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

Zapoznałem/zapoznałam się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi   
w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję wskazane warunki.

Związany/a jestem niniejszą ofertą 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia terminu składania ofert.

W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zapoznałem/am się z *Klauzulą informacyjną dla osoby, której dane są przetwarzane   
w ramach realizacji projektu*, stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

**Do formularza załączam:**

1. (obligatoryjnie) - Potwierdzenie spełnienia wymagań opisanych w przedmiocie zamówienia   
   (w pkt II.1)
2. (jeśli dotyczy) - Zdjęcie/ zrzut ekranu przedstawiające wizualizację przedmiotu zamówienia

..........................................… ..................……………………………………………........

(data) (podpis Wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)