**Załącznik nr 1**

**do Zapytania ofertowego 2/FEPW1.4/ROMI**

**Formularz oferty**

**Dostawa spektrofotometru**

**2/FEPW1.4/ROMI**

# Nazwa i adres Zamawiającego

**ROMI Sp. z o.o.**

Szufnarowa 169

38-124 Szufnarowa

e-mail: biuro@folieromi.pl

# Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

Telefon:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon):

Adres e-mail do kontaktów:

# Przedmiot oferty i cena

**Przedmiotem oferty jest dostawa spektrofotometru (1 szt.):**

Nazwa: ………………….

Model: ………………….

Producent: ………………….

**Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i pochodzi z produkcji seryjnej.**

Rok produkcji oferowanego urządzenia: ……………

Oferujemy wykonanie ww. dostawy za łączną kwotę:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kwota (PLN)** |
| **netto:** |  |
| **vat:** |  |
| **brutto:** |  |

# Specyfikacja techniczna oferowanego rozwiązania

Oferujemy dostawę urządzenia o następujących parametrach technicznych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Parametry oferowanego urządzenia[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Zakres długości fal: 400-700 nm | TAK | TAK/NIE\* |
| 2. | Interwał raportowania: 10 nm | TAK | TAK/NIE\* |
| 3. | Zakres fotometryczny: 0-200% | TAK | TAK/NIE\* |
| 4. | Status gęstości: A, E | TAK | TAK/NIE\* |
| 5. | Format danych kolorymetrycznych: min. CIEXYZ, CIELAB | TAK | TAK/NIE\* |
| 6. | Powtarzalność: nie gorsza niż 0,05 ΔEab | TAK | TAK/NIE\* |
| 7. | Możliwość budowania własnych bibliotek kolorów w pamięci urządzenia | TAK | TAK/NIE\* |
| 8. | Interfejsy komunikacyjne: min. USB, Bluetooth | TAK | TAK/NIE\* |
| 9. | Warunki pomiaru: M0/M1/M2 zgodnie z ISO 13655:2017 | TAK | TAK/NIE\* |
| 10. | Możliwość exportu danych do pliku .csv | TAK | TAK/NIE\* |
| 11. | Apertura: 2 mm lub 3 mm | TAK | TAK/NIE\* |
| 12. | Geometria: d/8° lub 8°/d lub 45°:0° lub 0°:45° | TAK | TAK/NIE\* |
| 13. | Zewnętrzny wzorzec do automatycznej kalibracji | TAK | TAK/NIE\* |
| 14. | Płytka do pomiarów - 2 szt. | TAK | TAK/NIE\* |
| 15. | Podłoża pomiarowe: papier, tektura, karton, metal z białym podkładem, folie LDPE, HDPE, BOPP, OPA, PET, materiały o właściwościach polaryzujących | TAK | TAK/NIE\* |
| 16. | Walizka transportowa | TAK | TAK/NIE\* |
| 17. | **Certyfikowana kalibracja urządzenia (świadectwo wzorcowania)**  Zamawiający wymaga, aby:   1. Wykonawca dołączył do oferty stosowne oświadczenie w zakresie świadectwa wzorcowania urządzenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO; 2. przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru urządzenia, Wykonawca dostarczył świadectwo wzorcowania urządzenia wystawione przez laboratorium wzorcujące posiadające aktualną akredytację PCA lub równoważnie (np. ILAC), zgodną z normą ISO/IEC 17025. | TAK | TAK/NIE\* |
| 18. | Oprogramowanie do analizy danych pomiarowych, porównywania z wzorcem, tworzenia i edycji własnych bibliotek kolorów | TAK | TAK/NIE\* |
| 19. | Język interfejsu użytkownika oraz oprogramowania: polski | TAK | TAK/NIE\* |
| 20. | Szkolenie instruktażowe dla personelu | minimum 8-godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego, dla minimum 4 osób wskazanych przez Zamawiającego | ….. -godzinne szkolenie w siedzibie Zamawiającego, dla ….. osób wskazanych przez Zamawiającego |
| 21. | **Okres gwarancji**  *Zamawiający wymaga aby gwarancja uwzględniała wszystkie warunki wskazane we Wzorze umowy (Zał. nr 2 do ZO) oraz wszystkie wskazane poniżej wymagania dodatkowe.*  **Dodatkowe wymagania Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji:**   1. Wykonawca jest zobowiązany do **nieodpłatnego utrzymania ważności certyfikacji wzorcowania urządzenia**, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami dla tego typu sprzętu, zapewniając jego ciągłą zdatność do użytku w warunkach laboratoryjnych. 2. W ramach zobowiązania, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca przeprowadzi na własny koszt wszelkie niezbędne przeglądy, walidacje i/lub wzorcowania. Każdorazowe wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone **stosownym certyfikatem / świadectwem** dostarczonym Zamawiającemu. 3. Na czas niezbędny do przeprowadzenia okresowego wzorcowania / walidacji urządzenia, o którym mowa w pkt 2, uniemożliwiający korzystanie z urządzenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do **nieodpłatnego dostarczenia** urządzenia zastępczego. Urządzenie zastępcze musi być w pełni sprawne i posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż urządzenie będące przedmiotem zamówienia. | minimum 24 miesiące | ☐ 24 miesiące  ☐ 36 miesięcy  ☐ 48 miesięcy  *(zaznaczyć właściwe)* |
| 22. | Serwis w języku polskim | TAK | TAK/NIE\* |
| 23. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: maksymalnie 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE\* |
| 24. | Czas usunięcia awarii: maksymalnie 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE\* |
| 25. | Dokumentacja maszyny w języku polskim, zawierająca:   1. instrukcję obsługi 2. kartę katalogową 3. deklarację zgodności CE   świadectwo wzorcowania | TAK | TAK/NIE\* |

# Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dodatkowych parametrów technicznych urządzenia

|  |  |
| --- | --- |
| Oświadczam, iż zaoferowany **spektrofotometr jest fabrycznie wyposażony w lupę cyfrową**. | TAK/NIE\* |

# Oświadczenia Wykonawcy

**Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:**

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w ZO oraz we wzorze umowy;
2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3. zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. akceptujemy bez zastrzeżeń przedstawiony wzorzec umowy;
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia[[2]](#footnote-2).
7. posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia;
8. dysponuję/dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9. znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
10. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe.

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

* 1. **Jesteśmy/Nie jesteśmy**[[3]](#footnote-3) podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:*

1. *uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,*
2. *pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,*
3. *pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.*
   1. **Jesteśmy/Nie jesteśmy**[[4]](#footnote-4) podmiotem, wobec którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

# Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia

W przypadku przyznania zamówienia:

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

Imię i Nazwisko:

e-mail:

tel.:

# Załączniki do oferty

* 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 5.1 ZO
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 5.2 ZO.
  3. Oświadczenie ws. świadectwa wzorcowania oferowanego urządzenia.
  4. ………………………………………………..
  5. ………………………………………………..

# Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: ………………… Data sporządzenia oferty: ………….…………

Podpisy i pieczęcie:

1. *Dla parametrów określonych w wartości wymaganej jako „TAK” należy zadeklarować spełnienie poprzez wybór odpowiedzi „TAK/NIE” w kolumnie „Parametry oferowanego urządzenia”.* [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-4)