Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

IN.041.1.2024

**Formularz ofertowo-cenowy**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko:………………….

Siedziba Firmy / miejsce zamieszkania:………..

Numer telefonu:…………………………………...

Adres poczty elektronicznej:……………………..

NIP:………………………………………………….

1. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe : **Dostawa schodołazów w ramach projektu „Efektywność energetyczna budynku wielorodzinnego w Gminie Strzyżów” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie FEPK.02.01-IZ.00-0081/24** składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją Zapytania ofertowego za kwotę :

**Netto**:………………

**VAT:**………………..

**Brutto:**………….…

**słownie:** ………………………………… zł brutto

1. Oferuję/my dostarczenie sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją:
2. **Schodołaz (bez wózka) – ilość 1 sztuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis parametrów wymaganych** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. 1 | Producent | podać |  |
| 1. 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 1. 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1. 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 -2025 |  |
| 1. 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | |
|  |  | **Parametr wymagany i wskazany do oceny** | **Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
|  | **Schodołaz bez wózka** | Tak |  |
|  | Zasięg co najmniej 2 piętra | Tak |  |
|  | Zasilanie z wysokowydajnych ogniw bez potrzeby konserwacji, pozwalającym na zasięg co najmniej 2 pięter przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu | Tak |  |
|  | zasięg przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę - min 2 piętra | Tak |  |
|  | gąsienice z gumy o wysokim współczynniku tarcia zapewniające przyczepność, odpornej na ścieranie i nie pozostawiające śladów na powierzchni, − wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu | Tak |  |
|  | układ elektroniczny sterujący silnikiem umożliwiający łagodny i stopniowy start, poczynając od pierwszych stopni schodów oraz kontrolę prędkości, która ma być stała niezależnie od sytuacji operacyjnej, | Tak |  |
|  | wbudowaną ładowarkę umożliwiającą ergonomiczne ładowanie akumulatorów przez podłączenie zasilania bezpośrednio do urządzenia, | Tak |  |
|  | czas ładowania akumulatorów max. 8 godzin, | Tak |  |
|  | wskaźnik stanu naładowania akumulatorów, | Tak |  |
|  | maksymalne obciążenie do 130 kg (150 kg, opcjonalnie), | Tak |  |
|  | awaryjny przycisk STOP, | Tak |  |
|  | rozwiązanie automatyczne gwarantujące, że schodołaz sam nie zjedzie po schodach, | Tak |  |
|  | system mechanicznego zaczepienia pochwytu, kontrolowany przez wyłącznik zabezpieczający, pozwalający na ruch tylko przy prawidłowo wykonanym zaczepieniu, | Tak |  |
|  | pas bezpieczeństwa i podgłówek regulowane, | Tak |  |
|  | zaczepy zabezpieczające wózki, uniemożliwiające przypadkowe otworzenie, | Tak |  |
|  | masa całkowita wyrobu do 68 kg, | Tak |  |
|  | umieszczone na pochwycie elementy sterujące posuwu i cofania, | Tak |  |
|  | przyciski sterujące zabezpieczone przed przypadkowym naciśnięciem, | Tak |  |
|  | czytelny świetlny wskaźnik punktu równowagi oraz nachylenia schodów, | Tak |  |
|  | poziom hałasu < 70 dB, | Tak |  |
|  | temperatura działania oraz przechowywania: -10°C +50°C, | Tak |  |
|  | maksymalne nachylenie schodów 70% = (35°), |  |  |
|  | rozwiązanie umożliwiające ręczny manewr awaryjny bezpośrednio połączony z przekładnią redukcyjną, tak aby móc wykonać wjazd i/lub zjazd ręczny w przypadku zatrzymania urządzenia na schodach, | Tak |  |
|  | gabaryty urządzenia pozwalająca na transport schodami o szerokości 110 cm, | Tak |  |
|  | minimalne wymiary podestu manewrowego 110 x 110 cm | Tak |  |

1. **Deklarujemy ……….** **letni okres udzielenia gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia**
2. Wykonawca **jest/nie jest\*** podmiotem ekonomii społecznej.

Podmiot ekonomii społecznej (PES) – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (t.j.Dz.U. 2025 poz. 806);

**OŚWIADCZENIA:**

Oświadczam, iż:

1. Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach wskazanych

w Zapytaniu ofertowym.

1. Zobowiązujemy się do udzielenia minimum 14-dniowego terminu płatności faktur.
2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi

w Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez żadnych zastrzeżeń.

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Przedstawiona w ofercie cena nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas **30 dni.**
5. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**OŚWIADCZENIA:**

Oświadczam, iż:

1. Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminach wskazanych

w Zapytaniu ofertowym.

1. Zobowiązujemy się do udzielenia minimum 14-dniowego terminu płatności faktur.
2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi

w Zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez żadnych zastrzeżeń.

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Przedstawiona w ofercie cena nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas **30 dni.**
5. Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**

1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

Imię i Nazwisko: ………………………

e-mail: …………………………………

tel.: ……………………………….…….

………………………………..…………………

podpis osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

\*skreślić niewłaściwe

**Uwaga:** dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy.