Miejscowość: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Basen**

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Dane osoby do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. *ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ Basen,* oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w zapytaniu ofertowym oraz w załączonej do zapytania dokumentacji technicznej, za:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Waluta oferty**  **(PLN / EUR/ USD)** | **Ogółem wartość NETTO we wskazanej walucie** | **Wartość podatku VAT we wskazanej walucie** | **Ogółem wartość BRUTTO we wskazanej walucie** |
| Basen |  |  |  |  |
| **Razem** | X | X | X |  |

**Całkowita wartość zamówienia brutto słownie:**

1. **Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.**
2. Cały przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz zgodności i certyfikaty określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem następujących urządzeń i materiałów:

(***W każdym wierszu tabeli należy podać informację czy/jak oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Dopuszcza się wypełnienie wierszy w formule TAK/NIE. W przypadku braku zamieszczenia informacji (braku wypełnienia) w którymkolwiek z obowiązkowych pól, oferta zostanie odrzucona. Wykonawca tam gdzie jest to możliwe wskazuje również „Typ/model oferowanego urządzenia” oraz „Producenta”).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Basen** | | |
| **Lp** | **Zakres przedmiotu zamówienia/**  **Element składowy przedmiotu zamówienia** | **Potwierdzenie spełnienia /**  **Rozwiązanie równoważne[[1]](#footnote-2)/**  **Potwierdzenie spełnienia parametrów** |
|  | **Basen 7 × 3 × 1,25 m – wersja z pełną automatyką (bez prac ziemnych i budowlanych)**  **Urządzenia technologiczne**   1. Pompa ciepła inwerterowa o mocy min. 13 kW, poziom hałasu ≤ 40 dB 2. Automatyczna stacja kontroli jakości wody z pomiarem pH i potencjału redoks (Redox), z automatycznym dozowaniem środka dezynfekującego 3. System filtracji:    * Filtr piaskowy o wydajności min. 14 m³/h    * Pompa filtracyjna inwerterowa o wydajności min. 16 m³/h    * Złoże filtracyjne kwarcowe frakcja 0,4–0,8 mm 4. Lampa UV do dezynfekcji wody o mocy min. 75 W 5. System hydrauliczny i oświetlenie:    * 2 dysze napływowe i 2 przespusty denne    * Skimmer wysokiego poziomu przelewu dostosowany do basenu foliowanego    * Oświetlenie: 2 szt. lamp LED RGB do montażu podwodnego, moc min. 15 W 6. Automatyka i sterowanie:    * Sterowanie zdalne (moduł WiFi)    * Zawór automatyczny do płukania filtrów z programowalnymi cyklami    * System hydromasażu 2-punktowy 7. Instalacje:    * Wodociągowo-kanalizacyjna    * Elektryczna   **Foliowanie niecki**   1. Folia PVC strukturalna o grubości min. 1,8 mm, lakierowana, antypoślizgowa, odporna na UV i środki chemiczne 2. Metoda instalacji: zgrzewanie bezszwowe (doczołowe) 3. Pokrycie powierzchni niecki oraz schodów – cena obejmuje folię, geowłókninę, klej i usługę montażu 4. Instalator musi posiadać ważny certyfikat producenta folii PVC   **Parametry techniczne materiałów i urządzeń**   * Grubość folii: min. 1,8 mm * Odporność UV, środki chemiczne, wysoka trwałość koloru * Antypoślizgowa powierzchnia, zastosowanie komercyjne * Wydajność pomp i filtrów dopasowana do objętości niecki ok. 26 m³ * Wydajność grzewcza: min. 13 kW * Certyfikaty instalatorów folii potwierdzające uprawnienia i przeszkolenie   **Gwarancja**   * 8 lat na nieckę i folię PVC * 2 lata na system filtracyjny * 5 lat na pompę ciepła * Gwarancje liczona od dnia odbioru końcowego * Pozostałe elementy – zgodnie z gwarancjami producentów |  |
|  | **Pozostałe wymagania wobec całości przedmiotu zamówienia** | - |
| * Wykonawca zastosuje zabezpieczenia nadające się do ponownego przetworzenia - recycling. Wykonawca/dostawca musi stosować opakowania transportowe wielokrotnego użytku, (zagwarantowanie recyklingu odpadów). |  |
| * Wykonawca zobowiązany jest aby wszystkie pozostałe po wykonaniu zamówienia materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe by ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. na koszt własny. |  |
| * Wykonawca zobowiązany jest do minimalizowania liczby dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia w celu redukcji Co2 (redukcji liczby transportów). |  |

1. **Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że nie wnoszę zastrzeżeń do jego treści i zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty i wykonania zamówienia oraz potwierdzam spełnienie wszystkich wymagań i warunków wskazanych przez Zamawiającego.**
2. Oświadczam, że akceptuję termin związania ofertą wynoszący 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. Oświadczam, że zapewnimy gwarancję wymaganą w zapytaniu ofertowym.
4. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Umowa będzie opiewać na kwotę brutto.
7. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego postępowania zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania.
10. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.), a zawarte w ofercie informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.

………….……………………………

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

Załączniki:

1. załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu,

1. Zakres danych i informacji musi także potwierdzać **równoważność** oferowanych rozwiązań, w stosunku do wymagań wskazanych przez Zamawiającego [↑](#footnote-ref-2)