**ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/2025**

**(wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 13/06/2025**

W związku z realizacją projektu pn. **„Optymalizacja procesów technologicznych i poprawa efektywności energetycznej w Zakładzie Pierzarskim Konrad Ożgo”**, Zakład Pierzarski – Konrad Ożgo; działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu opisanych w Sekcji I, punkt 1.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Zakład Pierzarski – Konrad Ożgo;

ul. Poznańska 72a

62-510 Konin

NIP: 7773020385

**Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. **Opis ogólny**
2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Zapytanie ofertowe nr 1/2025 w sprawie dostawy/montażu /uruchomienia:

**Instalacja fotowoltaiczna**

Zamówienie obejmuje wykonanie, założenie i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,28 kWp, w której skład wchodzi (minimum):  
• Moduły/panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 440Wp   
• Falownik/inwerter (2szt. x 25kW)  
• Konstrukcja montażowa  
• Pozostałe elementy niezbędne do uruchomienia i działania instalacji.

Informujemy, iż wszystkie podane w przedmiocie zamówienia ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług mają tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

1. Rodzaj zamówienia: dostawa/ montaż/ uruchomienie
2. CPV:

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

1. **Cel Zamówienia**

Celem zamówienia jest wyłonienie Dostawcy zamówienia polegającego na dostawie /montażu/uruchomieniu **instalacji fotowoltaicznej** wskazanego w pkt 1 a), w ramach projektu **„Optymalizacja procesów technologicznych i poprawa efektywności energetycznej w Zakładzie Pierzarskim Konrad Ożgo”** dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.2. Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach.

Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z zapisów „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” opublikowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

1. **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego założenia, przedstawiony są w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1a.

1. **Wymagania inne:**
2. Dostawę **przedmiotu zamówienia (wraz z montażem i uruchomieniem)**, wolnego od wad prawnych i fizycznych (nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążony żadnymi prawami osób trzecich) przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją techniczną, do miejsca realizacji projektu: Zakład Pierzarski – Konrad Ożgo; ul. Poznańska 72a; 62-510 Konin, najpóźniej w terminie 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na realizację zamówienia.
3. Oświadczenia, iż oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone w załączniku 1a zapytania ofertowego.
4. Okres realizacji zamówienia: **max 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy na realizację zamówienia (krótsza realizacja jest premiowana w ramach oceny oferty).**
5. Warunki płatności ceny zostaną określone w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
6. Sprzedający zapewni minimum 12 lat gwarancji produktowej i 20 lat gwarancji mocy (**dłuższa gwarancja będzie premiowana w ramach oceny oferty).**
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych
8. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.

**SEKCJA III: POZOSTAŁE INFORMACJE (W SZCZEGÓLNOŚCI O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM):**

1. **Opis warunków udziału w postępowaniu:**
2. Oferta powinna być złożona na **Formularzu Ofertowym** stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego Zapytania Ofertowego (lub na adekwatnym formularzu oferenta zawierającym minimum te same elementy, które zawiera Formularz Ofertowy).
3. **Oświadczenie** stanowiące **załącznik nr 1a** do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych pożądanych przez zamawiającego oraz warunków dostawy **Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zapytania.**
4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. **(Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);**
5. Oświadczenia że Wykonawca zapoznał się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte (**załącznik numer 2** ).
6. Oświadczenie że wykonawca realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju w procesie produkcyjnym swoich produktów **(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);**
7. Wykonawcy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP, tj. Posiadają wiedzę i doświadczenie, potencjał i osoby, niezbędne do wykonania zamówienia

**(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania)**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, w przypadku gdy pozyskał bezpośrednio lub pośrednio ich dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego Zapytania,
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.**
3. Do oferty należy załączyć zestawienie zrealizowanych zamówień o mocy minimalnej powyżej 49kWp. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy min. 49 kWp. Weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych usług znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert. Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.
4. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
* posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
* pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań, której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA: Oferty niekompletne będą odrzucane.

1. **Kryteria i sposób oceny ofert:**
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego schematu. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 115 punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

* Kryterium 1 (K1): CENA –60 punktów
* Kryterium 2 (K2): GWARANCJA –20 punktów
* Kryterium 3 (K3): SPRAWNOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH – 10 punktów
* Kryterium 3 (K3): TERMIN DOSTAWY I URUCHOMIENIA INSTALACJI -25 punktów

1. Punkty będą przyznawane na podstawie kryteriów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym wg poniższego sposobu:
2. CENA, max.**60 pkt.**

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższy wzór:

K1 = [Najniższa Cena netto (spośród złożonych ofert) / Cena netto rozpatrywanej oferty] x **60**

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: **60**

W ramach niniejszego kryterium oceniana będzie całkowita cena netto wykonania przedmiotu zamówienia, obejmująca wszystkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem i zgłoszeniem instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci, a także wykonaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie składniki zamówienia opisane w dokumentacji – w szczególności dostarczenie paneli fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji montażowej, okablowania, zabezpieczeń elektrycznych, robót instalacyjnych oraz uruchomienia systemu.

1. GWARANCJA – **20 pkt.** Ocena na podstawie podanego w ofercie terminu Gwarancji:

Waga: 20% (podzielona na dwa podkryteria po 10% każde)

Kryterium obejmuje ocenę długości udzielanych gwarancji przez producenta modułów fotowoltaicznych, z podziałem na:

a) Gwarancję produktową (materiałowo-jakościową)

b) Gwarancję uzysków mocy (spadku mocy w czasie)

Celem tego kryterium jest premiowanie rozwiązań technicznych charakteryzujących się wyższą trwałością i niezawodnością w całym cyklu życia instalacji, co ma bezpośredni wpływ na jej efektywność ekonomiczną i środowiskową.

a) Gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne

W tym podkryterium oceniany będzie okres gwarancji produktowej udzielany przez producenta modułów fotowoltaicznych. Oferta otrzyma 1 punkt za każdy pełny rok gwarancji ponad wymagane minimum 12 lat, maksymalnie do 10 punktów.

Punktacja:

• 12 lat – 0 pkt

• 13 lat – 1 pkt

• 14 lat – 2 pkt

• …

• 22 lata i więcej – 10 pkt

**Oferent zobowiązany jest do załączenia dokumentu producenta (np. karta produktu lub oświadczenie), w którym wskazany jest jednoznacznie okres gwarancji produktowej na oferowane panele.**

b) Gwarancja mocy (wydajności)

W tym podkryterium oceniany będzie okres gwarancji producenta dotyczący utrzymania minimalnej mocy wyjściowej modułów w czasie (tzw. gwarancja liniowa). Oferta otrzyma 1 punkt za każdy pełny rok gwarancji mocy ponad wymagane minimum 20 lat, maksymalnie do 10 punktów.

Punktacja:

• 20 lat – 0 pkt

• 21 lat – 1 pkt

• 22 lata – 2 pkt

• …

• 30 lat i więcej – 10 pkt

**Dokumentacja gwarancyjna producenta musi zawierać jasno określony deklarowany okres gwarancji mocy**, wraz z poziomem minimalnej mocy wyrażonym jako procent mocy znamionowej po określonym czasie (np. ≥ 80% mocy po 25 latach).

c) Sprawność modułów fotowoltaicznych

W ramach niniejszego kryterium oceniana będzie deklarowana przez producenta sprawność modułów fotowoltaicznych wyrażona jako procentowy stosunek mocy wyjściowej do mocy promieniowania słonecznego padającego na ich powierzchnię (STC – standard test conditions). Im wyższa sprawność modułu, tym wyższa efektywność wykorzystania dostępnej powierzchni oraz wyższa produkcja energii z jednostki powierzchni, co przekłada się na większą korzyść środowiskową i ekonomiczną w całym cyklu życia instalacji.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia **karty katalogowej (datasheet) producenta modułów,** w której jednoznacznie wskazana jest sprawność oferowanego modelu. W przypadku oferowania kilku modeli, oceniany będzie model o najniższej sprawności.

•Sprawność poniżej 20,0% – 0 pkt (oferta niespełniająca minimalnych wymagań, podlega odrzuceniu)

•Sprawność od 20,0% do 20,49% – 2 pkt

•Sprawność od 20,5% do 20,99% – 4 pkt

•Sprawność od 21,0% do 21,49% – 6 pkt

•Sprawność od 21,5% do 21,99% – 8 pkt

•Sprawność ≥ 22,0% – 10 pkt

1. Termin dostawy i uruchomienia instalacji

Opis:

W ramach tego kryterium oceniany będzie deklarowany przez wykonawcę termin zrealizowania całego przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy z zamawiającym do dnia przekazania gotowej, uruchomionej i zgłoszonej do operatora instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,28 kWp. Termin podpisania umowy: czerwiec 2025.

Termin ten obejmuje pełen zakres realizacji zamówienia, tj.: dostawę wszystkich elementów, wykonanie prac montażowych i instalacyjnych, konfigurację systemu, przeprowadzenie niezbędnych testów oraz formalne zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Maksymalny akceptowalny termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych (3 miesiące) od daty podpisania umowy. Oferty z terminem przekraczającym ten limit zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami zamawiającego.

Punktacja:

Punkty będą przyznawane według poniższej skali:

Termin realizacji do 15 dni (włącznie) – 25 pkt

Termin realizacji od 16 do 30 dni – 15 pkt

Termin realizacji od 31 do 60 dni – 10 pkt

Termin realizacji od 61 do 90 dni – 5 pkt

Termin powyżej 90 dni – oferta odrzucona

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania konkretnego terminu realizacji w formularzu ofertowym (wyrażonego w dniach kalendarzowych), który zostanie wpisany do umowy jako termin wiążący, pod rygorem kar umownych.

1. *Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów.*
2. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów, Zleceniodawca wezwie Oferentów do złożenia ponownych ofert, w których wskazana cena nie może być wyższa niż cena podana w pierwotnej ofercie.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cen z wybranym Oferentem.
5. W przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. Wyniki z przeprowadzonego postępowania zostaną opublikowane na stronie, na której widnieje niniejsze zapytanie.
7. **W przypadku kiedy ceny oferty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu ogłoszeniu terminu zbierania ofert.**
8. **Wybór oferty**

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 120 punktów

Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która spełnia techniczne wymagania ustalone przez zamawiającego i otrzyma największą liczbę punktów.

1. **Inne istotne warunki:**
2. Termin ważności oferty – **30/07/2025**
3. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. która spełnia techniczne wymagania ustalone przez zamawiającego, a następnie otrzyma największą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta w ciągu 7-15 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania ofertowego, na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną dostawę.
4. Zamówienie nie stanowi części zamówienia w projekcie, w rozumieniu „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”, z uwagi na jego charakter pod względem technicznym i funkcjonalnym.
5. **Warunki zmiany umowy:**

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany:

1. dotyczą sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:

* zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
* gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
* gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
* na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie,
* na skutek zaistnienia innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu niezależnych od Zamawiającego

W przypadku wystąpienie powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez obie strony.

W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.

1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

* zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
* zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
* wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

1. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

* konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
* wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

1. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

* w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
* w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

1. zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług (**Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych**) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d.

1. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. **Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:**
3. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (**załącznik nr 1**) lub dokumencie adekwatnym do Formularza Ofertowego, posiadającego zbieżne dane do Formularza Ofertwego. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
4. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych pożądanych przez zamawiającego, którego wzór stanowi **załącznik nr 1a** do niniejszego zapytania, oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego, oraz w zakresie wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego.
5. **D**o oferty należy załączyć zestawienie **zrealizowanych zamówień o mocy minimalnej powyżej 49kWp.** O udzielenie zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy zadania polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy min. 49 kWp. Weryfikacja na podstawie wykazu zrealizowanych usług znajdującego się w treści formularza ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert. Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.
6. Polisa ubezpieczeniowa

Wykonawcy obowiązkowo zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC na prowadzenie prac przez pracowników oferenta w wysokości nie mniejszej niż 500 000zł. W zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności, obejmującej zawinione lub niezawinione przez niego spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę rzeczową na majątku Zamawiającego, lub osób trzecich. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent **przedłoży kopię Polisy OC spełniającą powyższe warunki wraz z Ofertą.**

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć w terminie do **23/06/2025** r. do godz. 10:00, za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępną tu: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/> po rejestracji i zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją oferenta BK2021 dostępną tu: https://archiwum bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web\_instruction lub innej stronie wskazanej w komunikacie w Bazie konkurencyjności.
2. Termin składania ofert: do dnia **23/06/2025** r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23/06/2025 o godz. 12:00, w Sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.**
3. Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający zachęca i rekomenduje do dokonania wizji lokalnej miejsca realizacji przedsięwzięcia:

Zakład Pierzarski – Konrad Ożgo;

ul. Poznańska 72a

62-510 Konin

Wizja lokalna nie jest obligatoryjna dla oferentów, jednak w przypadku zamierzenia jej wykonania, należy uzgodnić termin jej przeprowadzenia z Zamawiającym. Termin wizji lokalnej nie może się odbyć w terminie późniejszym niż 20 czerwiec 2025.

1. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta, przed upływem terminu składania ofert, są dopuszczalne.
2. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/)
3. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>
5. Komunikacja w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenia zapytania ofertowego, składania ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl>
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
7. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni kalendarzowych. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. **Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek**
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż **30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu**, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
13. Zamawiający poprawia w ofercie:

* oczywiste omyłki pisarskie;
* oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
* inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

1. **Odwołanie, zmiana lub sprostowanie zapytania ofertowego/unieważnienie postępowania**
2. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki zapytania ofertowego, w szczególności wydłużyć termin składania ofert lub dokonać zmiany lub uchylenia poszczególnych postanowień zapytania ofertowego, z sposób zgodny z wytycznymi.
3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może bez podania przyczyny prostować błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w treści zapytania ofertowego.
4. O odwołaniu lub zmianie warunków postępowania, jak i o sprostowaniu treści zapytania ofertowego, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty lub otrzymali pierwotną wersję zapytania ofertowego, a ponadto informację o powyższych okolicznościach upubliczni w takiej samej formie, w jakiej upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
5. Informacja o dokonanych zmianach zapytania ofertowego powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

* cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
* stwierdzono występowanie innych, nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiającej realizację zamówienia.
* Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w p § 6, oraz przekazuje Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

1. **Zastrzeżenia**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji co do ceny oferty, **ze wszystkimi wykonawcami**, których oferty nie podlegają odrzuceniu, na etapie wybrania najlepszej oferty, przed sporządzeniem protokołu i podpisaniem umowy.

W wyniku negocjacji nie może dojść do pogorszenia warunków (np. wzrostu   
ceny) lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia czy też innych istotnych warunków zamówienia.

Prowadzone negocjacje będą udokumentowane, np. notatką oraz ofertami skorygowanymi w wyniku   
negocjacji. Wynika to z konieczności zachowania właściwej ścieżki audytu.

**10. Wykluczenia**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z poniższych przesłanek:

1. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);
2. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);
3. Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie:  
   a) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);

b) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak przesłanek do wykluczenia na podstawie powyższych przepisów (Załącznik nr 3).

**11. Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Krótszy termin wykonania będzie premiowany w trakcie oceny oferty i będzie wiążący dla Oferenta.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości lub części przedmiotu umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości **1% wartości brutto przedmiotu umowy** za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż **25% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy**.
3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy **15 dni kalendarzowych**, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zamówienia, z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekroczy wartość naliczonych kar umownych.

Załączniki:

* Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
* Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
* Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.