Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy – ……………………........................................................................................................

Adres Wykonawcy – …….......................................................................................................................................

Adres do korespondencji  – ……………….................................................................................................................

Tel.: - .......................................................................; E-mail: ...............................................................................;

NIP - .....................................................................; REGON - ..............................................................................;

Dotyczy: wyłonienia  wykonawcy na dostawę czytnika płytek wielodołkowych w ramach przedsięwzięcia „Stworzenie Jagiellońskiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Projekt nr KPOD.07.07-IW.07-0238/24) w zakresie inwestycji D3.1.1.Kompleksowy Rozwój Badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

ja/my niżej podpisany/i:

..............................................................................................................................................................................

imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę

działając w imieniu i na rzecz:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, zgodnie z treścią zapytania i zaproszenia, ewentualnych wyjaśnień do zapytania i zaproszenia oraz jej zmian, jeżeli dotyczy za łączną kwotę netto: ……….……… zł (słownie złotych netto: ……………..) plus należny podatek VAT w wysokości ...... %, tj. …… zł (słownie złotych:…..), co daje kwotę ........................ zł brutto

- Deklarujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 77 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

- Deklarujemy udzielenie gwarancji na okres: ……miesięcy (* min. 24 miesięcy, kryterium dodatkowo punktowane- wypełnić zgodnie z pkt. III zapytania ofertowego) na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (wykonanej dostawy). W przypadku pozostawienie pustego miejsca Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca deklaruje 24 miesięczny okres gwarancji.

- Deklarujemy przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 3 pracowników Zamawiającego w siedzibie Użytkownika, tj. Biobank UJ CM, ul. Medyczna 7A, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w okresie realizacji zamówienia.

- Deklarujemy świadczenie serwisu gwarancyjnego producenta/ów lub autoryzowanego serwisu gwarancyjnego producenta/ów w okresie gwarancji na warunkach określonych w zapytaniu i projektowanych postanowieniach umowy.

- Deklarujemy, że serwis gwarancyjny realizowany przez producenta/ów lub autoryzowany serwis gwarancyjny producenta/ów wykonywać będzie:

........................................................................................................................................................................, tel.: ..................................................................................... , e-mail: ..........................................................

Zamawiający nie uznaje za podwykonawstwo usług serwisowych świadczonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi integralną część Ogłoszenia i akceptujemy je bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się, w razie wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni kalendarzowych, liczony od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że deklarujemy doręczenie faktury:

1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres: Dział Zaopatrzenia UJ CM, Sekcja Aparatury, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, *

2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres:

faktura.dz@cm-uj.krakow.pl (wskazany przez Zamawiającego), *

3) formie strukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: DUNS 422178194,*

4) w formie ustrukturyzowanej faktury wystawionej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału Podwykonawców */ z udziałem Podwykonawców *.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Firma (nazwa) Podwykonawcy / Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę o ile są znani na etapie składania ofert).

* - niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu, tj. 30 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, na potwierdzenie czego załączamy Załącznik A  tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, pozwalający na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów, funkcji i wyposażenia oraz ich parametrów i warunków z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jak i ewentualnej realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1781), oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do dokumentacji postępowania, a ponadto oświadczamy, iż wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2024r. poz. 507 z późn. zm.), tj.:

a) nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

- Oświadczamy, że nie jesteśmy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

17. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy koszty i zakres całości przedmiotu zamówienia oraz, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu.

18.Oświadczamy, iż wpłata wynagrodzenia powinna być dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze konta:

…………………………………………….…………………………………

Bank: …………………………………………………….………………*

* - należy odpowiednio wypełnić

- Oświadczamy, iż jesteśmy/nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)*.

* - niepotrzebne skreślić

20. Oświadczamy, iż osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: …………………………………….…………….……….……………..,

e-mail……………………………………………….…………….,

tel.: ………………………………………………………………….……..

- Oświadczamy, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy  o podatku od towarów i usług*.

* - niepotrzebne skreślić

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

(Należy wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

- Załączniki:

- Załącznik A - Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane,

- certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 215 z póżn. zm.) lub ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2022r. poz.- 974). Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów

- dokumenty wskazujące na podjęcie działań zmierzających do ochrony środowiska, np. dokumenty potwierdzające wypełnienie postanowień dyrektywy RoHS lub dyrektywy WEEE (dokumenty te mogą stanowić wspomniane wyżej certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zawierające odniesienia do wymienionych dyrektyw), certyfikat ISO 14001, certyfikat TCO, certyfik. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

…………………………………………………………………………..

Data i podpis osoby/osób uprawnionej/ych do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Oferenta

ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty

FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI WYMAGANE

Pełna nazwa urządzenia, ilość: Czytnik płytek wielodołkowych – 1 szt.

Typ, model: ...................................................................................................................................

Producent: .....................................................................................................................................

| Lp. | Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Opis funkcji, parametrów i warunków oferowanych (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Format odczytywanych płytek: 6-, 12-, 24-, 48-, 96- i 384- dołkowe. Możliwość wytrząsania: wytrząsanie w trybie liniowym, orbitalnym i podwójnie orbitalnym |  |
| 2. | Metoda detekcji: absorbancja, fluorescencja z monochromatorami, luminescencja bezpośrednia. |  |
| 3. | Pomiary absorbancji: |  |
| 3.1 | Źródło światła: lampa błyskowa |  |
| 3.2 | Metoda wyboru długości fali: monochromator |  |
| 3.3 | Zakres długości fal monochromatora: 230 – 999 nm. |  |
| 3.4 | Szerokość połówkowa wiązki: ≤4 nm (230-285 nm), ≤8 nm (>285 nm). |  |
| 3.5 | Krok ustawiania długości fali: 1 nm |  |
| 3.6 | Zakres pomiarowy: 0 – 4,000 Abs |  |
| 3.7 | Dokładność: ±1% przy 2,0 OD ±3% przy 3,0 OD |  |
| 3.8 | Liniowość: <1% w zakresie 0 do 3,0 OD |  |
| 3.9 | Powtarzalność: <0,5% przy 2,0 OD |  |
| 3.10 | Rodzaje odczytów: endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie dna dołka (do 9801 pomiarów w jednym dołku) |  |
| 3.11 | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: nie dłużej niż 11 sekund |  |
| 3.12 | Możliwość rozbudowy o moduł do jednoczesnego pomiaru 16 próbek o objętości 2l, jednej standardowej kuwety spektrofotometrycznej w pozycji horyzontalnej oraz dwóch kuwet specjalnych bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych, jako naczyń pomiarowych w zestawie z urządzeniem |  |
| 3.13 | Moduł do jednoczesnego odczytu od 1 do 4 standardowych kuwet spektrofotometrycznych w pozycji horyzontalnej o drodze optycznej ≤ 1 cm, w termostatowanej komorze pomiarowej dostarczany razem z urządzeniem |  |
| 3.14 | Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm |  |
| 3.15 | Moduł do jednoczesnego pomiaru w 8 kuwetach specjalnych o drodze optycznej = 1cm i wewnętrznej długości podstawy nie większej niż 12,5mm dostarczany wraz z urządzeniem |  |
| 3.16 | Rozdzielczość pomiaru co najmniej 0,0001 OD |  |
| 4. | Pomiar fluorescencji z monochromatorami |  |
| 4.1 | Pomiar z góry i z dołu płytki |  |
| 4.2 | Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa, |  |
| 4.3 | Metoda wyboru długości fali: 2 monochromatory, każdy z 2 siatkami dyfrakcyjnymi |  |
| 4.4 | Zakres długości fali: 250-700 nm |  |
| 4.5 | Szerokość połówkowa pasma dla monochromatorów: Stała, 16nm |  |
| 4.6 | Metoda detekcji: fotopowielacz |  |
| 4.7 | Zakres dynamiki: Nie mniej niż 7 dekad |  |
| 4.8 | Czułość pomiaru (monochromator): nie gorzej niż 2,5 pM (0,25 fmol) fluoresceiny na dołek płytki 384-dołkowej (pomiar z góry płytki) |  |
| 4.9 | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, szybkie testy kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |
| 5. | Pomiar luminescencji |  |
| 5.1 | Metoda wyboru długości fali: Pomiar bezpośredni |  |
| 5.2 | Zakres długości fali emisji: 300-700 nm |  |
| 5.3 | Metoda detekcji: fotopowielacz |  |
| 5.4 | Zakres dynamiki: Nie mniej niż 6 dekad |  |
| 5.5 | Czułość pomiaru w szybkim teście ATP: 20 amol/dołek płytki 96-dołkowej |  |
| 5.6 | Rodzaje odczytu: endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o moduł dyspensera |  |
| 6.1 | Ilość kanałów: 2 |  |
| 6.2 | Zakres dozowanych objętości: 5-1000 l |  |
| 6.3 | Objętość martwa układu < 1,5 ml |  |
| 6.4 | Funkcja odzyskiwania odczynnika |  |
| 6.5 | Dokładność dozowania: ≤2% dla zakresu 50-200 µl |  |
| 6.6 | Powtarzalność dozowania: ≤ 2% |  |
| 7. | Wbudowany inkubator komory pomiarowej: 4-strefowy inkubator z możliwością ustawienia różnicy temperatur pracy górnych i dolnych grzałek w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej na wieczku płytki |  |
| 7.1. | Zakres temperatury pracy: od 4C powyżej temp. Otoczenia do 45C |  |
| 7.2. | Nierównomierność temperatury w komorze pomiarowej 0,2C przy 37C |  |
| 8. | Jeden program komputerowy do obsługi czytnika i analizy danych |  |
| 8.1 | Modele dopasowania krzywej standardowej: liniowa, wielomianowa, 4-P, 5-P, point to point, cubic spline (wygładzona) |  |
| 8.2 | Operacie na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje, sprawdzenie warunków walidacji testu |  |
| 8.3 | Testowanie przyrządu z poziomu programu |  |
| 8.4 | Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego i do pliku tekstowego |  |
| 8.5 | Funkcja korekcji długości drogi optycznej |  |
| 8.6 | Ilość licencji (komputerów na których można uruchomić program) – 25 |  |
| 8.7 | Dostęp do programu zabezpieczony procedurą logowania (login użytkownika i hasło). Możliwość tworzenia grup użytkowników z różnym poziomem uprawnień w zakresie funkcji programu. Zgodność z 21 CFR część 11 |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy o moduł kontroli CO2 oraz O2 w komorze pomiarowej. Zakres: 0 - 20% (CO2); 1 - 19% (O2) Rozdzielczość: +0.1% (CO2 oraz O2) |  |
| 10. | Żaden z wymiarów urządzenia nie przekraczający 49 cm |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o akcesorium do pomiaru jednocześnie 48 próbek o objętości 2ul, bez potrzeby stosowania materiałów zużywalnych |  |
| 12. | Możliwość integracji z automatycznym inkubatorem szufladowym na 8 płytek w standardzie ANSI z podającym ramieniem robotycznym i kontrolą składu atmosfery i wilgotności. Możliwość integracji poprzez inkubator szufladowy z wielomodułowym urządzeniem-płucząco dozującym. Wszystkie zintegrowane urządzenia obsługiwane przez jeden program. Oprogramowanie i urządzenia pochodzące od jednego producenta. |  |

Powyższe funkcje oraz parametry są minimalnymi warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty. Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli podając odpowiednio parametry techniczno użytkowe, czyli funkcje, parametry techniczne oraz warunki oferowanych modeli. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametru w jednostkach wskazanych w kolumnie 2. Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub równoznaczne, jeżeli Zamawiający jest w stanie zweryfikować dany parametr konkretnego modelu, np. na stronie producenta, w broszurze parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.