Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Instalacja fotowoltaiczne 150 kWp

- Parametry techniczne oraz pozostałe wymagane rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i funkcjonalne

| Lp. | Wymagane minimalne parametry | Potwierdzam zgodność ze specyfikacją (TAK/NIE), proponowany parametr lub rozwiązanie równoważne* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc 150 kWp |  |
| 2. | Sposób posadowienia – na gruncie |  |
| 3. | Konstrukcja nośna aluminium/stal nierdzewna dwupodporowa |  |
| 4. | Moc pojedynczego modułu 500Wp |  |
| 5. | Technologia modułów: bifacjalne, szkło-szkło |  |
| 6. | Sprawność modułu fotowoltaicznego w STC (Standardowe Warunki Testowe) - nie mniejsza niż 22.5%) |  |
| 7. | Falownik o mocy 150kW |  |

Zgodność z obowiązującymi normami UE i oznakowaniem CE (tam gdzie wymagane).

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymogi ppoż i bhp.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji, o ile oferent udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu.

……………………………………………….					…………………………………………………………

Miejscowość, data						podpis osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy