FORMULARZ OFERTOWY

Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 30 kW

Postępowanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu pod nazwą „Inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne oraz wdrożenie rozwiązań z zakresu efektywności

energetycznej w firmie MARIUSZ CZERWIŃSKI FPH FANTANA” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, FELD.09.01-IZ.00-001/23

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam niniejszą ofertę na wykonanie Przedmiotu zamówienia.

- DANE WYKONAWCY

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Dane teleadresowe (adres, numer telefonu, mail) |  |
| NIP |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / WARUNKI OFERTY

| Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie (dostawa, montaż i uruchomienie) instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 30 kW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proszę uzupełnić podając dane: Marka, model, rok produkcji dla poszczególnych elementów: 1/ moduły fotowoltaiczne 2/ falownik 3/ konstrukcja |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym – minimalne wymagania | Potwierdzenie zgodności oferty z opisem Przedmiotu zamówienia Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |  | Wartość oferowana (należy wypełnić wszystkie białe pola podając wartość oferowanego parametru potwierdzającego spełnienie minimalnych parametrów/funkcjonalności) |
| Specyfikacja techniczna– minimalne wymagania/ parametry/funkcjonalności |  |  |  |
| 1/ Moduły: |  |  |  |
| Łączna moc instalacji: 30 kW +/- 2 kW |  |  |  |
| Typ modułu: Monokrystaliczny, bifacjalny, fullblack, czarna rama |  |  |  |
| Technologia modułu: N-type, TOPCon |  |  |  |
| Moc modułu: Min. 500 Wp |  |  |  |
| Sprawność modułu: Min. 22,5 % |  |  |  |
| Klasa niepalności: Klasa A |  |  |  |
| Liniowa gwarancja mocy: Min. 87 % po 30 latach |  |  |  |
| Gwarancja producenta: Min.: 12 lat |  |  |  |
| Waga modułu: Max.: 27,5 kg |  |  |  |
| Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu: Min.: 5400 Pa |  |  |  |
| Wytrzymałość mechaniczna na nacisk wiatru: Min.: 2400 Pa |  |  |  |
| Zakres temperatur roboczej: Od -40 do +85˚ C lub szerszy |  |  |  |
| Wymiary: Maksymalnie: 200cm x 114cm |  |  |  |
| 2/ Falownik |  |  |  |
| Sposób przyłączenia 3-fazowe |  |  |  |
| Typ falownika: Hybrydowy, wysokonapięciowy, możliwość współpracy z wysokonapięciowymi magazynami energii |  |  |  |
| Moc minimalna AC 30 kW |  |  |  |
| Minimalna sprawność 97% |  |  |  |
| Możliwość obsługiwania stringów Min.: 4 stringi |  |  |  |
| Klasa szczelności: min. IP65 |  |  |  |
| Temperatura pracy: nie gorsza niż od -40⁰C do +60⁰C |  |  |  |
| Wbudowane zabezpieczanie AC Typ III |  |  |  |
| Wbudowane zabezpieczenie DC Typ II |  |  |  |
| Możliwość współpracy z optymalizatorami mocy |  |  |  |
| Gwarancja producenta: Min.: 5 lat |  |  |  |
| Generowany hałas: Max.: 45 dB |  |  |  |
| Wymagana minimalna generowana moc w trybie zasilania awaryjnego (3 fazy): 30 kW |  |  |  |
| Wymagana minimalna generowana moc w trybie zasilania awaryjnego (1 faza): 15 kW |  |  |  |
| Wymagana minimalna generowana moc w trybie zasilania awaryjnego (szczytowa): 45 kW przez min. 8 sekund |  |  |  |
| Sposób przyłączenia 3-fazowe |  |  |  |
| 3/ Konstrukcja: |  |  |  |
| Wymagana dedykowana konstrukcja do dachówki, nieingerująca w szczelność poszycia |  |  |  |
| Pozostałe informacje |  |  | Należy uzupełnić wszystkie pola wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe. |  |  |  |
| Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do Polski oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia. |  |  |  |
| Okres gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 12 – miesięcznej gwarancji na nowy Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. |  |  |  |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dwóch (2) miesięcy od dnia podpisania umowy |  |  |  |
| Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego mogą przedłużyć termin związania ofertą. |  |  |  |
| KRYTERIA OCENY OFERTY |  |  |  |
| Kryterium I: Cena netto przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| Cena przedmiotu zamówienia |  | Proszę podać cenę wraz z podaniem waluty |  |
| - Cena brutto przedmiotu zamówienia: |  |  |  |
| - Cena netto przedmiotu zamówienia: |  |  |  |
| Kryterium II: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - prace montażowe |  |  |  |
| Proszę podać liczbę miesięcy okresu gwarancji na przedmiot zamówienia - prace montażowe. |  |  |  |

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

| # OŚWIADCZENIE nr 1 # Informacje na temat zakazu konfliktu interesów | Potwierdzenie zgodności oferty z zakazem konfliktu interesów. Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| --- | --- |
| Oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia. |  |
| # OŚWIADCZENIE nr 2 # Warunki udziału w postępowaniu | Potwierdzenie zgodności oferty z warunkami udziału w postępowaniu. Należy uzupełnić wykorzystując formułę: TAK/NIE |
| - Znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. |  |
| - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie. |  |
| - W stosunku do Wykonawcy nie ogłoszono upadłości, nie złożono wniosku o upadłość, nie otwarto postępowania likwidacyjnego. |  |
| - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. |  |
| - Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Przedmiotu zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, |  |
| - Akceptuję istotne warunki płatności: 100% wartości zamówienia płatne przelewem po odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie dostarczonych Zamawiającemu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (faktura) w terminie min 30 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek wskazany na dokumencie. |  |
| - Oświadczamy, iż Instalatorzy posiadają specjalne certyfikaty na montaż systemów fotowoltaicznych wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Wymagane jest aby montaż instalacji fotowoltaicznej był przeprowadzony przez osoby - instalatorów posiadających certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego lub posiadające uprawnienia SEP grupy „E” oraz „D”. Osoby te muszą posiadać minimum roczne doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca/Oferent załączamy odpowiednie dokumenty na potwierdzenie spełnienie warunku. |  |
| - Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. |  |
| - W stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |  |

| …………………………………………… | ……………………………………………………. |
| --- | --- |
| Miejscowość, data | Czytelny podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |