OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: NZP.270.171.2025

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy ul. Osiedle Leśników 15, 83-050 Kolbudy

Nazwa Zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przywrócenie funkcjonalności zbiornika retencyjnego w leśnictwie Skrzeszewo (15-06-2-08-190E-g-00)"

- Spis treści

1. TEMAT I CEL DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ................................................................. 3

2. ORIENTACYJNY ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ................................................. 3

3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA. ............................... 5

4. WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. .......... 6

5. FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ......................................................................... 9

6. SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO. ..................................................................... 9

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ........................................................................................................ 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: „OPZ”)

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Przywrócenie funkcjonalności zbiornika retencyjnego w leśnictwie Skrzeszewo (15-06-2-08-190E-g-00)"

1. Temat i cel dokumentacji projektowej.

1) Tematem dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja Projektowa”), będącej Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie obiektu małej retencji w leśnictwie Skrzeszewo wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, dokonaniem zgłoszeń.

2) Opracowanie Dokumentacji Projektowej ma na celu:

a) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz wszelkich wymaganych

prawem decyzji administracyjnych, niezbędnych dla wykonania obiektów i robót

budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową,

b) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz podstawę

ustalenia wartości zamówienia na wykonanie obiektów i robót budowlanych

zgodnie z Dokumentacją Projektową,

c) sporządzenie projektu budowlanego jako podstawy wykonania obiektów i robót

budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz podstawę eksploatacji

obiektów.

2. Orientacyjny zakres Dokumentacji Projektowej.

1) Zgodnie ze wstępnym rozpoznaniem sytuacji formalno-prawnej istniejących obiektów

budowlanych, w szczególności w kontekście lokalizacji obiektów na terenie

chronionym, a także pod względem spodziewanych procedur poprzedzających

wykonanie projektowanych obiektów i udzielenie zamówienia na roboty budowlane,

sporządzenie Dokumentacji Projektowej może obejmować w szczególności:

a) wykonanie inwentaryzacji stanu wyjściowego istniejących obiektów infrastruktury

technicznej wchodzących w skład systemu retencji wody oraz ukształtowania

terenu na obszarze Przedmiotu zamówienia (inwentaryzacji geodezyjnej,

przyrodniczej, dokumentacji fotograficznej),

b) pozyskanie materiałów wyjściowych (map, informacji, zaświadczeń, itp.) oraz

opracowanie dokumentacji, niezbędnej dla uzyskania wymaganych przepisami

prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń,

c) opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania działek lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, w zakresie

odpowiednim do zakresu przedsięwzięcia i specyfiki robót,

d) uzyskanie w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)

wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń,

e) opracowanie projektu wykonawczego i przedmiaru robót,

f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

(STWiORB),

g) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego.

2) Projektując rodzaj i zakres robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest

uwzględnić obiekty istniejące, będące podstawą projektowanych urządzeń wodnych,

w tym wziąć pod uwagę następujące informacje:

a) teren planowanej inwestycji znajduje się w obniżeniu o charakterze podmokłym, obejmującym zalew wody spiętrzonej za pomocą obiektów ograniczających odpływ wody na rowie leśnym. Obiekty te pełnią funkcję leśnej retencji wodnej. Tereny sąsiadujące z zalewem wodnym, stanowią rozległe tereny lasów. Teren jest cenny przyrodniczo ze względu na obecność zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi oraz potencjalne występowanie fauny wodno- błotnej.,

b) zbiornik zasilany będzie naturalnym ciekiem wodnym,

c) rzędną przelewu wody wyznaczać będzie zastawka i próg zlokalizowane w miejscu o współrzędnych 54°16'05.6″N 18°22'50.4″E,

d) brzegi koryta cieku są nieurządzone (naturalne), co wymaga ich zinwentaryzowania 
i przewidzenia w rozwiązaniach projektowych ewentualnych wzmocnień w miejscach, w których wskutek podniesienia poziomu zwierciadła retencjonowanej wody, będą zbyt niskie lub w inny sposób narażone na erozję i uszkodzenia;

3) Oczekiwanym efektem przedsięwzięcia jest spowolnienie odpływu cieku naturalnego i stworzenie rozlewiska poprzez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, przy czym zakłada się, że zwiększenie to zostanie osiągnięte poprzez podniesienie rzędnych zwierciadła wody o maksymalnie 2 m w zbiorniku co pozwoli na retencjonowanie wody w ilości  ok. 5100 m3.

4) Zamawiający wstępnie przewiduje, że dla osiągnięcia zakładanego podniesienia zwierciadła wody, niezbędne będzie zaprojektowanie następujących działań:

a) budowa urządzeń piętrzących wodę w lokalizacji 54°16'05.6″N 18°22'50.4″E

b) wykonanie zabezpieczenia technicznego skarpy wału przylegającej do zbiornika w sposób zabezpieczający koryto cieku, a w razie potrzeby podniesienie nasypu na niezbędnym odcinku.

5) Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu wstępną koncepcję rozwiązań projektowych, które zamierza zawrzeć w Dokumentacji Projektowej z określeniem orientacyjnych nakładów finansowych, jakie będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia oraz ze zwięzłym opisem ingerencji w środowisko, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań optymalnych pod względem ww. nakładów oraz ingerencji w środowisko.

6) Zamawiający ma prawo wyrazić sprzeciw do wstępnej koncepcji, jeżeli rozwiązania w niej zawarte będą znacząco odbiegały od wstępnych założeń, o których mowa w pkt. 4 oraz będą generowały zbyt wysokie nakłady na ich wykonawstwo lub zbyt dużą ingerencję w środowisko.

7) W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 6, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wstępnej koncepcji w sposób ograniczający niezbędne nakłady na realizację przedsięwzięcia lub ingerencję w środowisko – odpowiednio do uwag Zamawiającego.

8) Czynności, o których mowa w pkt. 5 – 7 wykonuje się do czasu uzyskania akceptacji wstępnej koncepcji przez Zamawiającego.

3. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji przedsięwzięcia.

1) Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w  Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność projektowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami i ograniczeniami wynikającymi z objęcia obszaru ww. formami ochrony, jak również dochować wszelkich wymaganych przepisami prawa procedur administracyjnych w toku uzyskiwania opinii, uzgodnień i decyzji.

3) Projektowane rozwiązania techniczne muszą gwarantować brak negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód oraz niepogarszanie stanu wód. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przy wyborze rozwiązań projektowych korzystał z Podręcznika wdrażania projektu – Wytycznych do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej wraz z Załącznikiem ww. Podręcznika, stanowiących Załączniki do OPZ – odpowiednio nr 1.2 i nr 1.3. Stosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z Podręcznikiem jest warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

4. Wymagania formalno-prawne dotyczące Dokumentacji Projektowej.

1) Zamawiający określa następujące wymagania podstawowe względem Dokumentacji Projektowej oraz jej zakresu, a także wskazuje na istotne normy prawne, dotyczące opracowania Dokumentacji Projektowej oraz dokumentów wyjściowych:

a) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego – podstawa wykonania: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów  technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);

b) Inwentaryzacja przyrodnicza – zakres opracowania: zgodnie z założeniami metodycznymi, stanowiącymi Załącznik nr 1.4 do OPZ;

c) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – zakres opracowania: zgodnie z wytycznymi, stanowiącymi Załącznik nr 1.5 do OPZ;

d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na  środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) lub stanowisko Wójta Gminy, że inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wyrażone na piśmie lub w postaci umorzenie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej lub  w postaci odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej – jeśli jest wymagane;

e) Zgłoszenie prowadzenia robót melioracyjnych (przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego) lub uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań – podstawa prawna: art. 118 lub 118a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.),

f) Ocena wodnoprawna – podstawa prawna: art. 425 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752);

g) Operat wodnoprawny – zakres opracowania: art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.);

h) Pozwolenie wodnoprawne – podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.);

i) Deklaracja zgodności z celami środowiskowymi – podstawa prawna: art. 439 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.);

j) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu – podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.);

k) Projekt budowlany – zakres opracowania uwzględniający specyfikę robót budowlanych opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu lub działki,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt techniczny,

- Załączniki do projektu budowlanego: opinie uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa

w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane;

l) Opinia geotechniczna – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463);

m) Decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);

n) Dokumentacja projektowa – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), w tym:

- Projekt budowlany, o którym mowa w ppkt. 9, w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

- Projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia,

- Przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporządzenia;

o) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

p) Kosztorys inwestorski – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

2) Zakresem obowiązkowym przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), z zachowaniem wszelkich warunków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.), z ustaleniem lokalizacji inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.), pozwalającej Zamawiającemu na wybór wykonawcy robót zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (takt jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) oraz na wykonanie tych robót i przekazanie do użytkowania wykonanych obiektów małej retencji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

3) Zamawiający, wskazując w pkt. 1 i 2 na zakres dokumentacji projektowej i podstawy prawne związane z jej opracowaniem, nie przesądza o obowiązku dostosowania zakresu i formy Dokumentacji Projektowej do wszystkich przytoczonych podstaw prawnych i konieczności ich zastosowania. Zamawiający wskazuje jedynie na wymogi formalne i prawne, które będą obowiązywały Wykonawcę, jeżeli w toku realizacji opracowań – m.in. wskutek uzyskiwanych opinii, uzgodnień czy decyzji uprawnionych  organów władzy publicznej lub podmiotów uprawnionych do zajęcia stanowiska –zajdzie konieczność opracowania poszczególnych elementów dokumentacji. Odpowiedzialność za poprawność i kompletność opracowanej dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. Brak wymaganych prawem opracowań lub zgód formalnychstanowić będzie wadę fizyczną Przedmiotu Zamówienia.

4) W przypadku konieczności opracowania innych dokumentacji lub uzyskania innych opinii, uzgodnień, decyzji, których konieczność opracowania wynika z obowiązujących przepisów prawa niewymienionych w pkt. 1 i 2, ich opracowanie i dochowanie związanych z nimi procedur formalno-prawnych wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

5) Przyjęte w Dokumentacji Projektowej materiały i rozwiązania techniczne nie mogą odnosić się do określonych wyrobów, źródeł, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia (dalej: znaki towarowe), chyba że takie odniesienia są uzasadnione Przedmiotem Zamówienia i dopuszcza się przyjęcie rozwiązań równoważnych, poprzez zamieszczenie przy użytych znakach towarowych określenia „lub równoważne”. W każdym przypadku użycia znaków towarowych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji suplement zawierający uzasadnienie, z którego będzie wynikać, że konieczność posłużenia się znakami towarowymi tymi spowodowana jest szczególnym rodzajem zamówienia lub niemożnością opisu przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie opisu obiektywnych cech jakościowych lub technicznych.

6) Przyjęte w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i rozwiązania funkcjonalne muszą być optymalne ekonomicznie, powszechnie dostępne w obrocie rynkowym i wykonywalne przez szerokie grono wykonawców.

5. Forma Dokumentacji Projektowej.

1) Wszelkie opracowania formalne wymagane przez uprawnione organy i podmioty w toku postępowań związanych z uzyskiwaniem opinii, uzgodnień i decyzji, muszą być wykonywane w formie i ilości ustalonej przez te organy i podmioty oraz w jednym dodatkowym egzemplarzu z przeznaczeniem dla Zamawiającego (z wyjątkiem sytuacji, gdy opracowanie takie stanowi załącznik do opinii, uzgodnienia lub decyzji, wydawanej przez ten organ lub podmiot).

2) Uzyskane w toku postępowań formalno-prawnych opinie, uzgodnienia i decyzje, a także potwierdzenia złożenia wniosków wraz z ich kopiami, muszą być przekazane Zamawiającemu w oryginale.

3) Opracowania niezbędne do wyboru wykonawcy robót budowlanych (projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, projekt zagospodarowania działki lub terenu, STWiORB, przedmiar robót) należy przekazać Zamawiającemu w formie drukowanej w trzech egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej – w formacie .pdf

oraz dodatkowo w wersji edytowalnej:

a) części opisowa: *.doc, *.docx lub *.odt

b) część rysunkowa: *.dwg lub *.dxf,

c) pliki graficzne: *.jpg lub *.tiff

d) pliki GIS typu shape: *shx, *.shp, *.dbf, *.prj, *.qpj, *.gpkg

e) pliki kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót: *.xls, *xlsx, *.ath,

lub innych – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4) Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją drukowaną.

5) Wszystkie niezbędne materiały i sprzęt niezbędne do wykonania Dokumentacji Projektowej zapewnia i dostarcza Wykonawca.

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamówienia.

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

1) W okresie realizacji obiektów i robót budowlanych określonych Dokumentacją Projektową, autor (autorzy) Dokumentacji są zobowiązani do pełnienia nadzoru autorskiego.

2) Czynności w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego.

3) Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego, będzie polegało w szczególności na:

a) zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta – autora dokumentacji lub innej uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę, w terminach 
i czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania – do trzech wizyt na budowie w ramach wynagrodzenia określonego umową,

b) opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych i opiniowanych przez nadzór inwestorski oraz zatwierdzanych przez Zamawiającego – do trzech opracowań zamiennych w ramach wynagrodzenia umownego,

c) stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem budowlanym – bez ograniczeń i w ramach wynagrodzenia umownego,

d) wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) 
i zawartych w nich rozwiązań oraz w razie potrzeby uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej – bez ograniczeń i w ramach wynagrodzenia umownego,

e) niezwłocznym uzgadnianiu i ocenie możliwości oraz zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłaszanych w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót – bez ograniczeń i w ramach wynagrodzenia umownego,

f) kontrolowaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizację – bez ograniczeń i w ramach wynagrodzenia umownego,

g) dodatkowo, jeżeli Zamawiający zwróci się z takim żądaniem, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

- udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych,

- sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu z uwagami,

– bez ograniczeń i w ramach wynagrodzenia umownego.

7. Spis załączników

1) Załącznik nr 1.1– Mapa poglądowa sytuacyjna,

2) Załącznik nr 1.2– Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji  zadań 
obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej,

3) Załącznik nr 1.3– Załącznik do ww. Podręcznika – Tabela zaleceń,

4) Załącznik nr 1.4– Założenia metodyczne do inwentaryzacji przyrodniczej,

5) Załącznik nr 1.5– Wytyczne dla Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).