OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Modernizacja aparatu USG, tj.  doposażeniu aparatu USG do najnowszej wersji oprogramowania wraz z instalacją opcji do diagnostyki onkologicznej

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Modernizacja aparatu USG (do najnowszej wersji oraz doposażenie w pakiet onkologiczny wraz z głowicami) polegać będzie na doposażeniu aparatu USG Aplio-a o nr seryjnych: PBA22X2417 do najnowszej wersji oprogramowania wraz z instalacją opcji do diagnostyki onkologicznej: KIT FOR CUS -AA00 v6.0 KIT FOR AA SERIES v6.5 lub równoważne | Tak |  |
|  | Funkcja do wizualizacji obrazów z mniejszą liczbą artefaktów | Tak |  |
|  | SMI - wysokoczuła technika dopplerowska obrazowania mikroprzepływów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie określające stopień stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badania narządów miąższowych z wizualizacją mikrozwapnień (mikrokalcyfikacja). | Tak |  |
|  | Wizualizacji obrazów z mniejszą liczbą artefaktów poprzez anulowanie wielokrotnych odbić od ciała. | Tak |  |
|  | Moduł aktywnego gniazda sond obrazowych – 4 gniazdo | Tak |  |
|  | Sonda Convex, szerokopasmowa - wieloczęstotliwościowa: min.1,0 - 10,0 MHz, Kąt skanowania: 90º, R40 mm | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa, szerokopasmowa: min.5,0 – 14 MHz, szerokość skanu (FOV): 58 mm. Do badań małych narządów, tarczycy, piersi i przepływów naczyniowych, płuc. | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzenia dla personelu: 4 osoby, min. 6 godzin | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta