Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| L. P. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia chirurgiczne |  |  |  |
| 1. | TYP/ MODEL/ PRODUCENT WYROBU MEDYCZNEGO | (proszę podać) |  |
| 2. | Wykonane ze stali chirurgicznej o podwyższonej odporności na zużycie, odpornej na korozję. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja dwuzawiasowa | TAK |  |
| 4. | Klem stalowy torakoskopijny typu harken, zwężany 7mm do 5mm, szczęki debakey 1x2, okrągły uchwyt długość szczęk 7,5cm, bez zatrzasku, długość 19cm i 29 całkowita, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 5. | Klem typu grasper foerstr okienkowy, torakoskopoy, zwężany szaft 7mm do 5mm, zakrzywiony w lewo 20mm owalne szczęki, z zatrzaskiem, długość robocza 32cm, długość całkowita 41,9cm, uchwyt okrągły, narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe z przeciwlegle otwieralnymi końcami, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 6. | Stalowy dyssektor typu snake, szczęki trójkątne zwężane, szaft 5mm do 7mm,, okrągły uchwyt, z zatrzaskiem, długość robocza 23,5cm, długość całkowita 34cm, narzędzie dwuzawiasowe przeciwlegle pracujące bransze, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 7. | Ssak stalowy typu wolf, zakrzywiony ku górze, szaft zwężany 7mm do 5mm, koniec tępy do preparacji z bocznymi otworami, długość 22cm, całkowita 36cm, rączka pogrubiona, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 8. | Nożyczki torakoskopowe stalowe, metzenbaum tępe końce, 10mm szaft, ostrza super-cut zakrzywione ku górze 3,5cm, okrągłe uchwyty znakowane, długość 19,5cm , całkowita 29cm, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 9. | Aluminiowy kontener do sterylizacji o pojemności do 12 instrumentów, silikonowe uchwyty z pionowymi otworami dla łatwego układania narzędzi, silikonowe elementy zapobiegające przemieszczaniu się narzędzi w transporcie i sterylizacji. Możliwość sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej. Wymiary: 24cm x 53cm x 6.4cm, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 10. | Stalowy grasper toraskopowy, 5mm szaft, okrągły uchwyt, szczęki podgięte w lewo 11mm długości owalne, zatrzask, długość 23cm, całkowita długość graspera 33cm, narzędzie nierozbieralne dwuzawiasowe z przeciwległymi branszami pracującymi, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 11. | Klem harket stalowy torakoskopowy, szczęki zakrzywione do góry i podgięte ku dołowi, rowkowanie debakey 1x2, bez zatrzasku, szczęki długości 9,5cm, długość robocza klemy 25cm, całkowita 35,6cm, bez zatrzasku, pracujące przeciwległe końce, narzędzie dwuzawiasowe, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 12. | Grasper płucny foerster, okiennko 20mm owalne zakrzywione do lewej, zatrzask, szaft zwężany 7mm do 5mm, długośćrobocza 23,5cm całkowita 33,5cm, narzędzie dwuzawiasowe, nierozbieralne, uchwyty okrągłe, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 13. | Klem rocco do markowania guzów, okrąfłe szczeki średnicy 3cm, z zatrzaskiem, długość 24cm, całkowita 33,5cm, dwuzawiasowe z branszą przeciwległą otwieralną, uchwyt pierścieniowy, szaft 10mm, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 14. | Penseta kątowa torakoskopowa, stalowa, 8mm rowkowany uchwyt z cofniętą branszą w celu zapobiegania kolizji uchwytów przy pracy jednoportowej, narzędzie dwuzawiasowe, szaft 5mm, szczęki pensety debakey, bez zatrzasku, 16cm długość robocza i 32cm całkowita, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 15. | Imadło stalowe torakoskopowe, szzęki z wkładką węglową, z zatrzaskiem, szaft 7mm, okrągły znakowany uchwyt, długość całkowita 28,5cm, robocza 16cm, szczęki podgięte dedykowane do szwów 2-0 i mniejszych, zatrzask, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 16. | Pobierak torakoskopowy - penseta, szczęki łyżeczkowe ostre owalne 7mm, szaft zwężany 7mm do 5mm, okrągły uchwyt, długość 23cm, całkowita 33cm, zatrzask, narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe, przeciwlegle pracujące końce, mechanizm suwany, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 17. | Torakoskopowe imadło (szaft 10mm) dla 2-0 lub mniejsze igły, utwardzone i zakrzywione szczęki ku górze, złote raczki, dł. Części pracującej 21 cm , dł.34 cm, z zatrzaskiem, uchwyt pierścieniowy, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 18. | Knot pusher / popychacz do węzłów typu widelec, dedykowany do jednoportowych procedur, (szaft 5 mm), podgięta końców typu u z szerokim polem dla szwów, , 27 cm długość robocza, 37.5 cm długość całkowita, sześciokątne wykończenie uchwytu, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 19. | Torakoskopowy mini spychacz do węzłów typu chitwood, do szwów o rozmiarze 2-0, uchwyt typu jacobson – okrągły, długość robocza:14cm, długość całkowita: 30.5cm, średnica szaftu 5mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 20. | Torakoskopijne imadło, (szaft 7mm), proste wzmocnione wkładką węglową szczęki, z zamkiem, dł. Pracująca 20 cm, total. Dł. 36.5 cm, dla nici 2-0 i mniejsze, odwrotny uchwyt ergonomiczny usprawniający pracę wielu narzędzi jednocześnie bez kolizji, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 21. | Torakoskopijny klem / grasper płucny typu foerster śr. Szaftu 7mm, dł. Owalnych szczęk 12mm, dł. Części pracującej 23.5cm, dł. Całkowita 33,5 cm, z zamkiem, atraumatyczne szczęki. Narzędzie stalowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 22. | Torakoskopowy klem typu harken (5mm do 7mm zwężany szaft) uchwyt nożycowy, szczęki pocieniane zwężane 1x2 debakey , dł. Szczęk 7.5 cm, z zatrzaskiem, dł. Pracujaca 19cm, dł. Cał. 29cm, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 23. | Torakoskopowy klem typu harken (5mm do 7mm tak (proszę podać)zwężany szaft) uchwyt nożycowy, szczęki pocieniane zwężane 1x2 debakey , dł. Szczęk 7.5 cm, bez zatrzasku, dł. Pracująca 19cm, dł. Cał. 29cm. Stalowy, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 24. | Stalowy torakoskopowy dysektor trójkątny typu snake (szaft zwężany 5 do 7 mm), uchwyt nożycowy, bez zamka, dl. Pracująca 23.5 cm, dl. Cal.34 cm, dedykowany do zabiegów jednoportowych, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 25. | Podważka stalowa kostna, tępa zaokrąglona krawędź robocza, uchwyt okrągły, długość robocza 27,3cm, całkowita 37,5cm. Jednoelementowa, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 26 | Torakoskopijny klem typu d’amico, szczęki delikatnie zwężane typu debakey z rowkowaniem 1x2, szczęki zagięte w lewo o długości 11cm, długość robocza: 25,4cm, długość całkowita 37cm, średnica szaftu: 10mm. Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420, narzędzie nierozbieralne, z zatrzaskiem, bransza pracująca przeciwlegle umieszczona względem pracującego uchwytu, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 27. | Torakoskopowe imadło, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt - złoty, szczęki proste ze spiekanym wkładem węglowym, długość robocza: 21.5cm, długość całkowita: 34cm, średnica szaftu: 75 mm. Dedykowane do szwów 4-0 i mniejszych. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 28. | Torakoskopowy klem płucny typu foerster; szczęki odgięte w lewo, owalne, okienkowe o szerokości 20mm; szaft 10mm; długość całkowita 33,5cm; długość robocza 24cm; z zatrzaskiem, uchwyt pierścieniowy. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 29. | Torakoskopowy, stalowy klem płucny typu duval, klem okienkowy trójkątny, uchwyt pierścieniowy, szczęki podgięte do lewej z 1cm przekątną trójkątnych szczęk, z zatrzaskiem, długość robocza 23,5cm i całkowita 34cm, narzędzie dwuzawiasowe, nierozbieralne, klema z ruchomymi przeciwległymi końcami, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 30. | Klem stalowy torakoskopijny typu harken, zwężany 7mm do 5mm, szczęki debakey 1x2, okrągły uchwytm długość szczęk 7,5cm, bez zatrzasku, długość 19cm i 29 całkowita, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 31. | Torakoskopowy klem typu harken; szczęki zagięte, zwężane typu debakey 1x2; bez zatrzasku, pierścieniowe uchwyty, długość robocza 19cm; długość całkowita 29cm; szaft taperowany o średnicy 5-7 mm, szczęki o długości 7,5cm i średnicy 75mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 32. | Torakoskopowy ssak typu wolf dedykowany do ssania i preparowania, z regulacją siły ssania, zakrzywiony szaft, ssak zakończony tępo o szerokości 6mm, żłobiony uchwyt, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, średnica szaftu: 3.2-5 mm. Narzędzie nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 33. | Torakoskopowe imadło, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt - złoty, szczęki zakrzywione ze spiekanym wkładem węglowym, do szwów o rozmiarze 4-0 i mniejszych, długość robocza: 16cm, długość całkowita: 28.5cm, średnica szaftu: 7 mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 34. | Torakoskopowy mini spychacz do węzłów typu chitwood, do szwów o rozmiarze 2-0 i mniejszych, uchwyt typu jacobson, uchwyt okrągły, długość robocza:21.5cm, długość całkowita: 39,1 cm, średnica szaftu 5mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 35. | Torakoskopowy ssak typu wolf dedykowany do ssania i preparowania, bez regulacji siły ssania, zakrzywiony szaft, ssak zakończony tępo o szerokości 6mm, żłobiony uchwyt, długość robocza: 22cm, długość całkowita: 36cm, średnica szaftu: 3.2mm. Narzędzie nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 36. | Torakoskopowy ssak typu denis dedykowany do ssania i preparowania, bez regulacji siły ssania, zakrzywiony szaft, ssak zakończony tępo o szerokości 7.5mm, żłobiony uchwyt, długość robocza: 32cm, długość całkowita: 45.5cm, średnica szaftu: 5mm. Narzędzie nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 37. | Aluminiowy kontener na narzędzia. Pojemność: 20+ narzędzi. Silikonowe elementy umieszczone w podstawie i pokrywie kontenera uniemożliwiają przesuwaniu się narzędzi w transporcie i sterylizacji. Możliwość sterylizacji parowej, gazowej, plazmowej. Wymiary: 26cm x 55.2cm x 10cm, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 38. | Nożyczki typu metzenbaum, zagięte w lewo, o długości ostrzy 3,5cm, zaokrąglone tępe końcówki długość robocza 19.5 cm, długość całkowita 29cm. Śr. Szaftu 10mm, uchwyt pierścieniowy platynowany, dedykowany do tkanki włóknistej, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 39. | Torakoskopowy klem grasper okienkowy typu gonzales-rivas, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, lewostronnie podgięte owalne szczęki o średnicy 20mm, długość robocza: 14.5 cm, długość całkowita: 24.5cm, średnica szaftu: 7-10mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 40. | Torakoskopowy klem grasper okienkowy typu foerster, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, lewostronnie podgięty, owalne szczęki 12mm, długość robocza: 19cm, długość całkowita: 29cm, szaft stożkowy o średnicy 7mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 41. | Torakoskopowy grasper okienkowy typu foerster, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, lewostronnie podgięte owalne szczęki o średnicy 20mm, długość robocza: 19cm, długość całkowita: 29cm, szaft o średnicy 10mm. Narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 42. | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów, bez zatrzasku, pierścieniowy uchwyt, szczęki odgięte w lewo, owalne okienko o szerokości 11mm, długość robocza: 32cm, długość całkowita: 42.4cm, szaft stożkowy o średnicy: 5-7mm.narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 43. | Torakoskopowy grasper/chwytak do węzłów, z zatrzaskiem, pierścieniowy uchwyt, szczęki proste, owalne okienko o szerokości 11mm, długość robocza: 23cm, długość całkowita: 33cm, średnica szaftu: 5mm.narzędzie suwane, dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 44. | Torakoskopowy grasper do dekortykacji typu khan, z zatrzaskiem, szczęki odgięte, owalne okienko o dł. 20mm. Długość całkowita: 33.5cm, długość robocza: 24cm, szerokość szaftu: 10mm. Narzędzia dwuzawiasowe, nierozbieralne, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 45 | Dysektor typu gonzalez rivas bez zamka, szczęki zagięte ku górze typu 1x2 debakey pocieniane, śr. Szaftu 5mm, długość robocza19cm, długość całkowita 29cm. Narzędzie dwuzawiasowe z przeciwległymi końcami ruchomymi, stalowe, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 46. | Dyssektor stalow rivas, bez zatrzasku, szczęki zwęzane 7mm do 5mm, okrągły uchwyt, szczęki z rowkowaniem debakey 1x2 lekko podgięte ku górze , długość 24cm i całkowita 34cm, dysektor nierozbieralny i dwuzawiasowy, ±10% od podanych wartości | TAK (proszę podać) |  |
| 47. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 48. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ mayo-lexer długość 165 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 49. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 300 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 50. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 260 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 51. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 2,8 mm długość 240 mm – 12 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 52. | Kleszczyki naczyniowe do tętnic typ dunhil proste delikatne długość 125 mm – 10 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 53. | Kleszczyki naczyniowe typ crile proste delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm - 10 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 54. | Kleszczyki naczyniowe typ crile zakrzywione delikatne skok ząbków 0,7 mm długość 140 mm - 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 55. | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean zakrzywione skok ząbków 0,9 mm długość 240 mm - 6 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 56. | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste skok ząbków 1,25 mm długość 240 mm – 10 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 57. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza 1x2 ząbki długość 240 mm - 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 58. | Kleszczyki preparacyjne zakrzywione w kształt litery "s" długość 210 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 59. | Kleszczyki naczyniowe delikatne zakrzywione w kształt litery "s" długość 215 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 60. | Kleszczyki preparacyjne typ zenker zakrzywione długość 300 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 61. | Kleszczyki preparacyjne typ zenker zakrzywione długość 290 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 62. | Kleszczyki preparacyjne typ mixter zakrzywione długość 230 mm – 20 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 63. | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo dł. 180mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 64. | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo dł. 200mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 65. | Imadło chirurgiczne typ masson długość 265 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi i kanalikiem – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 66. | Imadło chirurgiczne typ de bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 260 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 67. | Imadło do wyginania drutu szczęki zaokrąglone proste z twardą wkładką skok 0,5 mm długość 155 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 68. | Uchwyt skalpela numer 3 długość 125 mm wyskalowany w centymetrach i calach – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 69. | Uchwyt skalpela numer 4 l długość 215 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 70. | Hak operacyjny typ us-army długość 220 mm dwustronny wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15 – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 71. | Hak operacyjny typ caspar wymiary części roboczej 67x17 mm długość 210 mm – 10 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 72. | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 245mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 73. | Kleszcze do szypuły nerkowej typ guyon długość 235 mm odgięte – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 74. | Kleszczyki jelitowe typ duvall-collin okienkowe długość 195 mm proste – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 75. | Kleszczyki jelitowe typ duvall-collin okienkowe długość 200 mm proste – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 76. | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ allis długość 300 mm proste szerokość pyszczka 8,4 mm – 10 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 77. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione długość szczęki 75 mm długość całk. 265 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 78. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey zakrzywione długość szczęki 111 mm długość całk. 270 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 79. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey kształt satinsky wymiary szczęki 48/95 mm długość 265 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 80. | Kleszczyki plucne atramatyczne typu babcock, dł. 240mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 81. | Kleszczyki naczyniowe typ crafoord-sellors dł 240mm szczęki z uzebieniem wzdłuznym – 6 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 82. | Kleszczyki płucne typ duval, dł 230 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 83. | Kleszcze jelitowe typ allis dł. 220mm proste 5 x 6 ząbków – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 84. | Hak operacyjny typ coryllos średni 115x38 mm długość 255 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 85. | Rozwieracz do żeber typ finochetto .jedno ramie sztywne drugie ruchowe. Maksymalne rozwarcie 140mm. Wymiary łyżek perforowanych 36x45mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 86. | Rozwieracz zęber haight 28x28mm d.dzieci – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 87. | Zwieracz zęber bailey-gibbon, dł. 200mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 88. | Klipsowanica laparoskopowa pojedyńcza, rozmiar ml, dł. 330mm, śr. 5,5mm, wyposażona w obrotowe ramię i kanał płuczący – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 89. | Klipsownica pojedyńcza średnica 10mm długość 300mm, na klipsy średnie (medium), nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowę ramie – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 90. | Nożyczki preparacyjne typ mayo lexer odgięte dł. 165mm ostrza tępo tępe wąskie – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 91. | Nożyczki do histerektomii odgięte ostrza z twardą wkładką długość 255 mm wygięte w kształcie s – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 92. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 93. | Pinceta anatomiczna typ cushing delikatna prosta długość 200 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 94. | Pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 95. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 300 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 96. | Pinceta chirurgiczna płucna typ nelson prosta długość 230 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 97. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 300 mm – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 98. | Zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty pod kątem 50° rozstaw szczęk 14 mm długość 110 mm – 8 sztuk | TAK (proszę podać) |  |
| 99. | Naczynie laboratoryjne 0, 3l – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 100. | Naczynie laboratoryjne 1, 0l – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 101. | Klipsownica do pojedynczych klipsów typu medium branża trzymajaca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni dł.280 mm. Ucha oznaczone kolorem niebieskim – 2 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 102. | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 240 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 103. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 104. | Rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby długość 165 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 105. | Rozwieracz typ weitlaner tępy 3x4 zęby szerokość 16,5 mm długośc całkowita 130 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 106. | Rozwieracz do rany typu norfolk/norwich, 4x5 zęby, tępy, dł. 220mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 107. | Rozwieracz do ran typu anderson-adson 4x4 ostry, dł. 190mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 108. | Kleszczyki preparacyjne typ finochietto zakrzywione z oczkiem przed końcówką części roboczej długość 245 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 109. | Kleszczyki preparacyjne typ lahey-sweet zakrzywione szczęki podłużnie ząbkowane długość 225 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| 110. | Kleszczyki preparacyjne typ mixter zakrzywione szczęki podłużnie ząbkowane długość 250 mm – 4 sztuki | TAK (proszę podać) |  |
| A | Dotyczy pozycji 47-110: Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie: dla narzędzi o dł. Całk. Do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm a dla narzędzi o dł. Całk. Powyżej 241 mm +/- 5 mm. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów na podstawie firmowych materiałów informacyjnych producenta oraz próbek narzędzi z wybranych pozycji złożonych na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy, który został najwyżej oceniony | TAK |  |
| B | Wszystkie narzędzia muszą być przystosowane do wielokrotnych procesów sterylizacji parowej (134 st. C). Minimalna wymagana żywotność technologiczna narzędzi (przy zachowaniu procedur producenta) musi wynosić nie mniej niż 1000 cykli sterylizacji, co Wykonawca potwierdzi w procedurze oceny ofert w ramach kryterium Gwarancji Jakości. | TAK |  |
| C | Wykonawca gwarantuje, że oferowane narzędzia są wielokrotnego użytku, a stal chirurgiczna pochodzi z procesów minimalizujących ślad węglowy. | TAK |  |
| D | Opakowania transportowe nadają się w 100% do recyklingu. | TAK |  |