Zapytanie ofertowe (ZO)

# Nr postępowania

Postępowanie niniejsze oznaczone jest numerem: 9/NTM/KPO-1.1.2

# Zamawiający

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny Imienia Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Małopolski

www: www.klinika-rzeszow.pl

sekretariat@klinika-rzeszow.pl

Tel.: 17 866 67 01

# Nazwa zamówienia

Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w zakresie EDM:
rozbudowa licencji systemu HIS, moduły integracyjne oraz kompatybilny sprzęt komputerowy

# Źródło finansowania

Zadanie jest finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - część grantowa, Działanie: D1.1.2. Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia, Nr naboru: KPOD.07.03-IP.10-001/25

Projekt: „Cyfryzacja i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa podmiotu Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej”, nr wniosku: KPOD.07.03-IP.10-0466/25

# Opis przedmiotu zamówienia

## Informacje wstępne

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. z póź. zm – dalej jako „pzp”).

- Do Postępowania mają zastosowanie

  - Załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”  Stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem / załącznik nr 7 do Umowy o objęcie wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia oraz

  - „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027” (MFiPR/2021–2027/9(2)) w wersji z dnia 14 marca 2025 r., w szczególności Podrozdziału 3.2 – Zasada konkurencyjności w wymienionej kolejności

- Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy określony w pkt 1. Zaleca się, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na wyżej wskazane oznaczenie.

- Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wytyczne Reguły Konkurencyjności.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

## Rodzaj zamówienia

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawy.

## Kody CPV

| Kod CPV | Nazwa kodu CPV |
| --- | --- |
| 48180000-3 | Pakiety oprogramowania medycznego |
| 72263000-6 | Usługi wdrażania oprogramowania |
| 48610000-7 | Systemy baz danych |
| 30213200-7 | Komputery tablet |
| 30231300-0 | Monitory ekranowe |
| 30213000-5 | Komputery osobiste |
| 30232000-4 | Sprzęt peryferyjny |
| 72265000-0 | Usługi konfiguracji oprogramowania |
| 72250000-2 | Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów |
| 51610000-1 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji |
| 72253000-3 | Usługi pomocy komputerowej i podobne |

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa cyfryzacja procesów medycznych w placówce Zamawiającego. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnej integralności danych medycznych oraz bezpieczeństwa pacjenta, zamówienie obejmuje łącznie dostawę licencji, usługi wdrożeniowe oraz dostawę kompatybilnego sprzętu końcowego.

- Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy (Inwestycja D.1.1.2 –
e-Zdrowie), co nakłada na Wykonawcę obowiązek spełnienia specyficznych wymogów środowiskowych (DNSH) oraz dostępności (WCAG).

- Zakres prac obejmuje:

  - Rozbudowę posiadanego systemu HIS (klasy ERP/HIS) o nowe moduły funkcjonalne oraz integrację z platformą P1 (e-Zdrowie).

  - Dostawę aktualizacji dla posiadanej licencji bazy danych (typ ASFU).

  - Dostawę, montaż i konfiguracja urządzeń końcowych (Tablety, Infokioski, Monitory).

  - Instalację, migrację konfiguracji, testy akceptacyjne oraz instruktaż stanowiskowy personelu.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), określający pełny zakres merytoryczny, techniczny, funkcjonalny oraz sposób realizacji zamówienia, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością Załącznika nr 1 i uwzględnienia wszystkich zawartych tam wymagań w swojej ofercie.

- Zamówienie realizowane będzie w lokalizacji Zamawiającego wskazanej w pkt 2 zapytania ofertowego.

## Wizja lokalna

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu poznania uwarunkowań związanych z realizacją zamówienia.

## Równoważność

Rozwiązania równoważne:

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych
z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia został określony sposób postępowania użytkownika i/lub realizacji określonej funkcjonalności należy traktować go wyłącznie poglądowo. Opis ma na celu określenie pożądanego efektu końcowego. Sposób jego osiągnięcia może być dowolny.

- W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte określenia  norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zamawiający dopuszcza każde inne rozwiązanie, o ile wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym

- Wykonawca składając ofertę z zastosowaniem rozwiązań równoważnych składa wraz z ofertą oświadczenie o zastosowaniu materiałów równoważnych wraz z przedłożeniem (załączeniem do oferty) dokumentów, iż zastosowane materiały spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (DTR urządzeń, karty katalogowe, certyfikaty, rysunki zamienne - jeśli zakres proponowanych zmian wymaga zmian projektowych).

## Uzasadnienie braku podziału na części

Zamawiający podjął decyzję o niedokonaniu podziału niniejszego zamówienia na części, działając zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności. Przedmiot zamówienia stanowi jednolite i nierozerwalne rozwiązanie technologiczne, którego kluczowym celem jest głęboka integracja funkcjonalna wszystkich modułów z posiadanym systemem HIS. Podział zamówienia rodziłby poważne ryzyko techniczne związane z brakiem kompatybilności oraz uniemożliwiłby skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności za błędy na styku komponentów dostarczanych przez różnych wykonawców.

1. Uzasadnienie Techniczne: Integralność Systemu (Unity of Technology)

Przedmiotem zamówienia nie jest prosty zakup "pudełkowych" produktów, lecz wdrożenie złożonego ekosystemu informatycznego (System HIS + Infrastruktura Końcowa), który musi działać jako jednolity organizm.

Specyfika zamówionego oprogramowania (mobilny moduł obchodu lekarskiego, system kolejkowy dla poradni) wymaga sprzętu o ściśle zdefiniowanych parametrach (np. obsługa konkretnych sterowników ekranów dotykowych, współpraca z certyfikatami SSL na poziomie BIOS/UEFI, obsługa szyfrowania BitLocker wymaganego przez politykę bezpieczeństwa HIS).

Podział zamówienia na "Software" i "Hardware" generuje ryzyko dostarczenia urządzeń, które formalnie spełniają parametry (np. procesor, RAM), ale nie współpracują stabilnie z aplikacją medyczną (np. problemy ze skalowaniem interfejsu na nietypowych matrycach, błędy sterowników drukarek termicznych w kioskach). W systemach ochrony zdrowia (klasa Mission Critical), gdzie stawką jest bezpieczeństwo danych pacjenta, Zamawiający nie może pozwolić sobie na testowanie kompatybilności na etapie produkcji.

2. Odpowiedzialność za Rezultat (Single Point of Responsibility)

Celem Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji rezultatu – działającego systemu EDM.

W przypadku podziału zamówienia i wystąpienia awarii (np. "kiosk nie drukuje biletu", "tablet zawiesza się przy zleceniu badania "), dochodzi do zjawiska rozmycia odpowiedzialności. Dostawca oprogramowania wskazuje na wadę sprzętu, a dostawca sprzętu na błędy w kodzie.

Powierzenie całości zadania jednemu Wykonawcy (lub Konsorcjum) zapewnia jeden punkt kontaktu serwisowego. Wykonawca odpowiada za całość ścieżki przetwarzania danych – od kliknięcia na ekranie tabletu po zapis w bazie danych. Jest to kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy szpitala w trybie 24/7.

3. Ochrona Harmonogramu KPO

Inwestycja realizowana jest w ramach KPO (D.1.1.2), co narzuca rygorystyczne ramy czasowe rozliczenia projektu.

Podział na części wymusiłby koordynację dwóch niezależnych podmiotów. Opóźnienie dostawy sprzętu (przez Wykonawcę A) blokowałoby prace wdrożeniowe i szkoleniowe (Wykonawcy B).

Ze względu na konieczność szybkiego uruchomienia usług e-Zdrowia, Zamawiający musi zminimalizować ryzyka logistyczne. Jeden wykonawca ma pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw i harmonogramem wdrożenia.

4. Aspekt Ekonomiczny i Konkurencyjność

Rezygnacja z podziału na części nie narusza zasad uczciwej konkurencji, a jedynie zmienia profil poszukiwanego wykonawcy na podmiot zdolny do realizacji zamówień kompleksowych (Integrator Systemowy).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Konsorcja oraz korzystanie z podwykonawców. Małe firmy dostarczające sprzęt mogą nawiązać współpracę z dostawcami oprogramowania, co zapewnia zachowanie konkurencyjności na rynku.

Jeden proces zakupowy, jedna umowa i jeden proces odbioru końcowego obniżają koszty administracyjne po stronie Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę funkcjonalną nierozerwalność oprogramowania i dedykowanego sprzętu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych medycznych oraz rygorystyczny harmonogram projektu, udzielenie zamówienia w jednej części jest uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i celowe dla prawidłowej realizacji projektu.

# Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą "spełnia – nie spełnia".

## Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie definiuje warunku w tym zakresie.

## Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej:

- 2 (dwa) zamówienia polegające na wdrożeniu lub rozbudowie systemu informatycznego klasy HIS (Hospital Information System) w podmiocie leczniczym, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto oraz

- 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego (komputery, tablety, serwery lub terminale/kioski), o wartości tej dostawy nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu wykonanych dostaw i usług (Załącznik nr 3) wraz z dołączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru).

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz korzystanie z zasobów podmiotów trzecich

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wspólnie (np. konsorcjum firm, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki dotyczące doświadczenia zawodowego (określone w pkt 6.2 Zapytania) podlegają sumowaniu. Oznacza to, że Wykonawcy mogą łącznie wykazać spełnienie warunków, polegając na potencjale poszczególnych członków konsorcjum (np. jeden członek wykazuje doświadczenie w części softwarowej, a drugi w części sprzętowej).

- Zamawiający nie dopuszcza jednak sumowania potencjału w celu spełnienia pojedynczego, niepodzielnego wymogu wartościowego (np. dwóch członków konsorcjum nie może zsumować dwóch mniejszych dostaw, aby wykazać spełnienie jednego warunku o wyższej wartości).

### Poleganie na zasobach podmiotów trzecich (Podwykonawstwo specjalistyczne)

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby (podmiotów trzecich), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) lub Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów trzecich, mogą polegać na zdolnościach tych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W celu weryfikacji wymogu opisanego w pkt 3, Wykonawca (lub Konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć do Oferty Oświadczenie o podziale zadań, wskazujące, która część zamówienia (zakres merytoryczny) zostanie wykonana przez poszczególnych członków konsorcjum lub podmioty trzecie udostępniające zasoby.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## Potencjał techniczny

Zamawiający nie definiuje warunku w tym zakresie.

## Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do jego wykonania, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona, tj.:

Kierownik Projektu (1 osoba): posiada wykształcenie wyższe informatyczne, w ostatnich 5 latach zrealizował co najmniej 3 projekty wdrożenia systemu medycznego w podmiocie leczniczym na stanowisku kierownika projektu, a wartość każdego projektu wynosiła co najmniej  500.000,00 zł brutto (słownie pięćset tysięcy złotych brutto).

Konsultant  wdrożeniowy (4 osoby): Zespół konsultantów w liczbie min. 4 osób, z których każda  musi posiadać doświadczenie polegające na udziale w co najmniej dwóch projektach informatycznych, dotyczących wdrożenia oferowanego systemu klasy HIS.

Uwagi do warunku:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji (nawet jeśli  jedna osoba spełnia wymagania dla obu ról).

Przez "dysponowanie" należy rozumieć zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak
i współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów na czas realizacji zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- Wykaz osób (Załącznik nr 8 do Formularza Oferty) Wykaz musi zawierać informacje na temat osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (Kierownik Projektu, Konsultant Wdrożeniowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach osób, które nie są u niego zatrudnione (nie są pracownikami ani współpracownikami bezpośrednimi), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie realnie dysponował tymi zasobami. W tym celu należy złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 9).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w Wykazie osób. W przypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia (np. czy wskazana osoba faktycznie pełniła rolę Kierownika Projektu w danej inwestycji), Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dowodów dodatkowych, np.:

- Kopii referencji wystawionych imiennie dla danej osoby,

- Oświadczenia (CV) podpisanego bezpośrednio przez osobę wskazaną w wykazie,

Innych dokumentów potwierdzających zaangażowanie osoby w projekt referencyjny.

## Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie definiuje warunku w tym zakresie.

## Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

A. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę (Obligatoryjne):

- Formularz Ofertowy – wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- Szczegółowy Formularz cenowo – ilościowy – wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego.

- Formularz techniczny – wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

- Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) – w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez osobę lub osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio
z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG).

B. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Podmiotowe):

- Wykaz wykonanych dostaw i usług (Załącznik nr 3) – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Zapytania Ofertowego, potwierdzający spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia (zgodnie z pkt 13.4 ZO).

- Dowody należytego wykonania dostaw/usług – dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia) potwierdzające, że dostawy/usługi wykazane w Załączniku nr 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- Wykaz osób (Potencjał kadrowy) – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (Kierownik Projektu, Konsultanci wdrożeniowi) wraz z opisem ich kwalifikacji, potwierdzający spełnianie warunku potencjału kadrowego (osób zdolnych do wykonania zamówienia), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8.

C. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Przedmiotowe):

- Karty katalogowe producenta dla następujących urządzeń:

| Element zamówienia | Zakres informacji, które dokument musi potwierdzać (zawierać): |
| --- | --- |
| Tablet (pkt 4.2.2 OPZ) | Procesor (nazwa) Pamięć operacyjna RAM (ilość pamięci) Ekran (wielkość, rozdzielczość, technologia dotykowa, ochrona) Komunikacja (rodzaj połączenia bezprzewodowego, rodzaj i liczba złączy fizycznych) |
| Infokiosk (pkt 4.7.2 OPZ) | Procesor (nazwa) Pamięć operacyjna RAM (ilość pamięci) Dysk twardy (technologia, pojemność) |
| Monitor przygabinetowy (pkt 4.7.3 OPZ) | Przekątna ekranu Jasność Pamięć RAM (ilość) jednostki sterującej Ilość i rodzaj złącz wideo i złącz peryferyjnych Pamięć masowa i system (pojemność pamięci, obecność systemu operacyjnego) |
| Drukarka paragonowa (pkt 4.7.4 OPZ) | Metoda druku Prędkość druku Interfejsy komunikacyjne |

- Wyniki testu procesora dla następujących urządzeń:

  - Tablet (pkt 4.2.2 OPZ) - Procesor  osiągający w teście PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/ min. 4600 punktów (zgodnie z załączonym załącznikiem z wynikami testów dla procesorów). Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

  - Infokiosk (pkt 4.7.2 OPZ) - Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark (wg rankingu ogólnodostępnego np. cpubenchmark.net) wynik nie mniejszy niż 5000 punktów (zgodnie z załączonym załącznikiem z wynikami testów dla procesorów). Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień treści przekazanych oświadczeń lub dokumentów lub innych materiałów wskazując termin na ich udzielenie, nie krótszy niż 2 dni robocze. Wyjaśnienie lub uzupełnienia złożone w późniejszym terminie, nie będą brane pod uwagę w toku oceny.

Zamawiający może żądać przedstawienia dowodów w postaci oficjalnych dokumentów producenta (karta katalogowa, instrukcja użytkownika, deklaracja zgodności CE, dokument potwierdzający rejestrację wyrobu medycznego itp.), które potwierdzają zgodność oferowanego produktu z wymaganiami. W przypadku rozbieżności pomiędzy deklaracją Wykonawcy a informacjami oficjalnymi, za wiążące uznaje się dane producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, o ile Wykonawca nie przedstawi jednoznacznych i wiarygodnych dowodów równoważności.

Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Dokumenty wydane w językach innych niż polski należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego.

W sytuacji stwierdzenia na etapie badania oferty niewykazania spełnienia warunku podmiotowego bądź niewykazania niespełnienia przesłanek wykluczenia, Zamawiający dopuszcza wezwanie wykonawcy do złożenia/uzupełnienia wymaganego dokumentu.

W przypadku niezałączenia do oferty wymaganych dokumentów Zamawiający dopuszcza wezwanie do złożenia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

## Dodatkowe warunki udziału

Zamawiający nie formułuje warunku w tym zakresie.

# Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i sposobem przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert, które nie podlegają odrzuceniu, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga (%) | Maks. liczba pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena całkowita brutto (C) | 60% | 60 pkt |
| 2. | Ergonomia (Waga całkowita tabletu) (E) | 20% | 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu na awarię krytyczną (S) | 20% | 20 pkt |
|  | RAZEM | 100% | 100 pkt |

Łączna liczba punktów (Ł) zostanie obliczona według wzoru:

Ł = C + E + S

## Sposób Oceny Ofert

### Kryterium: Cena Łączna Brutto (C)

Do oceny brana będzie pod uwagę Cena Łączna Brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według następującego wzoru:

C = (Cmin / Cbad) * 60 pkt

Gdzie:

- C – liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium "Cena Łączna Brutto".

- Cmin – najniższa Cena Łączna Brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

- Cbad – Cena Łączna Brutto badanej oferty.

### Kryterium: Ergonomia (Waga całkowita tabletu) (E)

W ramach tego kryterium Zamawiający premiuje dostawę tabletów (pkt. 4.2.2 OPZ) o jak najniższej wadze, co przekłada się bezpośrednio na komfort pracy personelu pielęgniarskiego.

Ocenie podlega parametr: Waga całkowita tabletu (gotowego do pracy). Punkty zostaną przyznane w systemie progowym:

- Waga całkowita tabletu poniżej 600 g – 20 pkt

- Waga całkowita tabletu od 600 g do 700 g (włącznie) – 10 pkt

- Waga całkowita tabletu powyżej 700 g – 0 pkt

Waga weryfikowana będzie na podstawie kart katalogowych producenta dołączonych do oferty.
W przypadku wątpliwości Zamawiający ma prawo zważyć dostarczoną próbkę lub urządzenie przy odbiorze. Należy mieć na uwadze, iż maksymalna dopuszczalna przez Zamawiającego waga tabletu zgodnie z pkt 4.2.2 OPZ wynosi 800 g.

### Kryterium: Czas reakcji serwisu na awarię krytyczną" (S)

Kryterium dotyczy czasu przystąpienia do usuwania awarii krytycznej (blokującej działanie systemu HIS lub uniemożliwiającej pracę na urządzeniach końcowych) od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4.5 OPZ „Warunki realizacji i gwarancja poziomu usług (SLA)”.

Punkty zostaną przyznane w systemie progowym:

- Czas reakcji do 2 godzin (w dni robocze) – 20 pkt

- Czas reakcji do 4 godzin (w dni robocze) – 10 pkt

- Czas reakcji do 6 godzin (wymóg minimalny z OPZ) – 0 pkt

Definicja Czasu Reakcji:

Czas liczony w godzinach roboczych (8:00–16:00, dni robocze) od momentu wysłania zgłoszenia do momentu podjęcia przez inżyniera Wykonawcy zdalnej lub lokalnej diagnozy problemu i poinformowania Zamawiającego o przewidywanym czasie naprawy.

# Termin składania ofert i ważność oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 23-03-2026 r. o godz. 10:00 wg czasu polskiego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-03-2026 r. o godz. 10:00 wg czasu polskiego.

Oferty muszą zachować ważność przez okres minimum 30 dni od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia
22-04-2026 r.

# Sposób i forma składania ofert

## Informacje ogólne

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści ZO.

- Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali Załączniki stanowiące integralną część ZO. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane / informacje w innych walutach niż PLN (złoty polski), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

## Komunikacja z Zamawiającym

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się elektronicznie za pomocą BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Pytania co do przedmiotu zamówienia składa się w postaci elektronicznej poprzez system dostępny na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Szczegółowo tryb składania oferty opisuje podręcznik dostępny pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

- Jeżeli:

  - charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub

  - aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub

  - zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub

  - jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021

Wykonawca przekazuje takie materiały na adres e-mail: biuro@mjc.com.pl Maksymalny rozmiar plików nie powinien przekroczyć 20 MB. W przypadku konieczności przekazania większych plików Zamawiający udostępni Wykonawcy, na jego prośbę, dysk w chmurze do przekazania plików.

- Pytania do treści zapytania:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji ZO wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w lit. a).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje w Bazie Konkurencyjności.

- Zamawiający nie udziela odpowiedzi na pytania przekazane mu w sposób inny niż opisany powyżej, w szczególności Zamawiający nie odpowiada na pytania za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej (e-mail).

- Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Michał Janas, e-mail: biuro@mjc.com.pl

- w sprawach merytorycznych: Piotr Czudec, e-mail: pczudec@klinika-rzeszow.pl

## Sposób złożenia oferty – informacje ogólne

- Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie z wykorzystaniem opcji dostępnej w ramach Bazy Konkurencyjności.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

- Oferty zaleca się złożyć w formacie PDF.

- UWAGA!! Zamawiający odrzuci oferty, które nie zostały podpisane w sposób określony w pkt. 2, w szczególności odrzuci oferty podpisane odręcznie i zeskanowane.

- Zaleca się, aby oferta składana poprzez Bazę Konkurencyjności miała formę pojedynczego pliku PDF lub spakowanego archiwum np. ZIP, RAR, itp.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W tym celu należy postąpić zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

- Za datę złożenia oferty uważa się datę widoczną w systemie Baza Konkurencyjności.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na zamówienie i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.

- Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu.

- Oferty zaleca się sporządzić pismem maszynowym lub komputerowym.

- Oferty należy złożyć z ceną wyrażoną w Polskich Złotych (PLN). Oferty złożone z ceną wyrażoną
w innej walucie zostaną odrzucone.

## Sposób oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z regulacjami „procedury odwróconej”. Oznacza to, że Zamawiający:

- Dokona oceny wszystkich złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny opisanymi ZO.

- Dokona zbadania, czy oferta oceniona jako najbardziej korzystna nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku stwierdzenia braków w ofercie pozwalających na jej uzupełnienie wezwie Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia dokumentów.

- W przypadku uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie oraz stwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona wyboru oferty i wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie uzupełni wymaganych dokumentów lub uzupełni je niewłaściwie Zamawiający dokona odrzucenia oferty i przystąpi do badania kolejnej oferty z najwyższą liczbą punktów powtarzając czynności b) – d).

- W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Wykonawca może zostać zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

- W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

- W przypadku ofert, które otrzymają równą ilość punktów pierwszym kryterium rozstrzygającym będzie cena brutto, kolejno, jeżeli będzie taka potrzeba kolejne kryteria według kolejności ich opisania w pkt. 7.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje z wszystkimi Wykonawcami.

- Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Negocjacje nie mogą doprowadzić do pogorszenia warunków czy zmiany opisu przedmiotu zamówienia i dotyczyć będą wyłącznie oferowanej ceny.

## Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

## Otwarcie ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert wskazanego w pkt 8 Zapytania Ofertowego.

- W związku z prowadzeniem postępowania wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert i prowadzenia transmisji
z otwarcia ofert.

# Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium o ile jest wymagane w postępowaniu.

# Tajemnica przedsiębiorstwa

- Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i mogą zostać udostępnione od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz.  1010). Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010).

- Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa powinna być wydzielona do odrębnego pliku, a plik opatrzony podpisem. Dopuszcza się podpis w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

- Uzasadnienie dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy zawrzeć w odrębnym pliku opatrzonym podpisem. Dopuszcza się podpis w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, analogicznie do postanowień art. art. 18 ust. 3 ww. ustawy. Analogicznie do art. 222 ust. 5 Ustawy PZP Sprzedający nie może zastrzec informacji wskazanych w tym przepisie oraz informacji przekazywanych po otwarciu ofert oraz informacji które są jawne na mocy odrębnych przepisów oraz elementów oferty polegających ocenie.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z powyższym, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z powyższym.

# Termin realizacji umowy

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31-05-2026 r.

Przewidywany termin podpisania umowy to marzec/kwiecień 2026 r.

# Wyłączenia

## Wyłączenie z uwagi na powiązania

- O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym i/lub osobami biorącymi udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania polegające na:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa);

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

## Wyłączenie związane z agresją na Ukrainę

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom, wobec których zachodzi jakakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 13.2 ZO podlegają:

  - wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

  - wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

  - wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom, wobec których zachodzi jakakolwiek
z okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

# Wspólne ubieganie się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), pod warunkiem, że:

- Upoważnią jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.

- W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, lub przedłożyć umowę spółki/uchwałę wspólników określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników stosowanie do postanowień art. 865 KC.

- Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub przez ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.

- Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę winien spełnić warunki określone w pkt 13 Zapytania Ofertowego.

- Warunki określone w pkt 6 Zapytania Ofertowego muszą być spełnione łącznie przez wszystkich członków konsorcjum. Z zastrzeżeniem, iż w zakresie posiada doświadczenie, przynajmniej jeden
z członków konsorcjum musi wykazać, że spełnia samodzielnie w całości warunek.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.

- Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.

# Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający informuje, że warunki istotnych zmian umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do Zapytania Ofertowego.

# Formalności poprzedzające zawarcie umowy

- Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile zabezpieczenie jest wymagane.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Nieusprawiedliwione niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

# Wadium

Zamawiający nie przewiduje wadium w ramach postępowania.

# Informacja o możliwości składania ofert częściowych
i wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Nie dotyczy. Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu składania ofert wariantowych.

# Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, którego dane zostały określone w pkt 2 Zapytania Ofertowego.

- Kontakt do administratora na adres e-mail podany w pkt 2 Zapytania lub listownie na adres podany w pkt 2 Zapytania.

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@klinika-rzeszow.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego,

- z uwagi na fakt, iż niniejsze postępowanie toczy się na podstawie norm obowiązujących w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dane osobowe Wykonawcy objęte są przepisami o dostępie do informacji publicznej, tym samym mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie powyższej regulacji zwrócą się o ich udostępnienie, a ponadto zostaną udostępnione instytucjom i podmiotom zaangażowanym w proces realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

- Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu,

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie, że:

  - może przedłużyć termin składania ofert,

  - ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli nie leży to w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;

  - ma możliwość unieważnienia   postępowania ofertowego w dowolnym terminie przed terminem składania ofert bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Wykonawców;

  - ma prawo unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - ma prawo unieważnienia postępowania, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - może unieważnić postępowanie, gdy nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega, iż może rozważyć zwiększenie kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak Wykonawcy nie będą mieli roszczenia o zwiększenie tej kwoty;

  - ma prawo unieważnić całe lub część postępowania w sytuacji, gdy nie pozyska lub utraci źródło finansowania wskazane we wstępie niniejszego zapytania lub nastąpi zmiana zasad przyznawania lub rozliczania tego finansowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:

  - z jej treści lub informacji z nią związanych wynika, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i OPZ;

  - treść oferty zawiera informacje niezgodne z powszechnie dostępnymi lub oficjalnymi danymi producenta lub upoważnionego dystrybutora, w szczególności publikowanymi w dokumentacji technicznej, kartach katalogowych lub na stronie internetowej;

  - Wykonawca, składając ofertę zataił, przeinaczył lub wskazał nieprawdziwe informacje istotne dla oceny zgodności oferowanego produktu z wymaganiami, w tym wprowadził Zamawiającego w błąd co do istotnych parametrów technicznych lub funkcjonalnych;

  - oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert;

  - oferta zawiera błędy, które powodują istotne zmiany w jej treści, a Wykonawca nie wyraził zgody na ich poprawienie;

  - Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu, w szczególności z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym albo objęcie środkami sankcyjnymi;

  - oferta nie została podpisana przez uprawnioną osobę;

  - oferta jest nieczytelna;

  - Wykonawca nie odbył obowiązkowej wizji lokalnej (o ile była wymagana);

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnego nieprzystąpienia do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku wystąpienia którejś z niżej wymienionych sytuacji:

  - nieuzyskania lub utraceniu źródła finansowania wskazanego we wstępie niniejszego zapytania lub zmianie zasad przyznawania lub rozliczania tego finansowania;

  - konieczności powtórzenia postępowania ofertowego m.in. na skutek weryfikacji warunków rynkowych, zidentyfikowania nieprawidłowości w procesie zakupowym, konieczności modyfikacji zakresu lub wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;

  - po wyborze najkorzystniejszej oferty ujawnią się okoliczności, które powinny skutkować jej odrzuceniem w toku oceny ofert;

  - rezygnacji z rozpoczęcia realizacji części lub całości projektu opisanego w pkt 4, w ramach którego zamierzano sfinansować część lub całość przedmiotu zamówienia;

  - jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu zakończenia przez Zamawiającego niniejszego postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

# Załączniki

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

- Załącznik nr 3 – Wzór wykazu dostaw i usług

- Załącznik nr 4 – Wyniki testów procesorów

- Załącznik nr 5 – Projekt Umowy

- Załącznik nr 6 - Szczegółowy formularz cenowo – ilościowy

- Załącznik nr 7 - Szczegółowy formularz techniczny

- Załącznik nr 8 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zmówienia

- Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobu