Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia sprzętu medycznego w zakresie kardiologii

w ramach

Modernizacja i doposażenie infrastruktury kardiologicznej podmiotu Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małe zamówienie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów

leczniczych”

ZNAK SPRAWY 1/KPOD.07.02/NTM

Rudna Mała, marzec 2026

# Zestawienie pakietów zamówieniowych

| Nr i nazwa pakietu | Nazwa sprzętu medycznego | Ilość | Minimalna długość gwarancji w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1. Echokardiograf | Echokardiograf (stacjonarny) | 1 | 24 |
| Pakiet nr 2. Ultrasonograf | USG (mobilne) | 1 | 24 |
| Pakiet nr 3. Kardiomonitory | Kardiomonitor modułowy | 5 | 24 |
|  | Kardiomonitor kompaktowy | 2 | 24 |
|  | Centrala monitorująca | 1 | 24 |
|  | Defibrylator | 1 | 24 |
| Pakiet nr 4. Zintegrowana terapia infuzyjna | Pompa infuzyjno - strzykawkowa | 14 | 24 |
|  | Pompa infuzyjno - objętościowa | 7 | 24 |
| Pakiet nr 5. Diagnostyka nieinwazyjna (Holtery) | Holter EKG | 4 | 24 |
|  | Holter EKG z licencją do odczytu | 1 | 24 |
|  | Holter ciśnieniowy | 4 | 24 |
|  | Holter ciśnieniowy z licencją do odczytu | 1 | 24 |
|  | Aparat EKG | 1 | 24 |
| Pakiet nr 6. Łóżka | Łóżko pacjenta sterowane elektrycznie (zestaw: łózko, szafka, wieszak kroplówki, wysięgnik z uchwytem ręki, materac zmiennociśnieniowy) | 5 | 24 |
|  | Łóżko pacjenta sterowane elektrycznie z wbudowaną wagą (zestaw: łóżko, szafka, wieszak kroplówki, wysięgnik z uchwytem ręki, materac zmiennociśnieniowy) | 2 | 24 |
| Pakiet nr 7. Sprzęt ratunkowy i pomocniczy | Fotel transportowy | 2 | 12 |
|  | Wózek transportowy | 1 | 12 |
|  | Fotel diagnostyczny | 1 | 12 |
|  | Fotel do badań USG | 1 | 12 |
|  | Myjka do mycia głowicy przezprzełykowej | 1 | 12 |
|  | Skaner żył | 1 | 12 |
|  | Pulsoksymetr | 2 | 12 |
|  | Podnośnik pacjenta wraz z wyposażeniem (wieszaki oraz kamizelki 5szt. różne rozmiary) | 1 | 12 |