SPECYFIKACJA TECHNICZNO – FUNKCJONALNA

Skaner żył

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 : podać): …………………………………………...

| L.p. | Wymagane parametry i warunki | Parametry wymagane | Parametry oferowanego urządzenia Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do bezkontaktowego obrazowania mapy naczyń krwionośnych bez naruszania ciągłości skóry | Tak |  |
|  | Urządzenie mobilne z możliwością użytkowania jako urządzenie przenośne | Tak |  |
|  | Wymienny akumulator litowo-jonowy umożliwiający mobilną pracę o pojemności min 2500 mah (nie mniej niż 2 godziny ciągłej pracy) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy w trybie ciągłym przy zasilaniu sieciowym. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: LCD Liczba kolorów wyświetlania obrazu: min 3 | Tak |  |
|  | Długość fali podczerwieni: dual 850 nm Projekcja światła: 10–15 lumenów Regulacja jasności: 4 poziomy | Tak, podać |  |
|  | Odległość wykrywania naczyń: 20–25 cm | Tak |  |
|  | Masa urządzenia: ok. 500 g | Tak |  |
|  | Wymiary: 22 × 6,5 × 6,5 cm (+/- 10%) | Tak |  |
|  | Wyświetla mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze pacjenta w sposób bezinwazyjny |  |  |
|  | Wskaźnik głębokości żył |  |  |
| Ogólne warunki dostawy oferowanego sprzętu medycznego |  |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max. 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
|  | W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, na własny koszt, wszystkich przeglądów technicznych, konserwacji, kalibracji i innych czynności serwisowych, które są wymagane i przewidziane przez producenta urządzenia w okresie, na jaki udzielana jest gwarancja. Wykonanie tych czynności musi być zgodne z dokumentacją techniczną i zaleceniami producenta. | TAK |  |