OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Waga ze wzrostomierzem i analizą składu ciała – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Cyfrowa waga medyczna ze wzrostomierzem mechanicznym lub elektronicznym. | Tak |  |
|  | Wyposażona w system analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA – ang. Bioelectrical Impedance Analysis), umożliwiająca pomiar masy ciała, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, wody w organizmie oraz masy kostnej. | Tak |  |
|  | Posiadająca: - możliwość zapamiętywania wyników dla wielu użytkowników (co najmniej 8), - czytelny wyświetlacz LCD (zawierający co najmniej wyraźne cyfry i symbole pod kątem kontrastu na tle ekranu i/lub podświetlony ekran), - prosty w obsłudze interfejs (funkcje są logicznie rozmieszczone, łatwo znaleźć potrzebne opcje, opisy nie budzą wątpliwości), - możliwość eksportu danych do komputera lub systemu medycznego. | Tak |  |
|  | Dokładność odczytu: nie mniejsza niż 100g. | Tak |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie. | Tak |  |
|  | Wydruk wyników/pomiarów uzyskanych z wagi musi nastąpić na drukarce termicznej, którą należy dołączyć do wagi. | Tak |  |
|  | Interfejs RS232 (do komputera lub drukarki) lub równoważny. | Tak |  |
|  | Wymiary platformy maks. 350 mm x 450 mm x 80 mm. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne lub sieciowe (zasilacz musi być dołączony do wagi). | Tak |  |
|  | Maks. obciążenie: min. 300 kg. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem dla min. 2 osób przez nie krócej niż 2 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Okres gwarancji na min. 24 m-ce. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta