OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek inwalidzki szer. 44 cm – 35 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Stalowa lub aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej | Tak |  |
|  | Miękkie, nylonowe siedzisko o szerokość 44 cm, oparcie z min. 1 kieszenią | Tak |  |
|  | Podnóżki wyposażone w pasy podtrzymujące stopy | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty dla opiekuna | Tak |  |
|  | Hamulec dla pacjenta | Tak |  |
|  | Tylne koła na szybkozłączki | Tak |  |
|  | Stopki dla opiekuna umożliwiające podjazd na krawężnik | Tak |  |
|  | Pasy podtrzymujące | Tak |  |
|  | Szerokość po złożeniu max. 29 cm | Tak |  |
|  | Wysokość po złożeniu max. 93,5 cm | Tak |  |
|  | Waga całkowita (z podnóżkami) max. 17 kg | Tak |  |
|  | Średnia kół tylnych min. 24" | Tak |  |
|  | Średnica kół przednich 20 cm+/-10% | Tak |  |
|  | Obciążenie max. 130 kg | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta