OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek instrumentalny – 2 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej (gatunek 0H18N9 lub wyższy) | Tak |  |
|  | Blat z pogłębieniem, regulowany ręcznie przy pomocy korby w zakresie: min. 850-1200 mm. | Tak |  |
|  | Min. 3 tace instrumentalne ze stali kwasoodpornej w (gatunek 0H18N9 lub wyższy): - górna taca o wymiarach min. 70,5 x 39 cm - dolne tace o wymiarach min. 65 x 39 cm - pogłębienie każdej tacy min. 18 mm | Tak |  |
|  | Wyjmowane pojemniki tworzywowe | Tak |  |
|  | Worek foliowy z przykryciem | Tak |  |
|  | Wyposażony w cztery koła o średnicy min. 75 mm. Wszystkie koła z blokadą. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta