OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek zabiegowy – 3 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wózków zabiegowych, w ilości 3 szt., o niżej wymienionych parametrach, przeznaczonych do przechowywania i transportu niezbędnych narzędzi, materiałów oraz leków potrzebnych do przeprowadzania drobnych zabiegów i czynności medycznych. Dzięki wózkowi zabiegowemu personel medyczny będzie mógł sprawnie przemieścić się z potrzebnym wyposażeniem do pacjenta, co zwiększy efektywność pracy oraz zapewni, że wszystkie potrzebne przedmioty będą dostępne w jednym miejscu.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazane jako minimalne lub niezgodnych z wymaganiami, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo, preferowany kolor biały, ale Zamawiający dopuszcza inne kolory. | Tak |  |
|  | Wyjmowana nierdzewna taca: min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Wyjmowane pojemniki tworzywowe: min.4 szt. | Tak |  |
|  | Worek foliowy z przykryciem: min. 1szt. | Tak |  |
|  | Druciany kosz: min. 1szt. | Tak |  |
|  | Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary: 90x40x64cm | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Długość obowiązywania gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta