OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wózek do rozwożenia leków – 3 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wózków do rozwożenia leków, w ilości 3 szt., o niżej wymienionych parametrach, wspierających personel w bezpiecznej i efektywnej dystrybucji leków, co będzie miało bezpośredni wpływ na jakość opieki oraz bezpieczeństwo pacjentów:

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo. | Tak |  |
|  | Minimum cztery przenośne nierdzewne tace. | Tak |  |
|  | Tworzywowe przegródki na min. 120 leków. | Tak |  |
|  | Uchylna miska tworzywowa: min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym min. dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Maksymalne wymiary: 720 x 835 x 426 mm. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Długość obowiązywania gwarancji: min. 24 miesiące. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta