OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Podpórki, wałki – 30 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny lub równoważna podpórka cylindryczna do stosowania w rehabilitacji, fizjoterapii i opiece pielęgnacyjnej – 15 sztuk | Tak |  |
|  | Wymiary wałków: Średnica: 10 cm (± 1 cm) Długość: 60 cm (± 3 cm) | Tak |  |
|  | Wypełnienie wałków wykonane z twardej pianki poliuretanowej o twardości H3 - H4 lub materiału równoważnego zapewniającego: • odpowiednią sztywność • odporność na odkształcenia • stabilne podparcie podczas użytkowania | Tak |  |
|  | Kliny do rehabilitacji lub równoważna podpórka do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych i ćwiczeniach wspomagających korygowanie budowy anatomicznej – 15 sztuk | Tak |  |
|  | Wymiary podpórek-klinów: 20x25x10 cm (± 3 cm) – 5 sztuk 30x20x16 cm (± 3 cm) – 5 sztuk 30x40x12 cm (± 3 cm) – 5 sztuk | Tak |  |
|  | Wypełnienie podpórek-klinów wykonane z twardej pianki poliuretanowej o twardości H3 - H4 lub materiału równoważnego zapewniającego: • odpowiednią sztywność • odporność na odkształcenia, w tym odkształcenia po długotrwałym nacisku • stabilne podparcie podczas użytkowania | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Bezpieczeństwo i neutralność materiałów dla skóry pacjenta, posiadanie normy ISO10993 lub Oeko-Tex® Standard 100 lub równoważnej | Tak |  |
|  | Powierzchnia odporna na przetarcia i działanie środków czyszczących | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta