OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Rolki transportowe dla pacjenta – 9 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | System transferowy musi umożliwiać bezpieczne poziome przesuwanie pacjenta | Tak |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca redukcję wysiłku personelu podczas transferu oraz minimalizowanie ryzyka urazów u pacjenta (otarcia, siniaki) | Tak |  |
|  | Rama platformy wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego materiału (np. duraluminium lub równoważnego), zapewniającego stabilność i niską wagę | Tak |  |
|  | Powierzchnia kontaktowa (taśma lub pas) naciągnięta na rolkach musi być wykonana z materiału imitującego skórę lub równoważnego, odpornego na rozerwania i łatwego do mycia | Tak |  |
|  | Materiał pasa / taśmy musi być odporny na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w placówkach medycznych | Tak |  |
|  | System rolek musi być osadzony na łożyskach, co zapewni płynny ruch platformy bez nadmiernego tarcia | Tak |  |
|  | Udźwig min. 150 kg | Tak |  |
|  | Wymiary powierzchni transportowej min. 100 cm długości × min. 40 cm szerokości | Tak |  |
|  | Konstrukcja nie może mieć ostrych krawędzi, musi być bezpieczna dla skóry pacjenta | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta