OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Kabina UGUL z drabinką i wyposażeniem – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe: - szerokość 200 cm ±5 cm - głębokość 200 cm ±5 cm - wysokość 200 cm ±5 cm | TAK |  |
|  | Drabinka drewniana z odpowiedniej klasy gatunku, np. buk, jesion, jesion lub inny twardy gatunek meblarski czy konstrukcyjny lub wykonana z materiału o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych. Zintegrowana ze ścianą kabiny, o wysokości ok. 200 cm i szerokości dopasowanej do jednego boku kabiny. | TAK |  |
|  | Możliwość podwieszania ciężarków, lin i akcesoriów do ćwiczeń rehabilitacyjnych | TAK |  |
|  | Ciężarki od min. 0,5 kg do max. 4 kg w zestawach umożliwiających różne konfiguracje obciążenia, łączna liczba elementów w zestawie: min. 10 sztuk | TAK |  |
|  | Liny/linki o regulowanej długości, odporne na uszkodzenia mechaniczne: - Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu – min. 120 cm – 6 sztuk - Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu – min. 160 cm – 4 sztuki - Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem – min. 350 cm – 2 sztuki - Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. min. 225 cm – 1 sztuka - Linka do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem – min. 550 cm – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Podwieszki do różnych części ciała: pod głowę, ramiona, kolana, tułów, miednicę, min. 2 sztuki z każdego rodzaju | TAK |  |
|  | Elementy mocujące, uchwyty, bloczki do prowadzenia ćwiczeń z obciążeniem, min. 5 sztuk z każdego rodzaju | TAK |  |
|  | Powłoka i materiały muszą być antypoślizgowe i odporne na uszkodzenia | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami dla sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego CE zgodne z Rozporządzeniem MDR 2017/745 | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | TAK |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta