OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Materac rehabilitacyjny – 2 sztuki

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Wymiary: 195 × 85 × 5 cm (± 2 cm) | Tak |  |
|  | Materac min. 3 częściowy składający się z: - segment górny (pod głowę i tułów) - segment środkowy - segment dolny (pod nogi) | Tak |  |
|  | Wykonanie z twardej pianki poliuretanowej o twardości H3-H4 lub materiału równoważnego. Równoważność w zakresie funkcjonalności (dopasowanie do kształtu ciała, elastyczność, odporność na zużycie). | Tak |  |
|  | Pokrycie z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na zabrudzenia i ścieranie (np. skaj lub podobna powłoka medyczna/rekreacyjna), niepalnego lub spełniającego normę B‑s2,d0 lub równoważną | Tak |  |
|  | Powłoka odporna na dezynfekcję | Tak |  |
|  | Materac musi być zamykany (np. na rzep) w formie „walizki” | Tak |  |
|  | Materac musi być wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa dla sprzętu sportowego / gimnastycznego | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta