OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Poduszka przeciwodleżynowa – 45 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Poduszka przeciwodleżynowa bez otworu | Tak |  |
|  | System komór powietrznych, żelowych lub inny równoważny umożliwiający automatyczne dopasowanie do sylwetki użytkownika. Równoważność dotyczy funkcji poduszki (identyczna lub lepsza zdolność automatycznego dopasowania do ciała użytkownika). | Tak |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca równomierne rozłożenie nacisku | Tak |  |
|  | Pokrowiec wytrzymały, łatwy do czyszczenia i odporny na przetarcia | Tak |  |
|  | Długość 42 cm (± 3 cm) | Tak |  |
|  | Szerokość 42 cm (± 3 cm) | Tak |  |
|  | Maksymalna masa użytkownika 150 kg | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca długotrwały komfort użytkowania (min. kilkanaście godzin dziennie) | Tak |  |
|  | Powierzchnia stabilizująca miednicę i umożliwiająca prawidłową pozycję siedzącą | Tak |  |
|  | Łatwość dezynfekcji zgodnie ze standardami stosowanymi w placówkach medycznych | Tak |  |
|  | Pokrowiec trudno-przepuszczalny dla cieczy i paro-przepuszczalny, wyposażony w element stabilizujący pozycję poduszki na siedzisku (np. kieszonka, pasek, rzep) | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta