OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Pasy magnetyczne do zabezpieczenia pacjenta – 1 komplet

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Komplet pasów magnetycznych zapewniających bezpieczne i wygodne unieruchomienie różnych części ciała pacjenta. | Tak |  |
|  | Wymiary: - szerokość min. 8 cm, - długość regulowana, min. 50 cm (± 10%) | Tak |  |
|  | Rozmiar (dla dorosłych) M/L | Tak |  |
|  | Materiał pasów umożliwiający pranie w temp. do 60°C lub dezynfekcję powierzchniową bez utraty właściwości magnetycznych | Tak |  |
|  | Mechanizm magnetyczny oparty na magnesach stałych, zapewniający minimalną siłę przyciągania 2 kg na pas | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zabezpieczenia: - kończyn górnych (nadgarstki), - kończyn dolnych (kostki), - tułowia (pas biodrowy), - z pasem kroczowym zapobiegającym zsuwaniu się pasa. | Tak |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca regulację dopasowania do sylwetki pacjenta. | Tak |  |
|  | System zapinania umożliwiający szybkie założenie i zwolnienie przez personel medyczny, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed samodzielnym rozpięciem przez pacjenta. | Tak |  |
|  | Wytrzymałe szwy i rzepy, brak ostrych elementów | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta