OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Stolik do terapii manualnej ręki – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Blat tablicy o wymiarach: min. 72 cm max. 75 cm × min. 52 cm max 55 cm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości tablicy, aby dostosować ją do wzrostu użytkownika, zakres regulacji wysokości stolika: min. 56–125 cm | Tak |  |
|  | Zestaw urządzeń zamontowanych na tablicy do ćwiczeń, w tym: - Wałek obrotowy z regulowanym oporem do ćwiczeń pronacji i supinacji przedramienia - Moduł do ćwiczeń zgięcia grzbietowego i dłoniowego nadgarstka z regulowanym oporem - Rotor nadgarstkowy z regulacją oporu do ćwiczeń rotacji w stawie nadgarstkowym - Zestaw sprężyn o regulowanym oporze oraz elastycznych linek treningowych z uchwytami - Zestaw uchwytów palcowych (gripy, piłki terapeutyczne) o zróżnicowanym oporze do montażu na tablicy - Dodatkowe moduły manipulacyjne (listwy, rolki, dźwignie) montowane na tablicy do terapii manualnej ręki Wszystkie elementy muszą być trwale mocowane do tablicy oraz posiadać możliwość regulacji oporu i/lub zakresu ruchu, zapewniając bezpieczne i ergonomiczne wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych. | Tak |  |
|  | Ciężarki: 5 sztuk ciężarków po max. 0,25 kg każdy, zamontowanych na tablicy w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w ćwiczeniach oporowych | Tak |  |
|  | Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika, nawet przy dynamicznych ćwiczeniach | Tak |  |
|  | Produkt musi być wykonany z trwałych materiałów (np. metal lub wysokiej jakości drewno/plastik), odpornych na częste użytkowanie | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta