OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Rotor wolnostojący, do wzmacniania mięśni nóg, poprawy zakresu ruchu w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych oraz stymulacji krążenia. | Tak |  |
|  | Wymagania techniczne: • konstrukcja stalowa malowana proszkowo lub aluminiowa, odporna na dynamiczne obciążenia, • nasadki antypoślizgowe na każdym punkcie styku z podłożem (TPR/elastomer), • mechanizm obrotowy z łożyskami kulkowymi, zapewniający płynną pracę pedałów, • regulacja oporu płynna, min. 5–10 poziomów (mechanizm magnetyczny lub cierny wzmocniony), • wolnostojący, masa urządzenia min. 7–10 kg, konstrukcja odporna na użytkownika do 130 kg, • ergonomiczne pedały z antypoślizgową powierzchnią i pasami | Tak |  |
|  | Wymiary: - Szerokość: min. 40 cm - Wysokość: min. 50 cm - Długość: min. 55 cm | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta