OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Rotor wolnostojący, do czynnych i samowspomagających ćwiczeń do wzmacniania i usprawniania mięśni rąk oraz poprawy zakresu ruchu w stawach barkowych, łokciowych i nadgarstkowych | Tak |  |
|  | Wyposażony w stopki antypoślizgowe | Tak |  |
|  | Materiał wykonania: - konstrukcja stalowa lub aluminiowa (stal malowana proszkowo) - elementy obrotowe: łożyska kulkowe - uchwyty: tworzywo antypoślizgowe TPR lub guma medyczna - brak ostrych krawędzi | Tak |  |
|  | Wymiary: - Szerokość: min. 45 cm - Wysokość regulowana: min. 30 cm, max. 50 cm - Długość: min. 40 cm | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny zgodny z MDR (UE 2017/745), z oznakowaniem CE oraz deklaracją zgodności producenta. | Tak |  |
|  | Regulacja oporu płynna, w zakresie minimum 10 stopni intensywności, realizowana poprzez mechanizm magnetyczny lub cierny o wzmocnionej trwałości (nie dopuszcza się mechanizmu opartego wyłącznie na tarciu plastik–metal). | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta