OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie do krioterapii - 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do miejscowego lub ogólnego stosowania zimna w terapii fizykalnej. | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia kontrolowanie aplikacji zimna za pomocą sprężonego powietrza lub ciekłego azotu. | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do miejscowego lub ogólnego stosowania zimna w terapii fizykalnej. Stosowane w celu łagodzenia bólu, zmniejszania obrzęków, stanów zapalnych oraz przyspieszenia regeneracji tkanek miękkich po urazach i zabiegach chirurgicznych. | Tak |  |
|  | Czynnik chłodniczy – ciekły azot lub sprężone powietrz. | Tak, podać |  |
|  | Objętość zbiornika – min. 50 l. | Tak, podać |  |
|  | Temperatura strumienia gazu: min.-160°C (przy wylocie dyszy). | Tak |  |
|  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu min. 7 (4 + 2 pulsacyjne + krioakupunktura). | Tak |  |
|  | Wagowy pomiar ilości azotu. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu. | Tak |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczami co najmniej czasu trwania zabiegu, mocy chłodniczej i ilości azotu w zbiorniku lub sprężonego powietrza z możliwością regulacji temperatury w zakresie od -10°C do -80°C, precyzyjnym ustawieniem czasu ekspozycji. | Tak |  |
|  | Wyposażone w system zabezpieczeń przeciwdziałających odmrożeniom oraz ergonomiczne końcówki do terapii miejscowej. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi dla min. 4 osób przez min. 4 godz. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 36 miesięcy. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta