OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Podkładka dedykowana do nakłucia lewej tętnicy promieniowej - 1szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Podkładka zaprojektowana do precyzyjnego i bezpiecznego (tj. nie powodująca negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta) wykonania nakłucia lewej tętnicy promieniowej w procedurach diagnostycznych i interwencyjnych. | Tak |  |
|  | Podkładka wykonana z materiałów medycznych, zapewniających stabilizację kończyny i komfort pacjenta podczas zabiegu. | Tak |  |
|  | Wyposażona w ergonomiczny kształt dostosowany do anatomicznej budowy nadgarstka, antypoślizgową powierzchnię. Umożliwia optymalne ułożenie ręki pacjenta, w celu poprawy precyzji nakłucia i zmniejszenia ryzyko powikłań. | Tak |  |
|  | System akcesoriów do pozycjonowania kończyny górnej pacjenta oraz organizacji stanowiska operatora podczas zabiegów angiograficznych z dostępu promieniowego, składający się co najmniej z: - Uchwytu dłoni pacjenta – min. 1 szt. - Podpórki pod ramę pacjenta – min. 1 szt. - Stolika zabiegowego – min. 1 szt. | Tak |  |
|  | System akcesoriów przeznaczonych do stabilizacji kończyny górnej pacjenta podczas zabiegów angiograficznych, będących wyrobami medycznymi lub akcesoriami do wyrobów medycznych, oznaczonymi znakiem CE. | Tak |  |
|  | Uchwyt dłoni i przedramienia pacjenta | Tak |  |
|  | Uchwyt służący do stabilizacji lewego przedramienia pacjenta podczas zabiegów angiograficznych z dostępu promieniowego. | Tak |  |
|  | Uchwyt wykonany z włókna węglowego. | Tak |  |
|  | Uchwyt wyposażony w miękką podkładkę pod przedramię pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji długości wysunięcia uchwytu. | Tak |  |
|  | Uchwyt dłoni pacjenta pozwalający na rotowanie nadgarstka. | Tak |  |
|  | Masa uchwytu: ≤ 1,5 kg. | Tak |  |
|  | Uchwyt montowany do stołu angiograficznego w sposób zapewniający stabilne mocowanie, bez konieczności użycia narzędzi i bez ingerencji w konstrukcję stołu. | Tak |  |
|  | Podpórka pod ramię pacjenta | Tak |  |
|  | Podpórka służąca do podparcia lewego ramienia pacjenta po uzyskaniu dostępu do tętnicy promieniowej. | Tak |  |
|  | Podpórka o regulowanej długości. | Tak |  |
|  | Podpórka montowana w sposób zapewniający kompatybilność i stabilne współdziałanie z uchwytem służącym do stabilizacji lewego przedramienia pacjenta podczas zabiegów angiograficznych. | Tak |  |
|  | Masa podpórki: ≤ 0,5 kg. | Tak |  |
|  | Stolik zabiegowy z osłoną radiologiczną | Tak |  |
|  | Stolik zabiegowy stanowiący powierzchnię roboczą dla operatora. | Tak |  |
|  | Osłona radiologiczna chroniąca operatora przed promieniowaniem rozproszonym w obszarze bioder. | Tak |  |
|  | Możliwość demontażu stolika i pozostawienia samej osłony radiologicznej, lub zastosowania rozwiązania równoważnego, zapewniającego ochronę operatora przed promieniowaniem rozproszonym | Tak |  |
|  | Udźwig stolika zabiegowego: ≥ 3 kg. | Tak |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Kolorystyczne oznaczenie elementów regulacyjnych. | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu są kompatybilne z powszechnie stosowanymi stołami kardiologicznymi i radiologicznymi w pracowniach hemodynamicznych lub mogą być stosowane z wykorzystaniem rozwiązań montażowych zapewniających równoważną funkcjonalność. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla min. 5 osób, trwające min. 6 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 36 miesięcy. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta