OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Kozetka stacjonarna – 9 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Stacjonarna kozetka przeznaczona do przeprowadzania badań lekarskich i drobnych zabiegów medycznych, przystosowana do użytkowania w gabinetach lekarskich i zabiegowych. | Tak |  |
|  | Co najmniej jedna regulowana stopka umożliwiająca poziomowanie na nierównej powierzchni | Tak |  |
|  | Propozycja zapisów mających na celu realizację DNSH: Konstrukcja kozetki powinna umożliwiać wymianę elementów tapicerowanych bez konieczności wymiany całego wyrobu. | Tak, podać |  |
|  | Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego lub winylowego, odpornego na ścieranie i środki dezynfekcyjne stosowane w podmiotach leczniczych | Tak, podać |  |
|  | Regulacją kąta nachylenia zagłówka, leżysko dwu- lub jednoczęściowe | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: minimum 150 kg | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka w zakresie co najmniej od -60 ° do +45 ° | TAK |  |
|  | Wysokość: minimum 75 cm | TAK |  |
|  | Szerokość: minimum 60 cm | TAK |  |
|  | Długość: minimum 180 cm | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta