OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Wyposażenie sali kinezyterapii – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Zamówienie obejmuje zakup nowego, fabrycznie nieużywanego sprzętu, wolnego od wad fizycznych i prawnych, dopuszczonego do użytkowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. | Tak |  |
|  | Drabinki rehabilitacyjne – minimum 3 sztuki Drabinki przeznaczone do ćwiczeń ogólnousprawniających, wzmacniających i oporowych, spełniające następujące wymagania minimalne: - wysokość: minimum 210 cm, - szerokość: nie mniejsza niż 80 cm, - konstrukcja wykonana z drewna lub metalu, - powierzchnia gładka, bez ostrych krawędzi, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, - przystosowanie do stałego montażu ściennego, - maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe (masa użytkownika): nie mniejsze niż 120 kg, - przeznaczenie do ćwiczeń rehabilitacyjnych, w tym ćwiczeń z wykorzystaniem masy ciała i elementów oporowych, - wyrób przeznaczony do użytku w placówkach medycznych lub rehabilitacyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Maty gimnastyczne – minimum 3 komplety Maty przeznaczone do ćwiczeń indywidualnych i grupowych, zapewniające bezpieczeństwo i komfort pacjentów: - grubość: minimum 1,5 cm, - właściwości antypoślizgowe, - właściwości amortyzujące, ograniczające ryzyko urazów, - wykonane z materiału odpornego na wilgoć, - powierzchnia umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję środkami stosowanymi w placówkach medycznych, - odporność na odkształcenia przy długotrwałym użytkowaniu, - przeznaczenie do rehabilitacji medycznej. | Tak, podać |  |
|  | Piłki rehabilitacyjne – minimum 9 sztuk Piłki rehabilitacyjne umożliwiające prowadzenie ćwiczeń równoważnych, wzmacniających i rozciągających: - średnice: minimum 45 cm, 55 cm oraz 65 cm (po jednej sztuce każdej średnicy), - wykonane z materiału odpornego na przebicie (anty-burst), - przystosowane do obciążenia dynamicznego, - powierzchnia antypoślizgowa, - przeznaczone do użytku w rehabilitacji medycznej i kinezyterapii, - umożliwiające dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości pacjentów. | Tak, podać |  |
|  | Cały sprzęt musi: - spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, - posiadać deklarację zgodności CE (jeżeli dotyczy), - być zgodny z normami mającymi zastosowanie do wyrobów stosowanych w rehabilitacji medycznej. Sprzęt musi być: - bezpieczny w użytkowaniu przez pacjentów kardiologicznych, - przystosowany do intensywnej eksploatacji w warunkach placówki medycznej. Wykonawca zobowiązany jest do: - dostarczenia sprzętu na miejsce wskazane przez Zamawiającego, - montażu drabinek rehabilitacyjnych (jeżeli wymagany), | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące gwarancji. | tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta