OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do terapii falą ultradźwiękową  - 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Automatyczny systemem kontroli przylegania głowicy do skóry, przeznaczony do leczenia stanów zapalnych, urazów tkanek miękkich i przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego | Tak |  |
|  | Min. 5 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym, do ustawiania parametrów terapii oraz interfejsem w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej pracy min. dwóch głowic | Tak, podać |  |
|  | Tryb manualny | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak |  |
|  | Baza wbudowanych programów zabiegowych min. 150 | Tak |  |
|  | Baza programów użytkownika min. 50 (dla każdego aplikatora) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania terapii LIPUS | Tak |  |
|  | Statystyki przeprowadzanych zabiegów | Tak |  |
|  | Emisja ciągła i impulsowa | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: - głowica o powierzchni czoła min. 1 cm2; - głowica o powierzchni czoła min. 4 cm2; - głowica o powierzchni czoła min. 17 cm2; | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy: min. 1 i 3 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej min. 2W/cm2 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość w trybie impulsowym min. 10 – 150 Hz | Tak, podać |  |
|  | Regulowane wypełnienie w trybie impulsowym | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni czoła min. 17 cm2 z uchwytem | Tak, podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni min. 4 cm2 | Tak, podać |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni min. 1 cm2 | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maks. 30 x 30 x 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie min. 4 osoby; min. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta