OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych wraz ze stepperem – 3 sztuki

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie: - ćwiczeń czynnych, - ćwiczeń czynno-biernych w pozycji siedzącej, u pacjentów objętych programem rehabilitacji kardiologicznej, w tym pacjentów o obniżonej wydolności fizycznej. | Tak |  |
|  | Stabilna konstrukcja — urządzenie wykonane z materiałów odpornych na intensywną eksploatację, takich jak stal lakierowana proszkowo lub równoważnych). Trwała konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie, elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów odpornych na intensywną eksploatację w warunkach placówki medycznej. | Tak |  |
|  | Ergonomiczny kształt umożliwiający prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, możliwość użytkowania w pozycji siedzącej (np. na krześle lub wózku). | Tak |  |
|  | Stopki antypoślizgowe lub inny mechanizm zapobiegający przemieszczaniu się urządzenia w trakcie ćwiczeń. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie użytkownika — urządzenie musi umożliwiać bezpieczne ćwiczenia dla użytkownika o masie ciała minimum 90 kg. | Tak |  |
|  | Regulacja oporu dostępna z minimum 5 poziomami — płynna, manualna, mechaniczna w tym magnetyczna, umożliwiająca dopasowanie intensywności ćwiczeń do możliwości pacjenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w podstawowy licznik umożliwiający odczyt co najmniej: - liczby wykonanych obrotów, - czasu trwania ćwiczeń wyświetlanych w sposób umożliwiający ich bieżący odczyt przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Ergonomiczne elementy kontaktu z użytkownikiem takie jak antypoślizgowe pedały, uchwyty lub pasy zabezpieczające stopę/rękę. | Tak |  |
|  | W ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie dodatkowe, które: - umożliwia wykorzystanie rotorów lub elementów zestawu w formie steppera rehabilitacyjnego, - jest kompatybilne z oferowanym sprzętem, - zwiększa zakres możliwych ćwiczeń kończyn dolnych, - pozwala na bezpieczne użytkowanie przez pacjentów kardiologicznych. Wyposażenie dodatkowe musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i ergonomii analogiczne jak sprzęt podstawowy. | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Urządzenie, w zakresie zastosowanych elementów elektronicznych, musi być zaprojektowane w sposób energooszczędny oraz spełniać wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie ograniczenia zużycia energii oraz substancji niebezpiecznych (CE, RoHS lub równoważne). | Tak |  |
|  | Oferowane urządzenie oraz wyposażenie dodatkowe muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty dopuszczające je do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy. | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta