# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2026

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Wnioskodawcy

MENTOR zarządzanie nieruchomościami S.C.

Plac Wolności 2

74-200 Pyrzyce

tel. 91 570 41 39

www.mentor-zarzadzanie.pl

Dane osoby do kontaktu:

Małgorzata Wojcieszyńska

e-mail: mentor.nieruchomosci@gmail.com

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadań pn.:

  - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Lubanowo 74 i 74a (część 1 zamówienia);

  - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 4, 4A (część 2 zamówienia);

  - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 55A,55B (część 3 zamówienia);

  - Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Ul. Ceglanej 9 A, B, C oraz przy Ul. Ceglanej 11A, 11B w Trzcińsku-Zdroju (część 4 zamówienia);

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych: Babinek 4, 4A, Babinek 55A,55B, Lubanowo 74, 74A oraz dwóch budynków położonych w Trzcińsku- Zdroju przy ul. Ceglanej 9A, B, C i ul. Ceglanej 11A, 11B dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, nr wniosku: FEPZ.02.03-IZ.00-0015/25

Zamawiający informuje o dokonaniu podziału zamówienia na części. Liczba części wynosi 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia, z zastrzeżeniem, iż wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty w obrębie jednej części przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert w obrębie tej części.

Postanowienia wspólne dla każdej z części:

Kod CPV: 71221000-3: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Opracowanie to musi składać się z następujących elementów:

- projektu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę- 5 egz. (2 egz. do zgłoszenia i 3 dodatkowe egzemplarze dla Zamawiającego),

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.,

- w części instalacyjnej – inwentaryzacja i projekty wykonawcze, wraz z obliczeniem nowego zapotrzebowania na energię cieplną i cwu i doborem urządzeń, oraz grzejników w lokalach z uwzględnieniem zmiany źródła ciepła na niskotemperaturowe,

- przedmiaru robót – 3 egz.,

- kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jej wykonanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów- 3 egz.

Wykonawca dostarczy opracowania wymienione w podpunktach od a) do e) w wersji elektronicznej w formacie .pdf, a kosztorys w wersji edytowalnej .kst lub .ath na płycie CD.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Dokumentacja uwzględniała będzie sprawdzenie i dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w obiekcie do nowych urządzeń (m. in.: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna) wraz z dokumentacją do zwiększenia mocy przyłączeniowej u dostawcy prądu (PV)

- Dokumentacja uwzględniała będzie sprawdzenie nośności dachu pod kątem montażu paneli PV na dachu.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (o ile jest to niezbędne) wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę m. in. uzgodnienie pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienia.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością w oparciu o obowiązujące ustawy, normy, rozporządzenia oraz zasady wiedzy technicznej w szczególności o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. Podczas wykonywania prac projektowych należy uwzględnić minimalizację kosztów budowy.

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z wytycznymi określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno– użytkowym.

- Wybrany Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć na późniejsze sporządzenie oferty na realizację robót budowlanych.

- Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub podmiotów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w pkt 10 (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: „nie mniej”, „nie więcej”, „w przedziale od.. do..”.

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnie 2- krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W/w aktualizacje kosztorysu inwestorskiego wykonane zostaną bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- Na zakończenie prac Wykonawca złoży oświadczenie, że wykonane opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w terenie. Wizja w terenie odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z dokonaniem wizji lokalnej.

- Biorąc od uwagę fakt, iż wykonanie zamówienia wymaga przeprowadzenia oględzin mieszkań w budynkach, Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, harmonogramu zawierającego minimum 3 alternatywne terminy w 3 różne dni, w tym:

- co najmniej 1 termin w dniach roboczych od poniedziałku do piątku zawierający przedział godzinowy 16:00 – 20:00;

- co najmniej 1 termin w dniach roboczych od poniedziałku do piątku zawierający przedział godzinowy -09:00 – 16:00;

- co najmniej 1 termin w sobotę zawierający przedział godzinowy 09.00 – 16:00;

oraz przekazania go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia harmonogramu w widocznym miejscu na klatce schodowej (tablica ogłoszeń), na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed pierwszym zawartym w harmonogramie terminem.

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Nadzór autorski pełniony będzie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Termin realizacji rozumiany jako złożenie Zamawiającemu kompletnego opracowania wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami – do 120 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Wymagania właściwe dla każdej z części osobno:

Dla części 1

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Lubanowo 74 i 74a.

Dokumentacja projektowa obejmowała będzie niżej wymieniony zakres:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach,

- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez:

- likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w mieszkaniach,

- budowa nowego centralnego źródła ciepła – pompa ciepła,

- budowa nowej instalacji w budynku,

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- wymiana opraw oświetleniowych, wraz wprowadzeniem systemu regulacji oświetlenia w obrębie stref wspólnych stref komunikacji w budynku; klatki schodowe,

- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum około 19,80 kW (około 36 szt. paneli o mocy 550 W) wraz z magazynem energii;

- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, związanej z zakresem przyjętej modernizacji

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji dokumentu – AUDYT ENERGETYCZNY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W LUBANOWIE 74, 74A, GMINA BANIE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, Wykonawca audytu: Przemysław Boczar, Nr opracowania: 02/02/2025

Dla części 2

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 4 i 4A.

Dokumentacja projektowa obejmowała będzie niżej wymieniony zakres:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem wraz z wykonaniem posadzki,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach,

- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez:

- wymianę istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o pompę ciepła,

- budowę nowej instalacji w budynku,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

- budowę nowej instalacji grzewczej w budynku wraz z grzejnikami oraz armaturą do automatycznej regulacji przepływu czynnika grzewczego,

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- wdrożenie systemu automatycznej regulacji centralnej i miejscowej,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- wymiana opraw oświetleniowych, wraz wprowadzeniem systemu regulacji oświetlenia w obrębie stref wspólnych stref komunikacji w budynku; klatki schodowe

- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum około 19,80 kW (około 36 szt. paneli o mocy 550 W), wraz z magazynem energii; prace obejmują również niezbędne wzmocnienie konstrukcji dachu, w związku z budową instalacji PV,

- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, związanej z zakresem przyjętej modernizacji

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji dokumentu - AUDYT ENERGETYCZNY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI BABINEK 4 DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, Wykonawca audytu: Przemysław Boczar, Nr opracowania: 05/02/2025

Dla części 3

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 55a i 55b.

Dokumentacja projektowa obejmowała będzie niżej wymieniony zakres:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem wraz z wykonaniem posadzki,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach,

- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez:

- wymianę istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o pompę ciepła,

- budowę nowej instalacji w budynku,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

- budowa nowej instalacji grzewczej w budynku, wraz z grzejnikami oraz armaturą do automatycznej regulacji przepływu czynnika grzewczego,

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- wdrożenie systemu automatycznej regulacji centralnej i miejscowej,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- wymiana opraw oświetleniowych, wraz wprowadzeniem systemu regulacji oświetlenia w obrębie stref wspólnych stref komunikacji w budynku; klatki schodowe,

- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum około 19,80 kW (około 36 szt. paneli o mocy 550 W) wraz z magazynem energii; prace obejmują również niezbędne wzmocnienie konstrukcji dachu, w związku z budową instalacji PV,

- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, związanej z zakresem przyjętej modernizacji.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji dokumentu - AUDYT ENERGETYCZNY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI BABINEK 55 DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, Wykonawca audytu: Przemysław Boczar, Nr opracowania: 06/02/2025

Dla części 4

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Ul. Ceglanej 9 A, B, C oraz przy Ul. Ceglanej 11A, 11B w Trzcińsku-Zdroju, w tym:

- kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Ul. Ceglanej 9 A, B, C W Trzcińsku-Zdroju.

Dokumentacja projektowa obejmowała będzie niżej wymieniony zakres:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu wraz z wykonaniem  pokrycia,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach,

- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez:

- wymianę istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o pompę ciepła,

- budowę nowej instalacji w budynku,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

- wymianę istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o kocioł na biomasę (pellet), spełniający wymogi dla europrojektu.

- Dostosowanie pomieszczeń kotłowni do nowych urządzeń,

- budowę nowej instalacji grzewczej w budynku, wraz z grzejnikami oraz armaturą do automatycznej regulacji przepływu czynnika grzewczego,

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- wdrożenie systemu automatycznej regulacji centralnej i miejscowej,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- wymiana opraw oświetleniowych, wraz wprowadzeniem systemu regulacji oświetlenia w obrębie stref wspólnych stref komunikacji w budynku; klatki schodowe,

- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum około 26,40 kW (około 48 szt. paneli o mocy 550 W), wraz z magazynem energii;

- modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, związanej z zakresem przyjętej modernizacji.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji dokumentu - AUDYT ENERGETYCZNY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CEGLANEJ 9 W TRZCIŃSKU-ZDROJU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, Wykonawca audytu: Przemysław Boczar, Nr opracowania: 07/02/2025

- kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy Ul. Ceglanej 11A, 11B w Trzcińsku-Zdroju.

Dokumentacja projektowa obejmowała będzie niżej wymieniony zakres:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu wraz z wykonaniem pokrycia,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach,

- modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez:

- wymianę istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o pompę ciepła,

- budowę nowej instalacji w budynku,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

- wymiana istniejącego źródła ciepła na urządzenie o wyższej sprawności wytwarzania ciepła: wykonanie nowego zasilania systemu w oparciu o kocioł na biomasę (pellet), spełniający wymogi dla europrojektu.

- dostosowanie pomieszczeń kotłowni do nowych urządzeń,

- budowa nowej instalacji grzewczej w budynku, wraz z grzejnikami oraz armaturą do automatycznej regulacji przepływu czynnika grzewczego,

- wykonanie izolacji nowych przewodów rozprowadzających oraz armatury zgodnie z warunkami technicznymi,

- wdrożenie systemu automatycznej regulacji centralnej i miejscowej,

- montaż indywidualnych urządzeń (liczników) zapewniających zgodność z art. 9c Dyrektywy 2018/2002 z dn. 11 grudnia 2018 r.

- przeprowadzenie regulacji instalacji, odbioru i uruchomienia,

- wymiana opraw oświetleniowych, wraz wprowadzeniem systemu regulacji oświetlenia w obrębie stref wspólnych stref komunikacji w budynku; klatki schodowe,

- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych, o mocy minimum około 19,80 kW neli o mocy 550 W), wraz z magazynem energii;

- modernizacja (około 36 szt. pa wewnętrznej instalacji elektrycznej, związanej z zakresem przyjętej modernizacji.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowaniu dokumentacji dokumentu - AUDYT ENERGETYCZNY WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CEGLANEJ 11 W TRZCIŃSKU-ZDROJU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, Wykonawca audytu: Przemysław Boczar, Nr opracowania: 09/02/2025

- Tryb i numer postępowania

- Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie w aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest:  3/2026

- Informacje uzupełniające

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

- Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione na stronie aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

- Zamawiający informuje, że przez sformułowanie: ”Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Wykonawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania Wykonawcom pytań w zakresie szczegółów parametrów poszczególnych elementów stanowiących przedmiot Zapytania Ofertowego na każdym etapie postepowania ofertowego (w szczególności w przypadku wątpliwości co do deklaracji Wykonawcy, że przedmiot zamówienia spełnia te parametry), zmian całości lub części Zapytania Ofertowego.

- Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest droga elektroniczna za pośrednictwem aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Wykonawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadawania Wykonawcom pytań w zakresie szczegółów parametrów poszczególnych elementów stanowiących przedmiot Zapytania Ofertowego na każdym etapie postepowania ofertowego, zmian całości lub części Zapytania Ofertowego.

- Sposób przygotowania oferty, związanie ofertą, miejsce i termin składania ofert:

- Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

- Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

- Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

- Termin ważności oferty wynosi minimum 90 dni. W przypadku wskazania terminu ważności oferty krótszego od w/w, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z Zapytaniem Ofertowym.

- Sposób przygotowania oferty:

- oferta powinna być napisana czytelnie po polsku,

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy w tym postępowaniu,

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym Zapytaniem Ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

- Wykonawcy są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego Zapytania Ofertowego wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu składania ofert.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie jak to możliwe na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna Wykonawcy ma charakter pomocniczy. W celu wyznaczenia terminu wizji, wykonawca składa odpowiedni wniosek, za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w terminie najpóźniej na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Wnioski złożone w późniejszym terminie zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

- Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej w terminie do dnia 17.03.2026 r. (decyduje data wpływu oferty) za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Oferta winna zostać przesłana w formie skanu oryginału dokumentu podpisanego przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się także przesłanie dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Oferty złożone w sposób inny, niż opisany w pkt. 5 ppkt. 12 nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

- Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

- Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawartych w ofercie oraz w Załącznikach do niej.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. a) przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest w szczególności:

- przeprowadzenie postępowania w formule Zapytania Ofertowego

- zawarcia i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą

- dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy

- Warunki wymagane od Wykonawcy

- W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenie dot. braku powiązań w formularzu oferty.

- Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej: u.p.w.a.u.).

- Zgodnie z treścią artykułu 5l Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie obowiązuje zakaz bezpośredniego lub pośredniego wsparcia na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które w ponad 50% są własnością publiczną lub są pod kontrolą publiczną. W tym zakresie Zamawiający dokona weryfikacji podmiotów współpracujących bezpośrednio lub pośrednio przy realizacji projektu i wykluczy z postępowania wykonawcę, z którego oferty wynikać będzie, że w/w zakaz jest naruszony.

- O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

- dysponuje minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, elektrycznej i sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z ofertą kopie uprawnień budowlanych wraz z załączonymi aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (niezależnie od liczby części, na którą wykonawca składa ofertę wystarczające jest wykazanie dysponowania po jednej osobie dla każdej z w/w branż);

- w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną (1) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumie się usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości minimum 25 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), obejmującej termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225). Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z ofertą wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (niezależnie od liczby części, na którą wykonawca składa ofertę wystarczające jest wykazanie należytego wykonania jednej usługi).

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cena powinna być podana cyfrowo w PLN, zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

- Opis kryteriów oceny ofert, sposobu przyznawania punktacji

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem w każdej części osobno:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 pkt. |

# Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

P=CminC 100

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

- Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Informacja dotycząca oceny spełniania warunków i wykluczenia

- Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach) odrzuca się.

- Odrzuceniu podlegają także oferty, które zawierają urządzenia niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym.

- Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

- Z postępowania wykluczeni zostaną również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,

- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Wyłączeniu z postępowania podlegają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- Wykonawca nie spełniający warunków szczegółowo opisanych w punkcie VII Zapytania Ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.

- Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty, w sytuacji, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia,

- wszystkie oferty zostaną odrzucone,

- nastąpi utrata finansowania w całości lub w części

- Tryb zawarcia umowy oraz warunki płatności

- Wykonawca zobowiązany jest do  zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w odrębnym wezwaniu.

- Informacja o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy zostanie ogłoszona na stronie aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem internetowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje wypłat częściowych.

- Zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków podpisanej umowy z Wykonawcą zamówienia wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

  - zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy,

  - nastąpi zmiana Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany umowy z Wykonawcą,

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej umowy.

  - w pozostałych przypadkach wskazanych we wzorze umowy

- Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych wystąpieniem czynnika „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, pandemie, nagłe załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej i inne zdarzenia losowe.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności z wyłączeniem zmian nie wymagających zawarcia aneksu, a opisanych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego (Wzór umowy).

- Zamawiający udzieli w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej zamówienia u Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert m.in. w wyniku np. złożonych zapytań do postępowania i niezbędnego czasu na odpowiedzi oraz przedłużenia terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania oferty o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian.

- Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

- Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykaz załączników

Załączniki:

- nr 1:  Formularz ofertowy

- nr 2:  Wzór umowy

Załącznik nr 1

# OFERTA

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................................

Adres siedziby .......................................................................................................................................

wpisaną do rejestru w ........................................pod numerem..........................................................

posiadająca REGON    ...........................................NIP.......................................................................

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia za:

CZĘŚĆ 1 - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla zadania: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Lubanowo 74 i 74a:

| Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ 2 - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla zadania: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 4, 4A:

| Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ 3 - wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla zadania: termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Banie, w miejscowości Babinek 55A,55B:

| Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ 4 wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej dla zadania: termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Ul. Ceglanej 9 A, B, C oraz przy Ul. Ceglanej 11A, 11B w Trzcińsku-Zdroju:

| Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |

- Przedmiotowe zadanie zrealizowane zostanie w terminie do 120 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

- Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania ofertowego,

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,

- akceptujemy wskazany w zapytaniu ofertowym okres związania ofertą,

- akceptujemy istotne postanowienia umowy w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i czasie zaznaczonym przez Zamawiającego.

- pomiędzy Wykonawcą a  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy – nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Nie jesteśmy Wykonawcą:

- który jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności wskazane w zapytaniu ofertowym.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

..................................................... tel. ............................ email: ………………………..

- W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

      - ...........................................................................

      - ...............................................................................

Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców/.

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie  zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie w/w części zamówienia:

| LP | Firma podwykonawcy | część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy.

Załącznikami do formularza oferty są:

- Dokumenty wymagane zgodnie z zapytaniu ofertowym.

- Załączniki wymienione w zapytaniu ofertowym.

………………………………………                                          ……………………………….

/miejscowość, data/                                                         /podpis Wykonawcy/

Załącznik nr 2

-WZÓR-

UMOWA NR ………..

Zawarta w dniu  ………….pomiędzy:

…………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

Przedmiot umowy
§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

- wykonanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie ……………… (część …. zamówienia)”. Szczegółowy zakres prac zawarty został w zapytaniu ofertowym nr ……………..z dnia ……….. r. stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji ww. zadania,

- przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji.

Warunki szczegółowe dotyczące wykonania projektu
§2

- Dokumentacja zostanie sporządzona w ilości określonej w treści w/w zapytania ofertowego.

- Autor dokumentacji w ramach zaoferowanej ceny dokona dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

- Wykonawca wykona dokumentację projektową zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)

- Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie zostaną wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Wykonanie prac wymienionych w ust. 1 będzie zgodne ze standardami uniwersalnego projektowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z normami państwowymi i branżowymi oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem zamówienia (o ile będą potrzebne);

- uzyskanie podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, w tym pozwolenia na budowę;

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;

- przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych warunków technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń budynku do infrastruktury technicznej (o ile będą potrzebne);

- wykonanie inwentaryzacji przyległego terenu w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, koniecznych do opracowania dokumentacji;

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję i architekturę obiektu;

- występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji w celu uzyskanie administracyjnych zgód, uzgodnień, wytycznych, decyzji i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od wymagań koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarnych;

- uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw od obowiązujących przepisów;

- uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających;

- uzgodnienie każdego etapu projektowania w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych  z  przedstawicielem Zamawiającego;

- zastosowanie w projekcie rozwiązań skutkujących optymalizacją kosztów;

- występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej i innych instytucji w toku postępowań związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

- przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót oraz dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania braku sprzeciwu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

- uzyskanie, o ile jest to wymagane przepisami prawa, w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna spełniać wymagania ustawy PZP ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 99-103 ustawy PZP tj.:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

- w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne  z jednoczesnym opisem równoważności. W takim przypadku, w sytuacji zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przykładowe –Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”.

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania m.in:

- Ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725,  ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225,  ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679,  ze zm.);

- Wykonawca obowiązany jest zapewnić wewnętrzną spójność i skoordynowanie projektów branżowych (np.: poprzez zastosowanie technologii BIM podczas projektowania), a także uwzględnić wytyczne Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymane w trakcie prac projektowych.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona co do zasady siłami własnymi, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku jego realizacji przy udziale podwykonawców, za działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w dokumentacji technologii i materiałów zgodnych z wymogami ochrony środowiska.

- Wykonawca - w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy – zobowiązany   jest do:

- opracowania, w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, harmonogramu zawierającego minimum 3 alternatywne terminy w 3 różne dni, w tym:

- co najmniej 1 termin w dniach roboczych od poniedziałku do piątku zawierający przedział godzinowy 16:00 – 20:00;

- co najmniej 1 termin w dniach roboczych od poniedziałku do piątku zawierający przedział godzinowy -09:00 – 16:00;

- co najmniej 1 termin w sobotę zawierający przedział godzinowy 09.00 – 16:00;

oraz przekazania go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia harmonogramu w widocznym miejscu na klatce schodowej (tablica ogłoszeń), na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed pierwszym zawartym w harmonogramie terminem.

- niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania od wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przekazania treści pytań;

- sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych przedmiotową dokumentacją, w zakresie:

- pełnienia nadzoru autorskiego, niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania,

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

- uczestnictwa w odbiorach robót,

- przybycia na miejsce prac na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót objętych przedmiotowym projektem,

- niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, wprowadzanie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę do dokumentacji zamiennej rozwiązań zamiennych w postaci:

- zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej;

- rysunków zamiennych lub szkiców, lub nowych projektów opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

- udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na etapie prowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych;

- protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie realizacji robót;

- wpisów do dziennika budowy.

- Wykonawcy, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego przysługuje uprawnienie do:

- wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;

- żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji wnoszone przez Wykonawcę jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie są nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji (w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego) nie wynikających z wadliwego opracowania dokumentacji, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie zmian odrębnym zleceniem.

- Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone są w Zapytaniu ofertowym.

§3

- Wykonawca wykona przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 w terminie do 120 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

- Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający uzna dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na roboty budowlane/przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przekazanej mu dokumentacji w terminie 14 dni, licząc od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę.

- Odbiór prac projektowych polega między innymi na sprawdzeniu przez Zamawiającego, czy zaopatrzona została ona w oświadczenia.

- Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia jakości wykonanych prac projektowych przy jej odbiorze.

- Niekompletność pracy projektowej lub jej wady Zamawiający stwierdza protokolarnie i reklamuje na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Niekompletność pracy projektowej świadczy o tym, że Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu wynikających z umowy zobowiązań do czasu uzupełnienia braków.

- Termin usunięcia wad i usterek wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o tym fakcie.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24), powstałych w wykonaniu i na potrzeby niniejszej umowy, w szczególności w postaci wszelkich opracowań, opisów, projektów, rysunków i obrazów graficznych (zwanych dalej także utworami);

- przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są (nie będą) w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;

- nie udzielił (nie udzieli) żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o których mowa w pkt. 1;

- posiada (będzie posiadał) wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, o których mowa w pkt. 1;

- zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw osób trzecich;

- zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów, ani w żaden inny sposób szkodziła interesom Zamawiającego związanym z realizacją Usługi oraz dalszym opracowaniem tych utworów;

- dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów, określonych w ust. 1 z dniem złożenia Zamawiającemu dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy (w tym poszczególnych etapów jej realizacji), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale;

- wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania;

- dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i odtwarzania;

- wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez Zamawiającego wybranym;

- udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

- zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych utworów na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji;

- prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego utworu;

- wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów marketingowych;

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką;

- prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki;

- wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych;

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www;

- rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

- poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów utworów;

- digitalizacji utworów;

- użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii;

- wykorzystywania utworów w celu przygotowania dokumentacji przetargowej;

- wprowadzania utworów lub ich kopii do obrotu gospodarczego;

- prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie;

- czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego;

- archiwizowania.

- Nadto w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż celem niniejszej umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do utworów, aby miały one możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczególności, że wszelkie korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzieli zgody na używanie utworów, będące w jakikolwiek sposób powiązane z szeroko rozumianą działalnością Zamawiającego, mieści się w granicach przeniesionych na Zamawiającego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia

- Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.

- Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 („utwory zależne") i korzystania z takich utworów zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz utworów zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i utworami zależnymi, i korzystał z nich wedle własnego uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca na zasadzie art. 392 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061) zwalnia Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich, w przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z utworami.

- Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, na których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości Wynagrodzeniem określonym w § 5. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego w zakresie określonym umową z utworów i utworów zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku zakończenia obowiązywania umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w szczególności, odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworów w zakresie:

- nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,

- decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,

- nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności:

- w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego;

- z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

§ 6

- Wykonawca, jeżeli nie wykonał lub wykonał nienależycie dokumentację, zobowiązany jest naprawić niezwłocznie wynikłą stąd szkodę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

- Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- Odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy,

- Za każdy dzień przekroczenia terminowego wykonania projektu - w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy,

- Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad projektu - w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy,

- Za nieusprawiedliwione niewykonywanie obowiązków nadzoru w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawca kary pieniężne w przypadku:

- Odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy,

- Za każdy dzień zwłoki w odbiorze projektu w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy.

- Strony mogą dochodzić kar umownych z kilku tytułów jednocześnie.

- Kary umowne należą się bez względu na wysokość poniesionej szkody.

- W przypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Zapłata kary nastąpi poprzez potrącenie należnej Zamawiającemu kwoty z niezapłaconej faktury, albo poprzez wystawienie stosownej noty księgowej, przy czym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z noty w terminie 7 dni od daty doręczenia noty.

§ 7

- Wykonawca odpowiada za wykonanie przez siebie dokumentacji zgodnie z wymogami, w taki sposób, aby został osiągnięty gospodarczo-społeczny cel wynikający z umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli wykonana przez niego dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub przydatność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

- Od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawca może się uwolnić, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji według wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził o przewidywanych skutkach na piśmie.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie opracowań, których dotyczy niniejsza umowa.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 36 miesięcy od daty odbioru wykonanej dokumentacji.

§ 8

Wykonawca ponosi za działania lub zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 10

- Za dokumentację opisaną w § 1 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od

Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej wysokości 	 zł brutto

(słownie: 	 zł 00/100), 	zł netto (słownie: 	 zł

00/100 zł).

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie właściwa faktura bądź rachunek wystawiona na koniec realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury bądź rachunku. Podstawę do wystawienia faktury za dokumentację kosztorysowo- projektową stanowi protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

- Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy.

- Za termin dokonania płatności uważanym będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.

§11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnej.

- W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany te dotyczyć mogą w szczególności:

- terminów wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych i uzupełniających, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy.

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

§ 12

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową lub wynikających z przepisów prawa a także w przypadku powzięcia informacji, że Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie objętym umową.

§ 13

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z faktury przekroczy 45 dni, jednakże nie wcześniej niż po wezwaniu Zamawiającego do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty.

§ 14

- Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, nie zostanie w ten sposób naruszona ważność innych postanowień. W takim przypadku strony wspólnie ustalą treść postanowień w następujących postanowienia nieważne.

- W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy organem rozstrzygającym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;

- posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- pozostawanie w innym związku niż wskazane powyżej jeżeli naruszają zasady konkurencyjności

Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez udziału podwykonawców.