## Łączniki 2026 - formularz ofert
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego prowadzonego w oparciu o Procedurę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rozwój miejskiej infrastruktury ciepłowniczej w Tarnowie poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych w latach 2026-2029” na dostawę liczników ciepła (FZO/17/2026/D)– formularz podstawowy. | [7 empty] | 1.23
Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) z dopiskiem LIDER przy nazwie lidera konsorcjum) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów) (NIP/PESEL; KRS/CEiDG) (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
Osoba uprawniona do kontaktów (Imię i nazwisko):
Nr telefonu:
Adres-email:
Kod CPV 38551000-2 - Liczniki energii
Lp | Nazwa | Opis oferowanego asortymentu określający np. typ, producent, nr katalogowy (Wykonawca wypełnia wpisując zaoferowany asortyment) | j.m. | Ilość | Cena zł netto jednostkowa netto/PLN | Cena netto PLN (E*F) | Cena brutto PLN (G+podatekVAT 23%)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Licznik ciepła Qn=1,5 m3/h, DN20, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN6, Tmax=100°C, montaż na zasilaniu, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 1 |  | 0 | 0
2 | Licznik ciepła Qn=3,5 m3/h, DN25, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN6, Tmax=100°C, montaż na zasilaniu, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 2 |  | 0 | 0
3 | Licznik ciepła Qn=6,0 m3/h, DN25, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN6, Tmax=100°C, montaż na zasilaniu, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 12 |  | 0 | 0
4 | Licznik ciepła Qn=10,0 m3/h, DN40, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN6, Tmax=100°C, montaż na zasilaniu, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 10 |  | 0 | 0
5 | Licznik ciepła Qn=15,0 m3/h, DN50, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN6, Tmax=100°C, montaż na zasilaniu, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie kołnierzowe |  | kpl. | 6 |  | 0 | 0
6 | Licznik ciepła Qn=1,5 m3/h, DN20, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN16, Tmax=130°C, montaż na powrocie, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 2 |  | 0 | 0
7 | Licznik ciepła Qn=2,5 m3/h, DN20, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN16, Tmax=130°C, montaż na powrocie, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 10 |  | 0 | 0
8 | Licznik ciepła Qn=3,5 m3/h, DN25, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN16, Tmax=130°C, montaż na powrocie, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 12 |  | 0 | 0
9 | Licznik ciepła Qn=6,0 m3/h, DN25, przepływomierz ultradźwiękowy, moduł MODBUS, min. PN16, Tmax=130°C, montaż na powrocie, z parą czujników, Pt500, 3m wraz z tulejami, zasilanie sieciowe 230V, połączenie gwintowane, + kpl. półśrubunków |  | kpl. | 2 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM cena dla całego przedmiotu zamówienia | 0
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt 7 Zapytania ofertowego.
5. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu1.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.
10. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie2 prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie3:
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………
Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………….
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………………………………………………………………….
……………………………………………………………..
podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty 4
1 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
2 Niepotrzebne skreślić.
3 Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.), ma on obowiązek w tym miejscu wskazać: a) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostaw lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; b) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku; c) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek doliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4 Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego)