## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Wzorzec wielkości cząstek <150 nm | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość cząstek <150 nm
2 | Wielkość cząstek >70 nm
3 | odchylenie standardowe zmierzonej wielkości ≤30%
4 | Nierozpuszczalność w wodzie
5 | Dostępny certyfikat CoA
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Wzorzec wielkości cząstek >250 nm | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Wielkość cząstek >250 nm
2 | Wielkość cząstek ≤700 nm
3 | odchylenie standardowe zmierzonej wielkości ≤30%
4 | Nierozpuszczalność w wodzie
5 | Dostępny certyfikat CoA
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kolumna do HPLC-SEC 10 MDa | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | zakres pH min. 2-10
2 | maksymalne bezpieczne ciśnienie minimum 60 barów
3 | Rozdział mas do 10 MDa
4 | Odporność na rozpuszczalniki stosowane w chromatografii cieczowej
5 | Przyłącze 1/16"
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Kolumna do HPLC-SEC 30 MDa | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | zakres pH min. 2-10
2 | maksymalne bezpieczne ciśnienie minimum 60 barów
3 | Rozdział mas do 30 MDa
4 | Odporność na rozpuszczalniki stosowane w chromatografii cieczowej
5 | Przyłącze 1/16"
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Mini wirówka na probówki 1,5ml | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | Rotor do probówek typu Eppendorf 1,5ml/2ml - min. 8 slotów
2 | Rotor do probówek do PCR 0,2ml
3 | Prędkość 7000 obr/min
4 | Adaptery do probówek typu Eppendorf 0,5ml
5 | Zasilacz sieciowy kompatybilny z gniazdami wtykowymi typu E lub C (zgodnie z normą PN-E-93201:1997 lub IEC 60884-1), zasilanie 230V / 50Hz
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| szczep Bacillus subtilis subsp. Spizizenii ATCC 6633 | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | jedna sztuka zawiera dwie wymazowki
2 | szczep wzorcowy Bacillus subtilis subsp. Spizizenii ATCC 6633
3 | pasaż szczepu nie wyższy niż 3
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| szczep Candida albicans ATCC 10231 | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | jedna sztuka zawiera dwie wymazowki
2 | szczep wzorcowy Candida albicans ATCC 10231
3 | pasaż szczepu nie wyższy niż 3
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Staphylococcus aureus ATCC 6538 | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | jedna sztuka zawiera dwie wymazowki
2 | szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 6538
3 | pasaż szczepu nie wyższy niż 3
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | jedna sztuka zawiera dwie wymazowki
2 | szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
3 | pasaż szczepu nie wyższy niż 3
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki z podłożem TSA do hodowli bakterii | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | 1 sztuka produktu zawiera 20 płytek
2 | sterylne płytki z agarem tryptonowo-sojowym do hodowli bakterii
3 | gotowa pożywka na płytkach
4 | średnica płytki 90 mm
5 | data przydatności minimum 3 miesiące od daty dostarczenia
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płytki z podłożem SDA do hodowli bakterii | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | 1 sztuka produktu zawiera 20 płytek
2 | gotowa pożywka na płytkach
3 | średnica płytki 90 mm
4 | sterylne płytki z agarem Sabourauda z dekstrozą
5 | data przydatności minimum 3 miesiące od daty dostarczenia
6 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płynne podłoże TSB do hodowli bakterii | 5
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | sterylny tryptyczny bulion sojowy gotowy do użycia
2 | jedna sztuka produktu zawiera 1 litr pożywki
3 | data przydatności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Płynne podłoże tioglikolanowe do hodowli bakterii | 2
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | sterylne podłoże tioglikolanowe gotowe do użycia
2 | jedna sztuka produktu zawiera 10 butelek po 200 ml pożywki
3 | data przydatności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
nazwa firmy……………………………………………………………………
Załącznik nr 2
Część 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
| Aspergillus brasiliensis ATCC16404 | 1
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  |  | Opisać
1 | jedna sztuka zawiera dwie wymazowki
2 | szczep wzorcowy Aspergillus brasiliensis ATCC 16404
3 | pasaż szczepu nie wyższy niż 3
4 | Wymagana dokumentacja potwierdzająca wskazane parametry.
....................................
podpis osoby upoważnionej